

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZADARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD ZADAR**

**KLASA: 361-01/20-01/73**

**URBROJ: 2198/01-2-20-4**

Zadar, 25. studenog 2020. g.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Grad Zadar, na nacrt Dokumentacije o nabavi za postupak nabave Izgradnja zgrade MO Dračevac, evid. br. MN 020-35/20 objavljuje

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**• NAZIV I OIB NARUČITELJA**

Naziv: Grad Zadar
Sjedište: Narodni trg 1
OIB: 09933651854

**• EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE**

MN 020-35/20

**• PREDMET NABAVE**
„Izgradnja zgrade MO Dračevac“

**• DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA**
Dana 17. studenog 2020. godine Grad Zadar je na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi, projektna dokumentacija i troškovnik.

**• DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA**

23. studenog 2020. godine.

**• NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK**

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

• **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE**

Tijekom postupka savjetovanja za primljene su slijedeće primjedbe/prijedlozi gospodarskih subjekata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **PRIMJEDBA** | **ODGOVOR NARUČITELJA** |
| 1. | Molimo dopunu/izmjenu za predmet nabave Izgradnja zgrade Mjesnog odbora Dračevac i to:1. Sheme stolarije, unutarnje i vanjske te boja istih.2. U troškovniku nisu stavljene rolete a ima ih u tehničkom opisu. | Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.Sheme stolarije su dodane u mapi arhitekture, na početku grafičkih priloga. Unutarnja stolarija je bijele boje, a vanjska antracit siva - RAL 7016.U tehničkom opisu su pogreškom navedene rolete. Iste nisu predviđene projektom. |

***Članovi stručnog povjerenstva***