## NAPOMENE
OPĆE NAPOMENE:
U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim propisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se propisa danih u ˝Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama˝ (Zagreb, prosinac 2001.g.), postojećih propisa i Hrvatskih normi. Za sve vrste betonskih radova potrebno je pridržavati se Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton i odgovarajućih odredbi poglavlja 7. BETONSKI RADOVI, VI. knjige ˝Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama˝.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Prije davanja ponude za izvedbu građevine izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi, proučiti mogućnosti naših i stranih proizvođača projektirane opreme te ponuditi opremu tražene kvalitete uz imenovanje dobavljača i predočenje svih tehničkih podataka za ponuđenu opremu.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl.
Za cjevovode uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Stvarna kategorija zemljišta ustanovit će se nakon izvršenih iskopa i unijeti u poprečne i uzdužne profile uz upis u građevinski dnevnik, a što potpisuju zajednički izvođač i nadzorni inženjer. Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Elaborat izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.

## CESTA
A |  | CESTOGRADNJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1 | 1 | Iskolčenje i održavanje trase. Stavka obuhvaća iskolčenje trase ceste i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po metru trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02. | m1 | 100 | 0 | 0
1 | 2 | Lociranje i zaštita komunalnih instalacija i priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, telefonski vodovi, kanalizacije, vodovodi i dr. bilo da su sastavni dio gradnje ili koji gradnjom mogu biti ugroženi. Radove izvode specijalizirane organizacije po posebnim projektima i tehničkim uvjetima za pojedinu vrstu radova. Obračun prema ukupnim izvršenim radovima specijaliziranih organizacija. Sve u skladu s OTU 1-03. | komplet | 1 | 0 | 0
1 | 3 | Uklanjanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka, ogradnih zidova i nogostupa. Stavka obuhvaća strojno razbijanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka, ogradnih zidova i nogostupa, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Otpad deponirati u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2. Pravilnikom o uvjetima za postupanje sa otpadom (NN br.123/97 i 112/01)
|  | Uklanjanje betonskih rubnjaka i odvoz na deponiju | m1 | 70 | 0 | 0
|  | Strojno razbijanje postojeće kolničke konstrukcije (bez obzira na debljinu) na kolnom prilazu i dijelu asfaltnog nogostupa, te odvoz na deponiju | m2 | 600 | 0 | 0
|  | Demontiranje željezne ograde na parapetnom zidu i odvoz na deponiju | m1 | 18 | 0 | 0
|  | Rušenje i deponiranje parapetnog zida ograde | m1 | 6 | 0 | 0
1 | 5 | Rezanje asfalta. Stavka obuhvaća strojno rezanje asfalta na mjestu gdje počinje tj. završava predmetna prometnica, radi kvalitetnije izrade spoja starog i novog asfalta. Obračun po m1 spoja starog i novog asfalta. | m1 | 20 | 0 | 0
1 | 6 | Nabava i postavljanje vertikalne prometne signalizacije potrebne za privremenu regulaciju prometa. Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije i opreme za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema elaboratu privremene regulacije prometa. Obračun po kompletu cjelokupne vertikalne prometne signalizacije potrebne za izgradnju ceste, vodovodnog cjevovoda, fekalne kanalizacije. oborinske kanalizacije, te javne rasvjete. | komplet | 1 | 0 | 0
1 | 7 | Izrada privremene pristupne ceste. Stavka obuhvaća tamponiranje privremene pristupne ceste do postojećeg objekta (vrtića) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 10 cm, u širini cca 4,0 m,te dužine 100 m. Obračun po m3 | m3 | 40
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
2 | 1 | Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili mjesto ugradnje na trasi). U stavku je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Sve u skladu s OTU 2-02. | m3 | 450 | 0 | 0
2 | 2 | Strojni iskop za temelje potpornog zida bez obzira na kategoriju tla, širine do 2 m, dubine do 2 m. Dimenzija prema odredbama projekta s poravnanjem dna. Rad se mjeri u m3 stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uključen je iskop, poravnanje dna, razupiranje, eventualno crpljenje oborinske i podzemne vode, vertikalni prijenos s odlaganjem iskopanog materijala, zatrpavanje temelja i nabijanje tla oko temelja i utovar viška iskopa nakon zatrpavanja u prijevozno sredstvo, kao i uređenje i čišćenje terena. Eventualni dodatni iskop zbog nedovoljne nosivosti temeljnog tla obračunava se kao i projektirani. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. i 4-01. | m3 | 45 | 0 | 0
2 | 3 | Zatrpavanje ispred i iza potpornog zida materijalom iz iskopa. Strojno nasipanje, razastiranje, potrebno vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba danih u projektu te zbijanje prema odredbama OTU odgovarajućim sredstvima za zbijanje iza izvedenog zida i ostalih konstrukcija po projektu (drenaže, filtarskog sloja, zaloge i sl). U cijeni je uključen sav rad, oprema i prijenosi potrebni za potpuno dovršenje stavke te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09 i 2-09.1. | m3 | 33.5 | 0 | 0
2 | 4 | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Obračun po m2. Sve u skladu s OTU 2-08.1. | m2 | 1150 | 0 | 0
2 | 5 | Izrada posteljice od miješanih materijala, završnog sloja usjeka. Strojna izrada posteljice od miješanih materijala ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje (Sz≥100 %, Ms≥35 Mn/m2). Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u m2 uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.Sve u skladu s OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2. | m2 | 1150 | 0 | 0
2 | 6 | Izrada ispune ispod nogostupa materijalom iz iskopa dobivenog iz iskopa postojećeg tampona. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u m3 stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. | m3 | 100 | 0 | 0
2 | 7 | Izrada nasipa materijalom iz iskopa dobivenog iz iskopa postojećeg tampona. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u m3 stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. | m3 | 37 | 0 | 0
2 | 8 | Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 50 cm, debljine 10 cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun je u m1 izrađene bankine debljine i širine određene projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-16. i 2-16.1. | m1 | 176 | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
3 | 1 | Nabava i ugradnja rubnjaka 15/25 cm. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/45. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1. | m1 | 207 | 0 | 0
3 | 2 | Nabava i ugradnja rubnjaka 8/25 cm. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/45. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1. | m1 | 178 | 0 | 0
3 | 3 | Betoniranje podložnog sloja. Betoniranje podložnog sloja betonom klase C 12/15 debljine 10 cm na zbijenu, ispitanu i preuzetu podlogu od strane nadzornog inženjera. Obračun je po m3 ugrađenog sloja betona dimenzija prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, eventualno potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, eventualno crpljenje, te sav drugi potrebni rad, oprema i materijal. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4. | m3 | 3 | 0 | 0
3 | 4 | Nabava, prijevoz i ugradnja armature B500B. Prema specifikacijama iz projekta. Obračunava se po kilogramu (kg) ugrađene armature prema specifikacijama iz projekta, a u cijeni je uključena nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; doprema na gradilište, privremeno skladištenje, prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje uključivo izradu skela za rad na postavljanju armature kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za dovršenje stavke i postavljanje u projektirani položaj. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2., 7-01.5. i 3-05.5 | kg | 2200 | 0 | 0
3 | 5 | Izrada temelja potpornog zida betonom klase C 30/37. Izrada temelja potpornog zida dimenzija 85/50 cm u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4. | m3 | 11 | 0 | 0
3 | 6 | Betoniranje zida izvan temelja debljine 25 cm betonom klase C 30/37 s ugradnjom procjednica ø52 u šahovskom rasteru. Betoniranje zida izvan temelja, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4. | m3 | 12 | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
4 |  | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
4 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 35 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 265 | 0 | 0
4 | 2 | Izrada nosivog sloja nogostupa (Ms≥60 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 27 | 0 | 0
4 | 3 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste BNS 22A, BIT60 (za srednje prometno opterećenje). Debljina sloja 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojnu ugradnju (razastiranja i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog BNS-a sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 5-04. | m2 | 615 | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
5 |  | KOLNIČKI ZASTOR | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
5 | 1 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za srednje prometno opterećenje, vrsta AB 11, BIT60 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna i kamenog materijala (eruptivnog porijekla), bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 6-03. | m2 | 615 | 0 | 0
5 | 2 | Habajući sloj nogostupa od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB), vrsta AB 8, BIT60 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 6-03. | m2 | 258 | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA CESTE | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
6 | 1 | Izvedba temelja i postavljanje stupova - nosača prometnih znakova. Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dubine 70 cm, od betona klase C 20/25 (MB25) s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. Postavljanje nosača (stupova) i pričvršćivanje prometnih znakova od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN33/2005.) i HRN EN 12899-1. u cijenu uključiti nabavu i postavu stupova u svježi beton dubine min 70 cm. Slobodna visina stupa ispod znaka je 1.5 m. U cijenu uključiti nabavu materijala, oplata, betona temelja. Obračun po komadu.
|  | stup visine 2.7 m | kom | 1 | 0 | 0
6 | 2 | Prometni znakovi izričitih naredbi (B). Postavljanje prometnih znakova obavijesti kružnog oblika (iznimno osmerokut ili istostraničan trokut) prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 34/2003.) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790. U cijenu uključiti izradu i nabavu znakova s bojenjem i lijepljenjem folije, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Količine prema specifikaciji prometnih znakova i opreme.
|  | Znak B02, obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
6 | 3 | Uzdužne oznake. Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/2005.) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1461-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
Jednostruka puna uzdužna crta, razdjelna, debljine 12 cm.
|  | Obračun po m1 | m1 | 10.5 | 0 | 0
Isprekidana uzdužna crta, razdjelna, razmak 3-3-3, debljine 12 cm .
|  | Obračun po m1 | m1 | 84 | 0 | 0
6 | 4 | Poprečne oznake na kolniku. Izrada poprečnih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/2005.) U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
Crta zaustavljanja. (HRN U.S4.225), puna, debljine 50cm .
|  | Obračun po m1 | m1 | 2.8 | 0 | 0
6 | 5 | Ostale oznake na kolniku. Izrada ostalih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.). U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. (HRN U.S4.229)
Strelica dva smjera, duljine 5 m .
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
6 | 6 | Pješački prijelaz prema projektu i u skladu s HRN U.S4.227. U cijenu uključiti čiščenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), predhodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m2 ukupne bruto površine oznake. | m2 | 33 | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
7 | 1 | Geodetski snimak izvedenog stanja. Predaje se 5 primjeraka investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po metru cestovne trase, vodovodnog cjevovoda, fekalne kanalizacije, oborinske kanalizacije, javne rasvjete. Sve u skladu s OTU 1-02.
|  | cestogradnja | m1 | 100 | 0 | 0
|  | vodovod | m1 | 113 | 0 | 0
|  | fekalna kanalizacija | m1 | 115 | 0 | 0
|  | oborinska kanalizacija | m1 | 120 | 0 | 0
|  | javna rasvjeta | m1 | 115 | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A | CESTOGRADNJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 |  | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
5 |  | KOLNIČKI ZASTOR |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a u kunama): |  |  |  | 0
PDV (25% u kunama):
0
SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama):

## VODOVOD
B |  | VODOVOD
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1 | 1 | Iskolčenje trase cjevovoda i objekata. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Obračun po m' iskolčene trase.
|  | Obračun po m1 | m1 | 113 | 0 | 0
1 | 2 | Piljenje rezalicom postojećeg asfaltnog zastora, debljine cca 10 cm, uzdužno na trasi kolektora radi kopanja kanala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 6. Poglavlje; odredbe 6-03; 6-03.1 do 6-03.7. Obračun po m´ zasijecanja.
|  | Obračun po m´ zasijecanja. | m1 | 17 | 0 | 0
1 | 3 | Uklanjanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka, betonskih kolnika. Stavka obuhvaća strojno razbijanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka i betonskih kolnika, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Građevinski otpad deponirati u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za postupanje sa otpadom (NN br.123/97 i 112/01)
|  | Rubnjaci, skidanje i odvoz na deponiju | m¹ | 1 | 0 | 0
|  | Postojeća kolnička konstrukcija (asfalt debljine 10 cm) na cesti i na asfaltnom nogostupu, strojno skidanje i odvoz na deponiju | m² | 6.9 | 0 | 0
1 | 4 | Lociranje i zaštita komunalnih instalacija i priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, telefonski vodovi, kanalizacije, vodovodi i dr. bilo da su sastavni dio gradnje ili koji gradnjom mogu biti ugroženi. Radove izvode specijalizirane organizacije po posebnim projektima i tehničkim uvjetima za pojedinu vrstu radova. Obračun je prema računima specijaliziranih organizacija a iznos u troškovniku su rezervirana sredstva za navedenu namjenu. Sve u skladu s točkom 1-03. OTU-a.
|  | Rezervirana sredstva | rezerva | 1 | 0 | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
2 | 1 | Strojni iskop rova za vodovod, bez obzira na kategoriju tla. Rov je pravokutnog oblika, vertikalne stranice, dimenzija prema poprečnim presjecima rova, dubina dna rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema uzdužnom profilu. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 62 | 0 | 0
2 | 2 | Ručni iskop na mjestima gdje je to radi sigurnosnih razloga obavezno - na križanju projektiranog cjevovoda s drugim instalacijama, u blizini postojećih okana i sl. te prema posebnim uvjetima građenja javnih poduzeća vlasnika pojedine vrste instalacija. U pojasu zemljišta širine 1.5 m sa svake strane od osi vodovoda ili kabela struje ili plina zabranjen je rad strojevima za iskop. Radove izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu, kako bi se bezuvjetno osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih infrastrukturnih sadržaja. U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
|  | Obračun po m3 sraslog tla. | m3 | 3.5 | 0 | 0
2 | 3 | Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
|  | Obračun po m2 planirane površine. | m2 | 79.1 | 0 | 0
2 | 4 | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 8 | 0 | 0
2 | 5 | Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi na način da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne okonča tlačna proba, a zatim i njih zatrpati na isti način. Pri tome će na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena cijevi biti viša od 30 cm, tako da se nakon uspješno provedene tlačne probe razastiranjem tog materijala može postići jednolika debljina nadsloja od 30 cm iznad tjemena cijevi duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 30.4 | 0 | 0
2 | 6 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do nivoa posteljice prometnice (nogostupa ili završnog sloja tampona). U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>40 MN/m2. Spojna mjesta na cjevovodu ostaviti otvorena do uspješne provedbe tlačne probe. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 26.5 | 0 | 0
2 | 7 | Odvoz viška materijala iz iskopa na stalno odlagalište udaljenosti preko 5 km. U cijenu je uključen utovar materijala na privremenom odlagalištu, transport i istovar na stalnom odlagalištu kao i svi torškovi odlaganja. Okoliš privremenog odlagališta i eventualne privremen prometnice vratiti u prvobitno stanje. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (NN 38/08).
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 39 | 0 | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
3 | 1 | Betoniranje blokova osiguranja horizontalnih i vertikalnih krivina, T-komada i krajeva cjevovoda izvan okna položaja, dimenzija i oblika datih u nacrtima za pojedine tipove. Betoniranje vršiti betonom C16/20. Svi blokovi se betoniraju prije tlačne probe. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po kom izvedenog oslonca, 0,3m3/kom | kom | 3 | 0 | 0
3 | 2 | Betoniranje AB bloka ispod kape ugradbene garniture ventila betonom C25/30 vanjskih dimenzija 40 × 40 cm visine 15 cm sa otvorom  19 cm. Blok armirati sa 4  12, vilice  6/10. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po komadu izvedenog bloka | kom | 4 | 0 | 0
3 | 3 | Betoniranje prstena oko kape ugradbene garniture ventila betonom C16/20 vanjskih dimenzija 40 × 40 cm, visine 10 cm. Otvor u betonu je okrugli  19 cm, prema obliku kape zasuna. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po komadu izvedenog bloka | kom | 4 | 0 | 0
3 | 4 | Izrada podložnih betonskih blokova od betona C16/20 veličine 65 × 65 × 15 cm ispod N fazona. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po komadu izvedenog bloka | kom | 1 | 0 | 0
3 | 5 | Izrada zaštite križanja vodovoda i kolektora oborinske i fekalne odvodnje. Na mjestima gdje dolazi do međusobnog križanja vodovoda i kolektora oborinske i fekalne odvodnje mora se izvršiti zaštita slojem betona C12/15, duljine min. 5,0 m, iznad i ispod cjevovoda. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona- križanja sa novom odvodnjom | m3 | 1.6 | 0 | 0
|  | BETONSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
4 |  | ZIDARSKI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
4 | 1 | Dobava materijala i izvedba bunarića za hidrante iz opeke debljine 12 cm u cementnom mortu 1 : 2 kompletno. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba materijala, te sav drugi rad potreban za dovršenje rada. Obračun po komadu prema specifikaciji.
| a. | nadzemni hidranti | kom | 1 | 0 | 0
|  | ZIDARSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
5 |  | MONTAŽERSKI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
Specifikacija cijevi, fazonskih komada i armatura prema iskazu vodovodnog materijala i shemi čvorova. Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN, DIN, ISO. Sve fazonske komade i armature moraju imati zaštitu epoksidnim premazom izvana i iznutra – to je tvornički.
5 | 1 | Dobava, doprema i istovar lijevano željeznih DUCTILE (nodularni lijev GGG 40) vodovodnih cijevi NATURAL klase 40 (prema DIN EN 545), s unutarnjom izolacijom od cementnog morta (prema DIN EN 545, odnosno DIN 2880) i vanjskom zaštitom cinčano-aluminijskom prevlakom (Zn-Al) i plavim epoksidnim pokrivnim slojem (cink-aluminij 400 g/m2, epoks. pokrivni sloj prema DIN EN 545). Cijevi su na spoj TYTON, pojedinačne duljine 6.0 m. Doprema uključuje dovoz cijevi do deponije na gradilištu sa istovarom. U stavku je uračunat sav brtveni i pomoćni materijal te sav prema uputama proizvođača.
|  | DN 80 mm naglavak TYTON (+5%) | m1 | 112.5 | 0 | 0
|  | DN 50 mm pocinčana cijev (+5%) | m1 | 6.5 | 0 | 0
5 | 2 | Raznošenje duž trase i ugradnja lijevano željeznih DUCTILE (nodularni lijev GGG 40) vodovodnih cijevi NATURAL klase 40 (prema DIN EN 545), s unutarnjom izolacijom od cementnog morta (prema DIN EN 545, odnosno DIN 2880) i vanjskom zaštitom cinčano-aluminijskom prevlakom (Zn-Al) i plavim epoksidnim pokrivnim slojem (cink-aluminij 400 g/m2, epoks. pokrivni sloj prema DIN EN 545). Cijevi su na spoj TYTON, pojedinačne duljine 6.0 m. Stavka uključuje raznašanje do mjesta ugradnje sa gradilišne deponije, te spuštanje i montažu. U stavku je uračunat sav brtveni i pomoćni materijal te sav strojni i ručni rad, rezanje cijevi, obrada,i premazivanje odrezanih rubova antikorozivnim sredstvom neškodljivim za vodu, a vrši se prema uputama proizvođača.
|  | DN 80 mm naglavak TYTON (+5%) | m1 | 112.5 | 0 | 0
|  | DN 50 mm pocinčana cijev (+5%) | m1 | 6.5 | 0 | 0
5 | 3 | Nabava, doprema i montaža! fazonskih komada od lijevanog željeza (nodularni lijev) za spoj na prirubnicu (prema ISO 2531) i naglavak. U stavku je uračunat sav spojni materijal (brtve, vijci, matice) za radni tlak od 10 bara. Fazonski komadi su iz nodularnog lijeva GGG 40. Doprema i montaža uključuje dovoz do deponije na gradilištu, istovar, raznašanje do mjesta ugradnje, te spuštanje i montažu. Obračun po kilogramu prema iskazu vodovodnog materijala.
Obračun po kom
1. otcjepni komad s prirubnicama
|  | T DN1/DN2 80/80mm PN 10 L= 330/165mm | kom | 1 | 0 | 0
|  | T DN1/DN2 200/80mm PN 10 L= 520/235mm | kom | 1 | 0 | 0
|  | MMA DN1/DN2 80/80mm PN 10 L= 170mm | kom | 1 | 0 | 0
2. spojni komad s prir. i nagl. tyton
|  | EU DN 200mm PN 10 L= 180mm | kom | 2 | 0 | 0
|  | EU DN 80mm PN 10 L= 130mm | kom | 2 | 0 | 0
3. završni komad za prirubnicu
|  | X DN 80/50mm PN 10 L= 0mm | kom | 2 | 0 | 0
4. ravni komad s prirubnicama
|  | FF DN 80mm PN 10 L= 490mm | kom | 1 | 0 | 0
5. kutni komad 90° s prir. i stalkom
|  | N DN 80mm PN 10 | kom | 1 | 0 | 0
5 | 4 | Nabava, doprema i montaža! zasuna od lijevanog željeza, kratkih sa ravnim prolazom i mekim nalijeganjem za radni tlak 10 bara, sa potrebnim materijalom za spajanje (brtve i vijci) te teleskopskom ugradbenom garniturom i okruglom ljevanoželjeznom uličnom kapom prema DIN 4056. Doprema i montaža uključuje dovoz do deponije na gradilištu, istovar, raznašanje do mjesta ugradnje, te spuštanje i montažu. Obračun po komadu prema specifikaciji.
|  | EV zasun kratki DN 80 mm, PN 10 bara | kom | 4 | 0 | 0
5 | 5 | Nabava, doprema i montaža! nadzemnih hidranata od lijevanog željeza sa lomljivim stupom, prema DIN-u 3222, sa ugrađenim dvjema gornjim C-spojkama (DN 50) prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka (DN 65) prema DIN 14318; kompletno s vijcima i brtvama za radni tlak od 10 bara. Doprema i montaža uključuje dovoz do deponije na gradilištu, istovar, raznašanje do mjesta ugradnje, te spuštanje i montažu. Obračun po komadu prema specifikaciji.
|  | NH DN 80 mm (l=1800 mm) | kom | 1 | 0 | 0
5 | 6 | Izvedba spoja predmetnog cjevovoda na postojeću vodovodnu mrežu. Radove izvodi poduzeće koje upravlja postojećom vodovodnom mrežom. U cijenu je uračunat sav potreban rad (materijal obračunat u ovom troškovniku). Obračunava se prema troškovima izvršioca.
|  | spoj u čvoru VP, na postojeći DUC/DN 200mm | kom | 1 | 0 | 0
5 | 7 | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost (tlačna proba). U stavku je uključena montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje sa manometrom i kontrolnim manometrom, punjenje cjevovoda vodom, tlačenje pumpom, ispuštanje vode i propisani ispravak eventualne neispravnosti. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno osiguranje i ukrućenje na svim krivinama i krajevima cjevovoda te djelomično zatrpavanje cijevi sitnozrnastim materijalom osim na spojevima kako bi se postigla sigurnost, da uspostavljeni pritisak ne bi pomaknuo ili digao cijev te oštetio spojeve i cijevi kao i doveo u opasnost radnike-montere. Prilikom ispitivanja zabranjuje se svaki rad u rovu. Punjenje cijevi izvesti polagano da zrak iz cijevi može slobodno izaći. Obračun po m' cjevovoda.
|  | Obračun po m1 cjevovoda | m1 | 113 | 0 | 0
5 | 8 | Provjera ispravnosti izvedenih hidranata na predmetnom cjevovodu i pribavljanje certifikata o ispravnosti hidranata. Provjera ispravnosti vrši se u skladu s Pravilnikom o uvjetima ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/1996). Ispitivanje obavlja pravna osoba ovlaštena za obavljanje ove vrste ispitivanja.
|  | Obračun po kompletu izvršenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0
5 | 9 | Čišćenje i ispiranje montiranog cjevovoda nakon kompletno zatrpanog rova i uspješno provedene tlačne probe. Ispiranje cjevovoda vrši se prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. U cijenu je uračunata dobava vode te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Ispitivanje vršiti dok na ispustu ne počne izlaziti potpuno čista i bistra voda. Obračun po m' cjevovoda.
|  | Obračun po m1 cjevovoda | m1 | 113 | 0 | 0
5 | 10 | Dezinfekcija montiranog cjevovoda prije stavljanja istog u pogon. Nakon provedenog tlačnog ispitivanja te ispiranja cijevi pristupa se dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda ili prema posebnim uvjetima sanitarne inspekcije. Dezinfekciju provodi ovlaštena tvrtka za takve poslove. Nakon dezinfekcije otopinu ispustiti i cijevi isprati sa normalno kloriranom vodom za piće. dezinfekcija se smatra uspješno provedenom kada analizirani uzorak dade zadovoljavajuće rezultate. U cijenu uključen sav rad, urošak vode i dezifekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzorka na analizu te dobivanje atesta o sanitarnoj ispravnosti kod nadležne zdravstvene ustanove. Obračun po m' cjevovoda.
|  | Obračun po m1 cjevovoda | m1 | 113 | 0 | 0
5 | 11 | Nabava, doprema i postavljanje trake za trajno označavanje cjevovoda (plava signalna vrpca s oznakom VODOVOD na 30 cm iznad tjemena cjevovoda, položene po osi cjevovoda). Traka u sebi ima metalni vodič koji mora biti propisno vezan na metalne dijelove. Obračun po m' postavljene trake.
|  | Obračun po m1 cjevovoda | m1 | 113 | 0 | 0
|  | MONTAŽERSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
6 |  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
6 | 1 | Dobava i ugradba cestovnog rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. U skladu sa nacrtima poprečnih profila i situacijom porebno je izvesti spuštene rubnjanke. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba i planiranje podloge od tampona (debljine min. 15 cm širine je 50 cm, tamponska traka je u cijeni ove stavke) betonske podloge za ugradnju i oblaganje rubnjaka, nabava predgotovljenih elemenata - rubnjaka, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, ugradnja rubnjaka, rad na obradi sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
|  | Obračun po m1 | m1 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | Strojna izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 35 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | Obračun po m3 | m3 | 2 | 0 | 0
6 | 3 | Izrada nosivog sloja nogostupa (Ms≥60 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | Obračun po m3 | m3 | 0.2 | 0 | 0
6 | 4 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste BNS 22A, BIT60 (za srednje prometno opterećenje). Debljina sloja 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojnu ugradnju (razastiranja i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog BNS-a sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 5-04.
|  | Obračun po m3 | m2 | 1 | 0 | 0
6 | 5 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za srednje prometno opterećenje, vrsta AB 11, BIT60 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna i kamenog materijala (eruptivnog porijekla), bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 6-03.
|  | Obračun po m2 | m2 | 8 | 0 | 0
6 | 6 | Habajući sloj nogostupa od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB), vrsta AB 8, BIT60 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 6-03.
|  | Obračun po m2 | m2 | 2 | 0 | 0
|  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI | dim. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
7 | 1 | Katastarsko snimanje izvedenog stanja s izradom odgovarajućeg elaborata i upis u katastar instalacija. Snimkom, osim predmetne građevine, obuhvatiti i sve druge instalacije u blizini s geodetskim naznakama udaljenosti. Snimak mora biti vezan na državni koordinatni sustav i visinsku izmjeru. Elaborat izraditi u dovoljnom broju primjeraka s time da se krajnjem korisniku dostavlja i u kartiranom i u digitalnom obliku.
|  | Obračun po m1 cjevovoda | m1 | 113 | 0 | 0
7 | 2 | Izrada projekta izvedenog stanja s točnim položajnim nacrtom i uzdužnim presjekom te unesenim svim promjenama trase i nivelete te objekata od prvobitnog projekta.
|  | Obračun po kompletu projekta | komplet | 1 | 0 | 0
|  | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| B | VODOVOD
| 1 | Pripremni radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 2 | Zemljani radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 3 | Betonski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 4 | Zidarski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 5 | Montažerski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 6 | Obnova kolničke konstrukcije - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 7 | Završni radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a u kunama): |  |  |  | 0
|  | PDV (25% u kunama): |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): |  |  |  | 0

## FEKALNA
C |  | FEKALNA KANALIZACIJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
1 | 1 | Iskolčenje trase fekalne kanalizacije sa stacioniranjem svih važnijih točaka tj. nabijanjem kolčića za oznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona točke, obnova snimljenih točaka. U cijeni je i geodetsko praćenje točnosti izgradnje kolektora. Snimanje uzdužnog profila trase i karakterističnih poprečnih presjeka na mjestima promjene trase, računanje podataka, iscrtavanje, te sav potreban materijal za obilježavanje trase kolektora.
|  | Obračun po m1 gravitacijskih kolektora | m1 | 115 | 0 | 0
1 | 2 | Piljenje rezalicom postojećeg asfaltnog zastora, debljine cca 10 cm, uzdužno na trasi kolektora radi kopanja kanala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 6. Poglavlje; odredbe 6-03; 6-03.1 do 6-03.7. Obračun po m´ zasijecanja.
|  | Obračun po m´ zasijecanja. | m1 | 7 | 0 | 0
1 | 3 | Uklanjanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije. Stavka obuhvaća strojno razbijanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Građevinski otpad deponirati u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za postupanje sa otpadom (NN br.123/97 i 112/01)
|  | Postojeća kolnička konstrukcija (asfalt debljine 10 cm) na cesti , strojno skidanje i odvoz na deponiju | m² | 2.7 | 0 | 0
1 | 4 | Izrada potrebnih privremenih drvenih mostića za prijelaz sa jedne na drugu stranu rova, a za vrijeme izvođenja radova na kanalizacijskim kolektorima. Postavljanje, premještanje i uklanjanje mostića u skladu s napredovanjem radova na izgradnji, a prema odluci nadzorne službe.
|  | Obračun po kom | kom | 3 | 0 | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
NAPOMENA!!: Za izvedbu kanalizacijskih kolektora predviđen je radni koridor od 5 metara (2,5 metra lijevo i desno od osi kolektora).
2 | 1 | Strojni iskop rova za cijevi fekalne kanalizacije, bez obzira na kategoriju tla. Rov je pravokutnog oblika, vertikalne stranice, širina rova 90 cm, dubina dna rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema detalju rova cijevi, revizijskih okana, slivnika. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 225 | 0 | 0
2 | 2 | Ručni iskop na mjestima gdje je to radi sigurnosnih razloga obavezno - na križanju projektiranog cjevovoda s drugim instalacijama, u blizini postojećih okana i sl. te prema posebnim uvjetima građenja javnih poduzeća vlasnika pojedine vrste instalacija. U pojasu zemljišta širine 1.5 m sa svake strane od osi vodovoda ili kabela struje ili plina zabranjen je rad strojevima za iskop. Radove izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu, kako bi se bezuvjetno osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih infrastrukturnih sadržaja. U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 2 | 0 | 0
2 | 3 | Proširenje građevinske jame za revizijska okna, u tlu bez obzira na kategoriju tla. Dubine dna prema uzdužnom profilu. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 19.8 | 0 | 0
2 | 4 | Planiranje dna rova cijevi fekalne odvodnje prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
|  | Obračun po m2 | m2 | 103.5 | 0 | 0
2 | 5 | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice cijevi od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 10.35 | 0 | 0
2 | 6 | Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 54 | 0 | 0
2 | 7 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do nivoa nosivog sloja prometnice. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>60 MN/m2. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 137 | 0 | 0
2 | 8 | Zatrpavanje jame za revizijska okna. Nakon izvedbe revizijskog okna sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-8 mm) . Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 38 | 0 | 0
2 | 9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na stalno odlagalište udaljenosti preko 5 km. U cijenu je uključen utovar materijala na privremenom odlagalištu, transport i istovar na stalnom odlagalištu kao i svi torškovi odlaganja. Okoliš privremenog odlagališta i eventualne privremen prometnice vratiti u prvobitno stanje. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. br. 38/08).
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 88 | 0 | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
3 | 1 | Betoniranje podložnog betona AB betonskog prstena oko revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 120 × 120 cm, visine 20 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 0.9 | 0 | 0
3 | 2 | Betoniranje betona za fiksiranje poklopca revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 100 × 100 cm, visine 7 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 0.21 | 0 | 0
3 | 3 | Betoniranje AB betonskog prstena - nosača okvira lijevano-željeznog poklopca oko ulaznog otvora revizijskog okna, betonom C25/30, armatura B500B, Količina armature iznosi 50 kg/m3 ugrađenog betona. U skladu s uputama proizvođača okna, montaža dizalicom. Za revizijska okna unutar prometnice tlocrtna dimenzija AB prstena 120 x120 cm, debljina 20 cm, otvor je okrugli f 60 cm. Za kučne priključke tlocrtna dimenzija AB prstena 110 x110 cm, debljina 15 cm, otvor je okrugli f 65 cm. U cijenu uračunat sav rad i materijal (oplata, beton i armatura), te njega betona, utovar, transport i montaža betonskog prstena.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | AB prsten revizijskog okna (120x120x0,20 cm) | m3 | 1 | 0 | 0
|  | AB prsten kućmog priključka (110x110x0,15 cm) | m3 | 0.3 | 0 | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 65 | 0 | 0
|  | BETONSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
4 |  | ZIDARSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
4 | 1 | Dobava, raznošenje duž trase i ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca za revizijska okna nosivosti klase D400 (nosivost >400 kN) teški tip. Nakon ugradnje unutrašnjost okna ispod poklopca obraditi cementnim mortom. Poklopci se sastoje od lijevano-željeznog okvira poklopca pravokutnog oblika dimenzija 70×70 cm sa otvorom okruglog oblika f 60 cm u koji se zajedno sa brtvom stavlja okrugli poklopac. Okvir poklopca ubetonirati nakon ugradnje nosivog sloja asfalta (prvog sloja). U cijeni je sav rad i materijal (sa betonom).
|  | Obračun po komadu poklopca. | kom | 6 | 0 | 0
|  | ZIDARSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
5 |  | MONTAŽERSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
5 | 1 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje PVC kanalizacijskih cijevi nazivnog profila DN200 (200,0/190,2 mm) i DN250 (250,0/237,6 mm). Koristiti cijevi ugradbene duljine L = 5 m i obodne krutosti minimalno SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente. Stavkom je obuhvaćena i obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva.
| a. | Obračun po m1 cijevi, PVC DN200 SN8 (+5%) | m1 | 10 | 0 | 0
| b. | Obračun po m1 cijevi, PVC DN250 SN8 (+5%) | m1 | 105 | 0 | 0
5 | 2 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom DN800 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu.
Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima.
|  | FK-1, početno okno, h=109 cm, kut: 0/90° (ulazni profil DN200, izlazni profil DN250) | kom | 1 | 0 | 0
|  | FK-2, sabirno okno, h=280 cm, kut: 0/180° kaskadno okno, h=163 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | FK-3, prolazno okno, h=372 cm, kut: 0/90/180° | kom | 1 | 0 | 0
|  | FK-P, prolazno okno, h=388 cm, kut: 0/90/180° | kom | 1 | 0 | 0
5 | 3 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD tipskih montažnih revizijskih okana DN630. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom DN630 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN630 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu.
Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima
|  | KP-1, prolazno okno, h=110 cm, kut: 0/180° | kom | 1 | 0 | 0
|  | KP-2, prolazno okno, h=140 cm, kut: 0/180° | kom | 1 | 0 | 0
5 | 4 | Raznošenje duž trase i ugradnja PEHD tipskih montažnih revizijskih okana DN800 i DN 630. Ugradnja donjeg dijela montažnog PEHD okna s kinetom DN800 i dn 630 mm na predviđenu visinsku kotu nivelete. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Dimenzije okana prema stavci 5.1 i 5.2.
|  | Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 6 | 0 | 0
|  | MONTAŽERSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
6 |  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
6 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 35 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | Obračun po m3 | m3 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste BNS 22A, BIT60 (za srednje prometno opterećenje). Debljina sloja 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojnu ugradnju (razastiranja i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog BNS-a sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 5-04.
|  | Obračun po m3 | m2 | 1 | 0 | 0
6 | 3 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za srednje prometno opterećenje, vrsta AB 11, BIT60 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna i kamenog materijala (eruptivnog porijekla), bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 6-03.
|  | Obračun po m2 | m2 | 4 | 0 | 0
|  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
7 | 1 | Izrada projekta izvedenog stanja s točnim položajnim nacrtom i uzdužnim presjekom te unesenim svim promjenama trase i nivelete te objekata od prvobitnog projekta.
|  | Obračun po kompletu projekta | komplet | 1 | 0 | 0
7 | 2 | Komisijski pregled izvedene kanalizacije radi preuzimanja u osnovna sredstva pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, uključivo pregled i snimanje kanala televizijskom kamerom. Snimak kamerom izvođač radova dužan je predati investitoru u digitalnom obliku. Utvrdi li se određena neispravnosti izvedene kanalizacije izvođač je dužan popraviti nedostatke i ponovo snimiti predmetnu dionicu kolektora. Komisijski pregled provodi pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda koja i utvrđuje troškove pregleda.
|  | Obračun po kompletu projekta | komplet | 1 | 0 | 0
|  | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| C | FEKALNA KANALIZACIJA
| 1 | Pripremni radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 2 | Zemljani radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 3 | Betonski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 4 | Zidarski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 5 | Montažerski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 6 | Obnova kolničke konstrukcije - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 7 | Završni radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a u kunama): |  |  |  | 0
|  | PDV (25% u kunama): |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): |  |  |  | 0

## OBORINSKA
D |  | OBORINSKA KANALIZACIJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
1 | 1 | Iskolčenje trase oborinske kanalizacije sa stacioniranjem svih važnijih točaka tj. nabijanjem kolčića za oznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona točke, obnova snimljenih točaka. U cijeni je i geodetsko praćenje točnosti izgradnje kolektora. Snimanje uzdužnog profila trase i karakterističnih poprečnih presjeka na mjestima promjene trase, računanje podataka, iscrtavanje, te sav potreban materijal za obilježavanje trase kolektora.
|  | Obračun po m1 gravitacijskih kolektora | m1 | 120 | 0 | 0
|  | Iskolčenje i kontrola usklađenosti sa projektom položaja separatora | komplet | 1 | 0 | 0
1 | 2 | Izrada potrebnih privremenih drvenih mostića za prijelaz sa jedne na drugu stranu rova, a za vrijeme izvođenja radova na kanalizacijskim kolektorima. Postavljanje, premještanje i uklanjanje mostića u skladu s napredovanjem radova na izgradnji, a prema odluci nadzorne službe.
|  | Obračun po kom | kom | 3 | 0 | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
2 | 1 | Strojni iskop rova za cijevi oborinske kanalizacije, bez obzira na kategoriju tla. Rov je pravokutnog oblika, vertikalne stranice, širina rova 90 cm, dubina dna rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema detalju rova cijevi, revizijskih okana, slivnika. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 100 | 0 | 0
2 | 2 | Proširenje građevinske jame za slivnike, revizijska okna, separator i upojnu jamu oborinske kanalizacije, bez obzira na kategoriju tla. Rov je pravokutnog oblika, vertikalne stranice, minimalne širine 50 cm od rubova slivnika, revizijskih okana, separatora i upojne jame. Dubine dna prema detalju rova cijevi, revizijskih okana, separatora i upojne jame. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
Obračun po m3 sraslog tla
|  | a) Slivnici | m3 | 17.15 | 0 | 0
|  | b) Revizijska okna | m3 | 26.5 | 0 | 0
|  | c) Separator | m3 | 32 | 0 | 0
|  | d) Upojni bunar | m3 | 90 | 0 | 0
2 | 3 | Planiranje dna rova cijevi oborinske odvodnje prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
|  | Obračun po m2 planirane površine. | m2 | 108 | 0 | 0
2 | 4 | Planiranje dna jame za slivnike, revizijska okna, separator i upojnu jamu oborinske kanalizacije,sa točnošću +/- 2 cm. Sve neravnine popraviti, udubine i šupljine ispuniti materijalom iz iskopa, a višak izbaciti iz jarka. Obračun po m2 planirane površine.
Obračun po m2 planirane površine.
|  | a) Slivnici | m2 | 2.5 | 0 | 0
|  | b) Revizijska okna | m2 | 4 | 0 | 0
|  | c) Separator | m2 | 7.6 | 0 | 0
|  | d) Upojni bunar | m2 | 16.9 | 0 | 0
2 | 5 | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice cijevi od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 10.8 | 0 | 0
2 | 6 | Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 55 | 0 | 0
2 | 7 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do nivoa nosivog sloja prometnice. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>60 MN/m2. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 34.2 | 0 | 0
2 | 8 | Zatrpavanje jame za revizijska okna, slivnike i separator. Nakon izvedbe revizijskog okna, slivnika i separatora sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-8 mm) . Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
Obračun po m3
|  | a) Revizijska okna | m3 | 23 | 0 | 0
|  | b) Slivnici | m3 | 16.1 | 0 | 0
|  | c) Separator | m3 | 12.9 | 0 | 0
2 | 9 | Zatrpavanje jame za upojni bunar probranim materijalom iz iskopa. Nakon izvedbe upojnog bunara materijalom frakcije do 12 cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30 cm do nivoa nosivog sloja prometnice (nogostupa ili završnog sloja tampona), uz potrebno nabijanje do minimalno Ms>60 MN/m2. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | b) Upojni bunar | m3 | 19.7 | 0 | 0
2 | 10 | Odvoz viška materijala iz iskopa na stalno odlagalište udaljenosti preko 5 km. U cijenu je uključen utovar materijala na privremenom odlagalištu, transport i istovar na stalnom odlagalištu kao i svi torškovi odlaganja. Okoliš privremenog odlagališta i eventualne privremen prometnice vratiti u prvobitno stanje. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. br. 38/08).
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 211.75 | 0 | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
3 | 1 | Betoniranje podložnog betona AB betonskog prstena oko revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 120 × 120 cm, visine 20 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 0.9 | 0 | 0
3 | 2 | Betoniranje betona za fiksiranje poklopca revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 100 × 100 cm, visine 7 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 0.2 | 0 | 0
3 | 3 | Betoniranje AB betonskog prstena - nosača okvira lijevano-željeznog poklopca oko ulaznog otvora revizijskog okna, betonom C25/30, armatura B500B, Količina armature iznosi 50 kg/m3 ugrađenog betona. U skladu s uputama proizvođača okna, montaža dizalicom. Tlocrtna dimenzija AB prstena 120 x120 cm, debljina 20 cm, otvor je okrugli f 60 cm. U cijenu uračunat sav rad i materijal (oplata, beton i armatura), te njega betona, utovar, transport i montaža betonskog prstena.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.9 | 0 | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 45 | 0 | 0
3 | 4 | Izvedba betonskih radova pri ugradnji separatora. Stavka uključuje izvedbu podložnog betona dimenzija 4,10×1,85×0,10 m betonom klase C16/20. Osim podložnog betona potrebno je izvesti i dvije podložne ploče sa betonskim nosačima (prstenima) kao pripreme za ugradnju lijevanoželjeznog poklopca. Koristiti beton klase C25/30 i čelik za armiranje B500B i B500A-B. Dimenzije podložne ploče su 1,40×1,40×0,20 m, otvor 0,86×0,86 m, a nosača poklopca 1,20×1,20×0,20 m, otvor f60cm. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Podložni beton, obračun po m3 betona klase C16/20, oplata u cijeni | m3 | 0.8 | 0 | 0
|  | Podložna ploča, obračun po m3 betona (izrada identično kao i stavka 3.1. ovog troškovnika) | m3 | 0.45 | 0 | 0
|  | Beton za fiksiranje poklopca, obračun po m3 betona (izrada identično kao i stavka 3.1. ovog troškovnika) | m3 | 0.1 | 0 | 0
|  | Nosač poklopca (prsten), obračun po m3 betona (izrada identično kao i stavka 3.3. ovog troškovnika) | m3 | 0.45 | 0 | 0
|  | AB prsten, obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 22.5 | 0 | 0
3 | 5 | Betoniranje zidova upojnog bunara debljine 20, 25 i 30 cm vodonepropusnim betonom C30/37. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
Obračun po m3 betona
|  | Zid debljine 20 cm | m3 | 0.25 | 0 | 0
|  | Zid debljine 25 cm | m3 | 3.5 | 0 | 0
|  | Zid debljine 30 cm | m3 | 11.5 | 0 | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 2287.5 | 0 | 0
3 | 6 | Betoniranje ploče upojnog bunara debljine 25 cm vodonepropusnim betonom C30/37. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 4.2 | 0 | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 630 | 0 | 0
3 | 7 | Betoniranje AB betonskog prstena - nosača okvira lijevano-željezne rešetke oko ulaznog otvora slivnika, betonom C25/30, armatura B500B, Količina armature iznosi 50 kg/m3 ugrađenog betona. U skladu s uputama proizvođača okna, montaža dizalicom. Tlocrtna dimenzija AB prstena 70 x 70 cm, debljina 12 cm, otvor je okrugli f 40 cm. U cijenu uračunat sav rad i materijal (oplata, beton i armatura), te njega betona, utovar, transport i montaža betonskog prstena.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.22 | 0 | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 11 | 0 | 0
3 | 8 | Izrada betonske zaštite iznad cjevovoda od slivnika do revizijskog okna betonom C16/20, poprečnim presjekom 30 × 12cm i duljinom od slivnika do revizijskog okna na koji se navedeni spaja. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po komadu izvedenog bloka | m3 | 1.88 | 0 | 0
|  | BETONSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
4 |  | ZIDARSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
4 | 1 | Dobava, raznošenje duž trase i ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca za revizijska okna nosivosti klase D400 (nosivost >400 kN) teški tip. Nakon ugradnje unutrašnjost okna ispod poklopca obraditi cementnim mortom. Poklopci se sastoje od lijevano-željeznog okvira poklopca pravokutnog oblika dimenzija 70×70 cm sa otvorom okruglog oblika f60 cm u koji se zajedno sa brtvom stavlja okrugli poklopac. Okvir poklopca ubetonirati nakon ugradnje nosivog sloja asfalta (prvog sloja). U cijeni je sav rad i materijal (sa betonom).
|  | Obračun po komadu poklopca. | kom | 4 | 0 | 0
4 | 2 | Dobava, raznošenje duž trase i ugradnja lijevanoželjeznih ravnih kišnih rešetki za slivnike nosivosti klase D400. Nakon ugradnje unutrašnjost slivnika ispod rešetke obraditi cementnim mortom. Rešetke se sastoje od lijevanoželjeznog okvira pravokutnog oblika dimenzija 40×40 cm sa otvorom okruglog oblika fi 40 cm u koji se zajedno sa brtvom postavlja rešetka.
|  | Obračun po komadu kišne rešetke. | kom | 5 | 0 | 0
4 | 3 | Nabava, doprema, raznošenje i ugradnja čeličnih penjalica Ø 25 mm (30x30x30cm) u upojni bunar. Prva penjalica u oknu se postavlja na 50 cm ispod kote poklopca, najniža penjalica ne smije biti više od 50 cm iznad poda. Razmak između penjalica je 30 cm.
|  | Obračun po komadu ugrađenog elementa | kom | 12 | 0 | 0
|  | ZIDARSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
5 |  | MONTAŽERSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
5 | 1 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje PVC kanalizacijskih cijevi nazivnog profila DN200 (200,0/190,2 mm) i DN250 (250,0/237,6 mm). Koristiti cijevi ugradbene duljine L = 5 m i obodne krutosti minimalno SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente. Stavkom je obuhvaćena i obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva.
| a. | Obračun po m1 cijevi, PVC DN200 SN8 (+5%) | m1 | 55 | 0 | 0
| b. | Obračun po m1 cijevi, PVC DN250 SN8 (+5%) | m1 | 65 | 0 | 0
5 | 2 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom DN800 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu.
Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima
|  | RO-1, početno okno, h=140 cm, kut: 180° (ulazni profil DN200, izlazni profil DN250) | kom | 1 | 0 | 0
|  | RO-2, prolazno okno, h=124 cm, kut: 0/90/180° | kom | 1 | 0 | 0
|  | RO-3, prolazno okno, h=155 cm, kut: 180° | kom | 1 | 0 | 0
|  | RO-4, prolazno okno, h=163 cm, kut: 0/90/180° | kom | 1 | 0 | 0
5 | 3 | Raznošenje duž trase i ugradnja PEHD tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Ugradnja donjeg dijela montažnog PEHD okna s kinetom DN800 mm u betonsku podlogu na predviđenu visinsku kotu nivelete. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Dimenzije okana prema stavci 5.2.
|  | Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima | kom | 4 | 0 | 0
5 | 4 | Nabava, doprema i ugradba slivnika s taložnikom. Slivnici se sastoje iz PP, PEHD ili PVC baze debljine 10 mm i tijela slivnika od dvoslojne orebrene PP, PEHD ili PVC cijevi minimalnog promjera DN400 koja ima obodnu krutost SN8. Dijelovi slivnika su međusobno spojeni zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere slivnika originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara.
|  | Obračun po komadu ugrađenog elementa | kom | 5 | 0 | 0
5 | 5 | Nabava, doprema i ugradba koalescentni separator naftnih derivata vršne protočnosti 30 l/s i dva ljevanoželjezna poklopca nosivosti D400 . Visina okna prema detalju u projektu. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad prilikom ugradnje stavke.
|  | Obračun po komadu ugrađenog separatora | kom | 1 | 0 | 0
|  | MONTAŽERSKI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
6 |  | ZAVRŠNI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
6 | 1 | Izrada projekta izvedenog stanja s točnim položajnim nacrtom i uzdužnim presjekom te unesenim svim promjenama trase i nivelete te objekata od prvobitnog projekta.
|  | Obračun po kompletu projekta | komplet | 1 | 0 | 0
6 | 2 | Komisijski pregled izvedene kanalizacije radi preuzimanja u osnovna sredstva pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, uključivo pregled i snimanje kanala televizijskom kamerom. Snimak kamerom izvođač radova dužan je predati investitoru u digitalnom obliku. Utvrdi li se određena neispravnosti izvedene kanalizacije izvođač je dužan popraviti nedostatke i ponovo snimiti predmetnu dionicu kolektora. Komisijski pregled provodi pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda koja i utvrđuje troškove pregleda.
|  | Obračun po kompletu projekta | komplet | 1 | 0 | 0
|  | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| D | OBORINSKA KANALIZACIJA
| 1 | Pripremni radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 2 | Zemljani radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 3 | Betonski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 4 | Zidarski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 5 | Montažerski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| 6 | Završni radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a u kunama): |  |  |  | 0
|  | PDV (25% u kunama): |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): |  |  |  | 0

## STRUJA
E |  | JAVNA RASVJETA
1 |  | TROŠKOVI GRAĐEVINSKIH RADOVA | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
1 | 1 | Iskop kanala u V. kateg. dim. 0,7m×0,4m sa zatrpavanjem, posteljicom 10+10cm i odvozom viška materijala. | m | 115 | 0 | 0
1 | 2 | Dobava i postavljanje fleksi cijevi F50mm (u temelju stupa). | m | 20 | 0 | 0
1 | 3 | Iskop rupe i izrada betonskih temelja za 6m stupove dim. 70×70×dub.85cm. | kom. | 5 | 0 | 0
1 | 4 | Dobava i polaganje u iskopani kanal cijevi PVC-cijevi F110mm (prelaz preko ceste) | m | 15 | 0 | 0
1 | 5 | Prekop asfaltirane ceste dužine 10m dubine 100cm, širine 50cm i dovođenje u prvobitno stanje, sa ponovnim asfaltiranjem. | kompl | 1 | 0 | 0
1 | 6 | Lociranje i označavanje postojećih instalacija (telefona, vode, struje) u zemlji na trasi rasvjete, prije početka radova. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | TROŠKOVI GRAĐEVINSKIH RADOVA - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
2 |  | TROŠKOVI ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA | dim. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
2 | 1 | Dobava i polaganje kabela PP00-A 4×25mm2 u kanal | m | 140 | 0 | 0
2 | 2 | Dobava i spajanje kabelskih završetaka 1kV za kabele 4-35mm2 (kabel PP00-A 4×25mm2)
|  | tip Raychem EPKT 0015 | kom | 1 | 0 | 0
|  | tip Raychem MWTM 16/5-A/U | m | 0.75 | 0 | 0
2 | 3 | Dobava i spajanje stopica AlCu-25mm2 gnječenjem tip KSAB-25/12 kovana "Metal product" | kom | 4 | 0 | 0
2 | 4 | Dobava i polaganje užeta Cu-50mm2 (za spoj od "glavnog" uzemljivača do stupa JR, prosječno 1,5m po stupu JR) | kg | 55 | 0 | 0
2 | 5 | Spajanje krajeva užeta Cu-50mm2 bakrenim stopicama na vijak M12 na stupove | kompl | 5 | 0 | 0
2 | 6 | Dobava i spajanje gnječenjem H spojnica Cu-50mm2 | kom | 12 | 0 | 0
2 | 7 | Dobava i montaža pocinčanog stupa tip SRS B h= 6m, "Dalekovod" Zagreb, završetak F 76mm, komplet sa razdjelnicom, R-6017/2, ožičenjem i osiguračima. | kompl. | 5 | 0 | 0
2 | 8 | Dobava,ugradnja i spajanje na stup svjetiljke tipa Philips Iridium GBP381 LED 30W, nasadnik F76 | kompl. | 5 | 0 | 0
2 | 9 | Dobava i postavljanje kabela PP-Y 3×2,5mm2 za ožičenje stupa JR, prosječno po stupu 6m | kom | 5 | 0 | 0
2 | 10 | Dobava i polaganje opomenske vrpce u dva nivoa "Pozor visoki napon " | kg. | 2 | 0 | 0
2 | 11 | U postojeći ormar rasvjete dodati osigurač do 3x16A za novi izvod sa svim potrebnim spajanjem, i pločicu plastičnu za kabel i osigurače | kompl | 1 | 0 | 0
2 | 12 | Iskolčenje cijele trase, određivanje stupnih mjesta sa nadzornim inženjerom ili projektantom | kompl | 1 | 0 | 0
2 | 13 | Ispitivanje instalacije javne rasvjete i izdavanje atesta | kompl | 1 | 0 | 0
|  | TROŠKOVI ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| E | JAVNA RASVJETA
| 1 | TROŠKOVI GRAĐEVINSKIH RADOVA - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
| 2 | TROŠKOVI ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a u kunama): |  |  |  | 0
|  | PDV (25% u kunama): |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): |  |  |  | 0
Note on C24: 29*2 prolazni stup 7 u OJR ormaru 21*3 prolazni 58+7+63=128
Note on C27: izlazi OJR 7 izlaza=7*4=28
Note on C29: 1kg=2,1m
Note on C31: uzemljenje 54 stupa+spoj na OJR
Note on C33: 2 H spojnice po spoju 2*54 stupova + 4 rezerve=112+4
Note on C37: ?
Note on C39: za 9m stup ide prosječno 7,5m kabela =55*7,5=412,5 za 12m stup ieprosječno 10,5m=3*10,5=31,5

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | CESTOGRADNJA | 0
B | VODOVOD | 0
C | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
D | OBORINSKA KANALIZACIJA | 0
E | JAVNA RASVJETA | 0
| SVEUKUPNO | 0
| PDV (25% u kunama): | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): | 0