## Sheet1
TROŠKOVNIK
održavanja javne rasvjete u Zoni I za razdoblje od četiri godine
evidencijski broj nabave: VN 110-1/22
Uvodne napomene:
Jedinične cijene u troškovniku se ispunjavaju bez uključenog PDV-a, a izražene su u kunama. Navedene količine u troškovniku su okvirne i ne predstavljaju obvezu Grada Zadra za ukupnu nabavu istih, nego će biti naručene prema potrebama i pojedinačnim narudžbama za vrijeme trajanja ugovora.
Stavke koje uključuju rad i uslugu, podrazumijevaju cjelokupan rad/uslugu do potpune funkcionalnosti i sigurnosti korištenja.
Cijene stavki ne uključuju rad auto-košare. Cijena korištenja auto-košare upisuje se pod stavkom 2.1.
Za jednakovrijedne elemente u stavkama, u polje 'Proizvođač i tip jednakovrijednih proizvoda' treba unijeti proizvođača i tip.
Šifra | Opis | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena | Iznos | Proizvođač i tip jednakovrijednih proizvoda
1.1 | Pregled stupnog mjesta JR - kandelaber | kom | 465 |  | 0
1.2 | Pregled stupnog mjesta JR - drveni stup | kom | 20 |  | 0
1.3 | Pregled stupnog mjesta JR - betonski stup | kom | 1 |  | 0
1.4 | Pregled stupnog mjesta JR - plastični stup | kom | 2 |  | 0
1.5 | Pregled stupnog mjesta JR - prepone | kom | 27 |  | 0
1.6 | Pregled stupnog mjesta JR - zidne konzole | kom | 20 |  | 0
1.7 | Pregled zidnog kabelskog ormarića | kom | 4 |  | 0
1.8 | Pregled razvodnog ormara javne rasvjete | kom | 260 |  | 0
1.9 | Pregled trase nadzemnih vodova JR | m | 5330 |  | 0
1.10 | Pregled trase kabelskih vodova JR | m | 174 |  | 0
1.11 | Ručni iskop kanala u III,IV,V kategorije zemljišta. 50 x 80 cm | m | 3 |  | 0
1.12 | Ručni iskop kanala u III,IV,V kategorije zemljišta razne veličine | m3 | 14 |  | 0
1.13 | Strojni iskop kanala u III,IV,V kategorije zemljišta.Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na kateg. zemlj. 40 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.14 | Strojni iskop kanala u III,IV,V kategorije zemljišta 50 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.15 | Strojni iskop kanala u III,IV,V kategorije zemljišta 60 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.16 | Strojni iskop kanala u III,IV,V kategorije zemljišta razne veličine | m3 | 297 |  | 0
1.17 | Zatrpavanje kanala bez nabijanja, sa sitnim materijalom iz iskopa 40 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.18 | Zatrpavanje kanala bez nabijanja, sa sitnim materijalom iz iskopa 50 x 80 cm | m | 3 |  | 0
1.19 | Zatrpavanje kanala bez nabijanja, sa sitnim materijalom iz iskopa 60 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.20 | Zatrpavanje kanala bez nabijanja, sa sitnim materijalom iz iskopa razne veličine | m3 | 266 |  | 0
1.21 | Zatrpavanje kanala sa strojnim nabijanjem. Tražena zbijenost Me=40MN/m2 40 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.22 | Zatrpavanje kanala sa strojnim nabijanjem 50 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.23 | Zatrpavanje kanala sa strojnim nabijanjem 60 x 80 cm | m | 1 |  | 0
1.24 | Zatrpavanje kanala sa strojnim nabijanjem razne veličine | m3 | 29 |  | 0
1.25 | Rasplaniranje preostalog materijala nakon zatrpavanja kanala razne veličine | m3 | 1 |  | 0
1.26 | Odvoz preostalog materijala nakon zagrtanja kanala s utovarom istog u kamion.Odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 10 km razne veličine | m3 | 170 |  | 0
1.27 | Strojno rezanje asfalta ili betona bez obzira na debljinu. | m | 148 |  | 0
1.28 | Siječenje,razbijanje asfalta, bez obzira na debljinu, širine kako slijede: 40 cm | m | 11 |  | 0
1.29 | Siječenje,razbijanje asfalta, bez obzira na debljinu, širine kako slijede: 50 cm | m | 1 |  | 0
1.30 | Siječenje,razbijanje asfalta, bez obzira na debljinu, širine kako slijede: 60 cm | m | 4 |  | 0
1.31 | Siječenje,razbijanje asfalta, bez obzira na debljinu, širine kako slijede: razne veličine | m2 | 1 |  | 0
1.32 | Dobava i ugradnja asfalta: Lijevani asfalt | m2 | 22 |  | 0
1.33 | Dobava i ugradnja asfalta: BNHS (d = 5 cm) | m2 | 1 |  | 0
1.34 | Dobava i ugradnja asfalta: BNS (d = 6 cm) | m2 | 27 |  | 0
1.35 | Dobava i ugradnja asfalta: AB (d = 4 cm) | m2 | 1 |  | 0
1.36 | Siječenje, razbijanje betona za kanal u sloju od 10 cm i širine kako slijedi: 40 cm | m | 1 |  | 0
1.37 | Siječenje, razbijanje betona za kanal u sloju od 10 cm i širine kako slijedi: 50 cm | m | 4 |  | 0
1.38 | Siječenje, razbijanje betona za kanal u sloju od 10 cm i širine kako slijedi: 60 cm | m | 8 |  | 0
1.39 | Siječenje, razbijanje betona za kanal u sloju od 10 cm i širine kako slijedi: razne veličine | m2 | 1 |  | 0
1.40 | Dobava i ugradnja betona MB-20 za betonske podloge po kanalu u sloju do 10cm a prijenosom betona do 20m, širine kako slijedi: 40cm | m | 5 |  | 0
1.41 | Dobava i ugradnja betona MB-20 za betonske podloge po kanalu u sloju do 10cm a prijenosom betona do 20m, širine kako slijedi: 50 cm | m | 1 |  | 0
1.42 | Dobava i ugradnja betona MB-20 za betonske podloge po kanalu u sloju do 10cm a prijenosom betona do 20m, širine kako slijedi: 60 cm | m | 1 |  | 0
1.43 | Dobava i ugradnja betona MB-20 za betonske podloge po kanalu u sloju do 10cm a prijenosom betona do 20m, širine kako slijedi: razne veličine | m2 | 3 |  | 0
1.44 | Dobava i ugradnja betona raznih vrsta betona MB-10 | m3 | 1 |  | 0
1.45 | Dobava i ugradnja betona raznih vrsta betona beton MB-15 | m3 | 1 |  | 0
1.46 | Dobava i ugradnja betona raznih vrsta betona beton MB-20 | m3 | 10 |  | 0
1.47 | Izrada, postava i skidanje oplate za sve vrste betona | m2 | 1 |  | 0
1.48 | Dobava izrada i ugradba armature | kg | 1 |  | 0
1.49 | Dobava i polaganja pijeska 0-4 mm u kanal, u sloju 2x10 cm za širine kanala 40 cm | m | 2 |  | 0
1.50 | Dobava i polaganja pijeska 0-4 mm u kanal, u sloju 2x10 cm za širine kanala 50 cm | m | 1 |  | 0
1.51 | Dobava i polaganja pijeska 0-4 mm u kanal, u sloju 2x10 cm za širine kanala 60 cm | m | 4 |  | 0
1.52 | Dobava i polaganja pijeska 0-4 mm u kanal, u sloju 2x10 cm za širine kanala razne veličine | m3 | 3 |  | 0
1.53 | Polaganje kabela po kanalu PP 00 4x10mm2 | m | 756 |  | 0
1.54 | Polaganje kabela po kanalu PP 00 4x16mm2 | m | 331 |  | 0
1.55 | Polaganje kabela po kanalu PP 00 4x25mm2 | m | 2207 |  | 0
1.56 | Polaganje kabela po kanalu PP 00 4x35mm2 | m | 11 |  | 0
1.57 | Polaganje plastične trake upozorenja | m | 1567 |  | 0
1.58 | Polaganje PVC štitnika | m | 189 |  | 0
1.59 | Polaganje pocinčane trake u kanale s razmatanjem i ispravljanjem trake | m | 612 |  | 0
1.60 | Polaganje bakrenog užeta u kanal s razmatanjem užeta. | m | 1276 |  | 0
1.61 | Dobava i polaganje plastičnih cijevi u kanal na izvedenu podlogu cijev fi 110 mm | m | 1 |  | 0
1.62 | Dobava i polaganj šljunka iznad cijevi na prekopima, sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Me=80 MN/m2. U cijeni je sloj šljunka 60 cm iznad cijevi.Zbijanje se vrši u slojevima d=30 cm, širine kako slijedi razne veličine | m3 | 1 |  | 0
1.63 | Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Me = 80MN/m2. Debljina sloja 20 cm, sve spremno za asfaltiranje ili betoniranje. | m2 | 1 |  | 0
1.64 | Iskop i zagrtanje jame za jednoistruki drveni stup sa odvozom suvišnog materijala, jama H-8 m; H-9 m (0,75 m3) | kom | 1 |  | 0
1.65 | Iskop i zagrtanje jame za jednoistruki drveni stup sa odvozom suvišnog materijala,jama H-10m; H-11m(0,80m3) | kom | 3 |  | 0
1.66 | Demontaža stupa javne rasvjete H=3,5-6 m | kom | 81 |  | 0
1.67 | Demontaža stupa javne rasvjete H = 6 - 8 m | kom | 20 |  | 0
1.68 | Demontaža stupa javne rasvjete H = 8 - 12 m | kom | 45 |  | 0
1.69 | Izrada betonskog temelja za stupove javne rasvjete sa iskopom temelja... Temelj H - 4 m; H - 5,5 m (0,329 m3 - 0,648 m3) | kom | 15 |  | 0
1.70 | Izrada betonskog temelja za stupove javne rasvjete sa iskopom temelja... Temelj H - 6,5 m (0,329 m3 - 0,80 m3) | kom | 20 |  | 0
1.71 | Izrada betonskog temelja za stupove javne rasvjete sa iskopom temelja... Temelj H - 8,5 m; H - 10 m (1,00 m3 - 1,44 m3) | kom | 11 |  | 0
1.72 | Izrada betonskog temelja za stupove javne rasvjete sa iskopom temelja... Temelj H - 12 m (1,00 m3 - 1,96 m3) | kom | 1 |  | 0
1.73 | Izrada betonskog temelja za betonski stup, sa iskopom temelja bez obzira na kategoriju zemljišta,odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB 20, betoniranjem temelja. Obračun po veličini betonskog bloka, veličine do 1,00 m3 | kom | 1 |  | 0
1.74 | Izrada betonskog temelja za betonski stup, sa iskopom temelja bez obzira na kategoriju zemljišta,odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB 20, betoniranjem temelja. Obračun po veličini betonskog bloka, vel. od 1m3 do 2m3 | kom | 46 |  | 0
1.75 | Izrada betonskog temelja za betonski stup, sa iskopom temelja bez obzira na kategoriju zemljišta,odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB20, betoniranjem temelja. Obračun po veličini betonskog bloka, vel. od 2m3 do 3m3 | kom | 1 |  | 0
1.76 | Izrada betonskog šahta veličine 60 x60 x 60 cm, ispred razvodnog ormara, sa iskopom jame za šahtu, odvozom iskopanog materijala, izradom oplate, dobavom betona MB 20, te betoniranjem stijenki debljine 15 cm. U stijenkama ostaviti otvore za prolaz kabela f | kom | 1 |  | 0
1.77 | Probijanje zida presjeka 40x40, debljine zida do 50 cm u zidu od opeke | kom | 1 |  | 0
1.78 | Probijanje zida presjeka 40x40, debljine zida do 50 cm u zidu od betona ili kamena | kom | 1 |  | 0
1.79 | Sječa i rezanje te uklanjanje drveća sa trase kabela do fi 10 cm | kom | 62 |  | 0
1.80 | Sječa i rezanje te uklanjanje drveća sa trase kabela do fi 10 cm do fi 50 cm | kom | 299 |  | 0
1.81 | Sječa i rezanje te uklanjanje drveća sa trase kabela preko fi 50 cm | kom | 112 |  | 0
1.82 | Štemanje utora za postavu glavnog voda u zidu, veličine 5 x 5 cm u zidu od opeke | m | 5 |  | 0
1.83 | Štemanje utora za postavu glavnog voda u zidu, veličine 5 x 5 cm u zidu od betona ili kamena | m | 39 |  | 0
1.84 | Krpanje šlica nakon polaganja glavnog voda, špric, gruba i fina žbuka. Obračun po m' zatvorenog kanal, veličine 5x5 cm u zidu od betona ili kamena | m | 24 |  | 0
1.85 | Razni radovi u režiji: prijevoz kamionom 7t | h | 74 |  | 0
1.86 | Razni radovi u režiji: upotreba kompresora | h | 1 |  | 0
1.87 | Razni radovi u režiji: rad zidara | h | 20 |  | 0
1.88 | Razni radovi u režiji: rad radnika | h | 191 |  | 0
1.89 | Podizanje, centriranje i učvršćivanje betonskog stupa , težine do 2000 kg. | kom | 48 |  | 0
1.90 | Podizanje jednostrukog drvenog stupa H = 8 - 10 m | kom | 11 |  | 0
1.91 | Prijenos drvenih stupova na udaljenosti do 100m H = 8 - 10 m | kom | 1 |  | 0
1.92 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:stup visine 6 m | kom | 1 |  | 0
1.93 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:stup visine 12 m | kom | 1 |  | 0
1.94 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:kandelaber visine 8 m | kom | 1 |  | 0
1.95 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:kandelaber visine 10 m | kom | 13 |  | 0
1.96 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:kandelaber visine 10 m sa dva kraka | kom | 1 |  | 0
1.97 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:kandelaber visine 12 m sa dva kraka | kom | 1 |  | 0
1.98 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:kandelaber visine 4 m | kom | 9 |  | 0
1.99 | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete:kandelaber visine 5 m | kom | 1 |  | 0
2.1 | Korištenje auto-košare 12 m | h | 5332 |  | 0
2.2 | Zamjena kompletne armature LVC, KN ili slično na Fe stupu | kom | 335 |  | 0
2.3 | Zamjena kompletne armature LVC, KN ili slično na drvenom stupu | kom | 278 |  | 0
2.4 | Zamjena kompletne armature LVC, KN ili slično na betonskom stupu | kom | 283 |  | 0
2.5 | Zamjena pleksi stakla ns LVC, KN ili sličnoj armaturi | kom | 145 |  | 0
2.6 | Zamjena žarulje na Fe stupu | kom | 2976 |  | 0
2.7 | Zamjena žarulje na drvenom stupu | kom | 950 |  | 0
2.8 | Zamjena žarulje na betonskom stupu | kom | 1312 |  | 0
2.9 | Zamjena ostalih elemenata armature (dodaje se stavkama 9, 10 i 11) | kom | 2468 |  | 0
2.10 | Ožičenje armature KN ili slično | kom | 599 |  | 0
2.11 | Pranje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom | kom | 67 |  | 0
2.12 | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom teh. Presjek kabela do 4 x 35 mm2 | kom | 94 |  | 0
2.13 | Izrada kabelskog završetka topl. teh, na drveni stup. Presjek kabela do 4x35 mm2 | kom | 1 |  | 0
2.14 | Izrada kabelskog završetka top. teh, na betonski stup.Presjek kabela do 4x35 mm2 | kom | 2 |  | 0
2.15 | Izrada kabelskog završetka top. teh., na Fe stup. Presjek kabela do 4x35mm2 | kom | 203 |  | 0
2.16 | Izrada kabelskog završetka top.teh. na zidu (fasadi). Presjek kabela do 4x35mm2 | kom | 1 |  | 0
2.17 | Izrada kabelske spojnice top.teh. Presjek kabela do 4x35 mm2 | kom | 136 |  | 0
2.18 | Montaža samonosivog kabelskog snopa X00 - A 4 x 16 mm2 | m | 87 |  | 0
2.19 | Montaža samonosivog kabelskog snopa X00 - A 2 x 16 mm2 | m | 3473 |  | 0
2.20 | Montaža nosača za stup priteznim vijkom | kom | 261 |  | 0
2.21 | Montaža nosača na stup (oko za stupa) | kom | 430 |  | 0
2.22 | Montaža nosača na zid (oko za zid). | kom | 81 |  | 0
2.23 | Montaža zatezne stezaljke za kabelski snop X00-A 2x16 mm2 ili X00-A4x16 mm2 | kom | 218 |  | 0
2.24 | Montaža nosne stezaljke, sa karikom za nosnu stezaljku | kom | 1 |  | 0
2.25 | Montaža spojnica za vodiče različitog pres (redukcione spojnice). | kom | 1 |  | 0
2.26 | Montaža spojnica za vodiče istog presjeka | kom | 870 |  | 0
2.27 | Montaža izolirane kompresivne spojnice. | kom | 1617 |  | 0
2.28 | Montaža kompresivne odvojne (odcjepne) stezaljke | kom | 1 |  | 0
2.29 | Montaža odvodnika prenapona. | kom | 1 |  | 0
2.30 | Spajanje uzemljenja | kom | 233 |  | 0
2.31 | Demontaža postojećih vodova javne rasvjete:na drvenim stupovima | km | 1 |  | 0
2.32 | Demontaža postojećih vodova javne rasvjete:na betonskim stupovima | km | 1 |  | 0
2.33 | Demontaža postojećih vodova javne rasvjete:na Fe stupovima | km | 1 |  | 0
2.34 | Podizanje,centriranje i učvršć Fe stupova javne rasvjete H = 4-5,5 m | kom | 145 |  | 0
2.35 | Podizanje,centriranje i učvršć Fe stupova javne rasvjete H = 6,5 m | kom | 17 |  | 0
2.36 | Podizanje,centriranje i učvršć Fe stupova javne rasvjete H = 8-10,7 m | kom | 75 |  | 0
2.37 | Podizanje,centriranje i učvršć Fe stupova javne rasvjete H = 12 m | kom | 1 |  | 0
2.38 | Montaža svijetiljke sa sijalicom | kom | 534 |  | 0
2.39 | Ožičenje stupa H = 4-5,5 m | kom | 181 |  | 0
2.40 | Ožičenje stupa H = 6,5 m | kom | 18 |  | 0
2.41 | Ožičenje stupa H = 8-10,7 m | kom | 113 |  | 0
2.42 | Ožičenje stupa H = 12 m | kom | 4 |  | 0
2.43 | Traženje kvara na podzemnom energetskom kabelu, te ispitivanje nakon popravka. | kom | 28 |  | 0
2.44 | Preventivno naponsko ispitivanje podzemnog kabela. | m | 109 |  | 0
2.45 | Termovizijski pregled ormarića J.R. | kom | 1 |  | 0
2.46 | Montaža uzidnog ormarića javne rasvjete | kom | 16 |  | 0
2.47 | Montaža samostojećeg ormara iz poliestera | kom | 15 |  | 0
2.48 | Opremanje uzidnog ormarića javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
2.49 | Opremanje upravljačko-razvodnog ormarića javne rasvjete. | kom | 4 |  | 0
2.50 | Montaža brojila | kom | 1 |  | 0
2.51 | Montaža foto ćelije | kom | 1 |  | 0
2.52 | Montaža foto oka | kom | 5 |  | 0
2.53 | Montaža RPO-4 u stupu javne rasvjete | kom | 261 |  | 0
2.54 | Polaganje cijevi PEHD fi 50 mm | m | 2285 |  | 0
2.55 | Polaganje kabela po zidu komplet s obujmicama PPOO 3x2,5 | m | 1035 |  | 0
2.56 | Demontaža svjetiljki javne rasvjete | kom | 171 |  | 0
2.57 | Demontaža drvenih stupova javne rasvjete komplet s betonskim nogarom | kom | 4 |  | 0
2.58 | Montaža svjetlomata | kom | 50 |  | 0
2.59 | Montaža razvodne kutije 100x100 | kom | 94 |  | 0
2.60 | Montaža poklopca razdjelnika stupa | kom | 23 |  | 0
2.61 | Izrada idejnog projekta instalacije JR, za ishođenje lokacijske dozvole | kom | 1 |  | 0
2.62 | Izrada idejnog projekta instalacije JR, za ishođenje građevinske dozvole | kom | 1 |  | 0
2.63 | Izrada izvedbenog projekta instalacije JR | kom | 1 |  | 0
2.64 | Izrada tehničkog rješenje sa troškovnokom, za investicijsko održavanje instalacija JR | kom | 1 |  | 0
2.65 | Tehnička ispitivanja i mjerenja na izvedenim instalacijama JR, te izrada mjernih zapisnika-mjernih protokola | kom | 5 |  | 0
3.1 | AEC svjetiljka KAOS 1 70 - 150W ili jednakovrijedna | kom | 47 |  | 0
3.2 | AEC svjetiljka KAOS 2 250W ili jednakovrijedna | kom | 82 |  | 0
3.3 | AEC LED sjetiljka I-TRON 1 manje ili jednako 107W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.4 | AEC LED svjetiljka Ecorays TS 15,5 - 42,5W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.5 | AEC LED svjetiljka Ecorays TP 21,5 - 42,5W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.6 | AEC LED svjetiljka Italo 1 20-79W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.7 | AEC LED svjetiljka Italo 2 Urban 20-158W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.8 | AEC LED svjetiljka Italo 2 Urban TP 14-59W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.9 | AEC LED svjetiljka I-TRON ZERO manje ili jednako 57W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.10 | AEC Svjetiljka ETALUX LVD – 01 80 - 125W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.11 | AEC Svjetiljka EVOLUTA /EVOLUTA C 70 - 150W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.12 | ALU profil kutni za LED traku 18mm 1m | kom | 1 |  | 0
3.13 | ALU profil kutni za LED traku 18mm 2m | kom | 1 |  | 0
3.14 | ALU profil ravni za LED traku 10mm 2m | kom | 1 |  | 0
3.15 | Automatski osigurač 10A, 220V,AC | kom | 163 |  | 0
3.16 | Bakreno uže 50 mm2 | kg | 696 |  | 0
3.17 | BEGA 66411K3 LED Wall luminaire 13.0 W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.18 | BEGA 77520 K4 LED 64W single pole-top luminaire H = 5 - 8 m ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
3.19 | BEGA 77643K4 LED In-ground luminaire LED 25.5 W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.20 | BEGA 77841 K4 LED 112,4W double pole-top luminaire H = 5 - 8 m ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.21 | BEGA 99407 K4 LED 36W single pole-top luminaire H = 4 - 6 m ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.22 | BEGA 99408 K4 2LED 72W double pole-top luminaire H = 4 - 6 m ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.23 | BEGA 618 rešetka za reflektor 8584 | kom | 1 |  | 0
3.24 | BEGA 84065 LED svjetiljka Light building element 44W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.25 | BEGA 8602 T16 24W G5 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.26 | BEGA 88 675K4 LED In-ground luminaire 6W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.27 | BEGA 88 801K3 LED Drive-over in-ground luminaires 8,8W; 46 lm; 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.28 | BEGA 8856 HIT-TC-CE 35 W G8,5 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.29 | BEGA rasvjetni stup visine 4m, art.70791 | kom | 1 |  | 0
3.30 | BEGA svjetiljka za montažu na stup, art. 99491K3, 17,6W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.31 | BEGA svjetiljka za montažu na stup, art. 99515K3, 26W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.32 | BEGA ugradna zidna svjetiljka, art. 24065AK3, 11W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.33 | BEGA ugradna zidna svjetiljka, art. 33054K3, 7,8W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.34 | BEGA uređaj za redukciju snage DALI POWER REDUCER, Art. 71150 | kom | 1 |  | 0
3.35 | Betonski nogar | kom | 5 |  | 0
3.36 | Brava EI 13 tip Elektra | kom | 9 |  | 0
3.37 | Brojilo radne energije, 1-f 3-t, kl.2, 230V, 10-40 A | kom | 1 |  | 0
3.38 | Brojilo radne energije, 3-f 3-t, kl.2, 3x 230/400V, 10-40 A | kom | 1 |  | 0
3.39 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2A 1000-3 | kom | 1 |  | 0
3.40 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2A 1100-3 | kom | 1 |  | 0
3.41 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2A 1200-3 | kom | 1 |  | 0
3.42 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2A 700-3 | kom | 1 |  | 0
3.43 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2A 800-3 | kom | 1 |  | 0
3.44 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2A 900-3 | kom | 1 |  | 0
3.45 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2B 1100-3 | kom | 1 |  | 0
3.46 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2B 1200-3 | kom | 1 |  | 0
3.47 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2B 700-3 | kom | 1 |  | 0
3.48 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2B 800-3 | kom | 1 |  | 0
3.49 | DALEKOVOD stup rasvjetni CRS 2B 900-3 | kom | 1 |  | 0
3.50 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1A 3m | kom | 1 |  | 0
3.51 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1A 4m | kom | 1 |  | 0
3.52 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1A 5m | kom | 1 |  | 0
3.53 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1A 6m | kom | 1 |  | 0
3.54 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1B 3m | kom | 1 |  | 0
3.55 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1B 4m | kom | 3 |  | 0
3.56 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1B 5m | kom | 1 |  | 0
3.57 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-1B 6m | kom | 3 |  | 0
3.58 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2A 1000-3 | kom | 1 |  | 0
3.59 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2A 1200-3 | kom | 1 |  | 0
3.60 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2A 700-3 | kom | 1 |  | 0
3.61 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2A 800-3 | kom | 1 |  | 0
3.62 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2A 900-3 | kom | 1 |  | 0
3.63 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2B 1000-3 | kom | 13 |  | 0
3.64 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2B 1200-3 | kom | 1 |  | 0
3.65 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2B 700-3 | kom | 14 |  | 0
3.66 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2B 800-3 | kom | 17 |  | 0
3.67 | DALEKOVOD stup rasvjetni KORS-2B 900-3 | kom | 4 |  | 0
3.68 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-2B 10m | kom | 5 |  | 0
3.69 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-2B 7m | kom | 7 |  | 0
3.70 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-2B 8m | kom | 8 |  | 0
3.71 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-2B 9m | kom | 1 |  | 0
3.72 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-B 3m | kom | 2 |  | 0
3.73 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-B 4m | kom | 28 |  | 0
3.74 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-B 5m | kom | 1 |  | 0
3.75 | DALEKOVOD stup rasvjetni SRS-B 6m | kom | 7 |  | 0
3.76 | DALEKOVOD sup rasvjetni CRS 2B 1000-3 | kom | 1 |  | 0
3.77 | DEKOR svjetiljka 61D00209 Miljana ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.78 | DEKOR svjetiljka 61D00209 Trakošćan ili jednakovrijedna | kom | 3 |  | 0
3.79 | DEKOR-Zabok stup KDO 1252 h=3,5m s kuglom fi 400 | kom | 3 |  | 0
3.80 | DETAS LED svjetiljka AKRON 44-105W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.81 | DETAS LED svjetiljka STRATOS N 20-77W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.82 | DETAS LED svjetiljka STRATOS P 103-171W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.83 | DETAS LED svjetiljka STRATOS T 27-125W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.84 | DISANO refraktor 1314 | kom | 1 |  | 0
3.85 | DISANO baza 1313 MBF 70-125W | kom | 10 |  | 0
3.86 | DISANO kugla promjer 450 mm za snage 70, 125, 150, 250 W | kom | 30 |  | 0
3.87 | DISANO kugla promjer 500 mm za snage 70, 125, 150, 250 W | kom | 1 |  | 0
3.88 | DISANO LED svjetiljka 1211 Box 2,2W ili jednakovrijedna | kom | 3 |  | 0
3.89 | DISANO LED svjetiljka 1264 Vega 20-35W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.90 | DISANO LED svjetiljka 1513 Torcia 50W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.91 | DISANO LED svjetiljka 1517 Clima 29-40W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.92 | DISANO LED svjetiljka 1570 Clima 94W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.93 | DISANO LED svjetiljka 1607 Box 4,5W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.94 | DISANO LED svjetiljka 1609 Box1 4,5W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.95 | DISANO LED svjetiljka 1757 Lord 10-20W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.96 | DISANO LED svjetiljka 3269-3279 Mini Stelvio 31-94W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.97 | DISANO LED svjetiljka 3291 Sella 1 39-118W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.98 | DISANO LED svjetiljka 3375-3379 Mini Stelvio 33-95W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.99 | DISANO LED svjetiljka Garda 1-5 32-64W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.100 | DISANO LED svjetiljka GLOBO 24W ili jednakovrijedna | kom | 7 |  | 0
3.101 | DISANO LED svjetiljka Hydro 18-24W ili jednakovrijedna | kom | 15 |  | 0
3.102 | DISANO LED svjetiljka Hydro 33-46W ili jednakovrijedna | kom | 7 |  | 0
3.103 | DISANO LED svjetiljka ROLLE 23 - 77W ili jednakovrijedna | kom | 5 |  | 0
3.104 | DISANO svjetiljka 1260 VEGA ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.105 | DISANO svjetiljka 1202 Polar ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.106 | DISANO svjetiljka 1204 Clima ili jednakovrijedna | kom | 30 |  | 0
3.107 | DISANO svjetiljka 1214 Clima ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.108 | DISANO svjetiljka 1502 Polar ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.109 | DISANO svjetiljka 1504 Clima ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.110 | DISANO svjetiljka 1514 Clima ili jednakovrijedna | kom | 5 |  | 0
3.111 | DISANO svjetiljka 950 Hydro 2x18 W ili jednakovrijedna | kom | 24 |  | 0
3.112 | DISANO svjetiljka 950 Hydro 2x36 W ili jednakovrijedna | kom | 23 |  | 0
3.113 | DOMITRAN stupovi od stakloplastike H= 3 m | kom | 1 |  | 0
3.114 | DOMITRAN stupovi od stakloplastike H= 4 m | kom | 3 |  | 0
3.115 | Dvokomponentni Magic power gel – Ray Tech | lit | 42 |  | 0
3.116 | Elkalex 2x16mm2 | m | 3301 |  | 0
3.117 | Elkalex 4x16mm2 | m | 87 |  | 0
3.118 | Fluo cijev 18 W | kom | 8 |  | 0
3.119 | Fluo cijev 36W | kom | 105 |  | 0
3.120 | Fluo cijev 58W | kom | 1 |  | 0
3.121 | Fluo cijev T5 FC 14-35W | kom | 450 |  | 0
3.122 | Fluo cijev T5 FC 39-80W | kom | 3 |  | 0
3.123 | GEOPLATNO 300 | m | 1 |  | 0
3.124 | GEWISS oprema za reflektor Horus 3 GW 85 181 rešetkasti zaslon | kom | 1 |  | 0
3.125 | GEWISS oprema za reflektor Horus 3 GW 85 185 difuzno staklo | kom | 1 |  | 0
3.126 | GEWISS oprema za reflektor Titano GW 84 408 rešetkasti zaslon | kom | 1 |  | 0
3.127 | GEWISS LED svjetiljka GW87531 54W 7020lm ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.128 | GEWISS LED svjetiljka GW87533 105W 13400lm ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.129 | GEWISS predspojne sprave sa ugrađenom kutijom GW 84 611-GW 84 626 | kom | 1 |  | 0
3.130 | GEWISS reflektor Collosseum 600-1000W Asymmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.131 | GEWISS reflektor Collosseum 600-2000W Symmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.132 | GEWISS reflektor Horus 3 250-400W Asymmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.133 | GEWISS reflektor Horus 3 250-400W Symmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.134 | GEWISS reflektor Stadium 1000-2000W Asymmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.135 | GEWISS reflektor Stadium 1000-2000W Symmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.136 | GEWISS reflektor Titano 250-400W Asymmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.137 | GEWISS reflektor Titano 250-400W Symmetrical ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.138 | Glava osigurača DO-1 | kom | 1 |  | 0
3.139 | Grebenasta sklopka (102) 6A | kom | 1 |  | 0
3.140 | Grebenasta sklopka (102) 10A | kom | 1 |  | 0
3.141 | Grebenasta sklopka (102) 16A | kom | 2 |  | 0
3.142 | Grebenasta sklopka (102) 25A | kom | 1 |  | 0
3.143 | Grlo metalno E-40 | kom | 1 |  | 0
3.144 | Grlo porculan E-27 | kom | 159 |  | 0
3.145 | Grlo porculan E-40 | kom | 8 |  | 0
3.146 | HESS FORM + LIGHT (D) stup TAURUS 9000 H=9045 mm ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.147 | HESS FORM + LIGHT (D) svjetiljka TAURUS 4500 2x2G11 L-55W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.148 | HESS FORM + LIGHT (D) svjetiljka TAURUS 9800 4x2G11 L-55W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.149 | HESS LED svjetiljka DALVIK S LEVO Q 30-90W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.150 | HORFAM LED svjetiljka SLBt 12-72W ili jednakovrijedna | kom | 4 |  | 0
3.151 | HORFAM LED svjetiljka NAVONA 31W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.152 | HORFAM LED svjetiljka ODYSSEY 17-94W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.153 | iGUZZINI FLAMINIA B konzola L=600 | kom | 7 |  | 0
3.154 | iGUZZINI FLAMINIA B-odsijač | kom | 1 |  | 0
3.155 | iGUZZINI LIGHT UP-ugradna kutija | kom | 1 |  | 0
3.156 | iGUZZINI napojni element 24W LEDPLUS | kom | 2 |  | 0
3.157 | iGUZZINI PLATEA-rešetka | kom | 1 |  | 0
3.158 | iGUZZINI rasvjetni stup D=152/60 H=3500 | kom | 1 |  | 0
3.159 | iGUZZINI svjetiljka FLAMINIA B 1x100W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.160 | iGUZZINI svjetiljka LIGHT UP LED 12 LED, 12W, IP67, IK10 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.161 | iGUZZINI svjetiljka PLATEA 1x250W , IP 66, IK 08, SIMM. ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.162 | iGUZZINI svjetiljka PLATEA 1x250W, IP 66, IK 08, ASIMM ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.163 | iGUZZINI temeljna ploča 280x280+vijci | kom | 1 |  | 0
3.164 | INOX konzola l=40 cm | kom | 1 |  | 0
3.165 | INOX stup sa dva kraka h=4,5m DRS 02 | kom | 1 |  | 0
3.166 | INOX stup sa jednim krakom h=3,5m DRS 01 | kom | 1 |  | 0
3.167 | INSTA Dumming plug (zavrsetak) | kom | 1 |  | 0
3.168 | INSTA Dumming socket (zavrsetak) | kom | 1 |  | 0
3.169 | INSTA inox ugradna kutija l= 1000mm | kom | 1 |  | 0
3.170 | INSTA napajanje 28V/-85W RGB | kom | 1 |  | 0
3.171 | INSTA spojni kabel (produzni) l=2m | kom | 1 |  | 0
3.172 | INSTA svjetiljka INSTALIGHT 1060 l=1000 mm LED bijeli 7,2W IP67, klasa III ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.173 | INSTA zaštita spojeva kabela | kom | 1 |  | 0
3.174 | Kabel Cu P/F 10 mm2 | m | 231 |  | 0
3.175 | Kabel Cu P/F 6 mm2 | m | 23 |  | 0
3.176 | Kabel H07RN-F 3x6 mm2 pokositren | m | 1 |  | 0
3.177 | Kabel PGP 3x1,5 mm2 | m | 993 |  | 0
3.178 | Kabel PGP 3x2,5 mm2 | m | 18 |  | 0
3.179 | Kabel PP00 4x10mm2 | m | 85 |  | 0
3.180 | Kabel PP00 4x16mm2 | m | 98 |  | 0
3.181 | Kabel PP00 4x25mm2 | m | 18 |  | 0
3.182 | Kabel PP00-A 4x16mm2 | m | 270 |  | 0
3.183 | Kabel PP00-A 4x25mm2 | m | 2238 |  | 0
3.184 | Kabel PP00-A 4x35mm2 | m | 11 |  | 0
3.185 | Kabel PP41 4x16mm2 | m | 1 |  | 0
3.186 | Kabel PP41 4x25mm2 | m | 1 |  | 0
3.187 | Kabel PP41 4x35mm2 | m | 1 |  | 0
3.188 | Kabel PP41 A 4x16mm2 | m | 1 |  | 0
3.189 | Kabel PP41 A 4x25mm2 | m | 1 |  | 0
3.190 | Kabel PP41 A 4x35mm2 | m | 1 |  | 0
3.191 | Kabel PPOO 4 x 4 mm2 | m | 391 |  | 0
3.192 | Kabel PPOO 4 x 50 mm2 | m | 1 |  | 0
3.193 | Kabel PPOO 3x2 mm2 | m | 2780 |  | 0
3.194 | Kabel PPOO 5x6 mm2 | m | 183 |  | 0
3.195 | Kabel PPOO 3x1,5 mm2 | kom | 927 |  | 0
3.196 | Kabel PPOO-A 4 x 95 mm2 | m | 9 |  | 0
3.197 | Kabelska Al stopica 95 mm2 fi 10 | kom | 1 |  | 0
3.198 | Kabelska Cu stopica 4 mm2 fi 6 | kom | 9 |  | 0
3.199 | Kabelska Cu stopica 50 mm2 fi 8 | kom | 216 |  | 0
3.200 | Kabelska spojn. TKS0-P 4x16-50mm2 | kom | 14 |  | 0
3.201 | Kabelska spojn. TKS0-P 4x6 -25 mm2 | kom | 104 |  | 0
3.202 | Kabelska spojnica TKSO – P 4x 70 – 150 mm2 | kom | 10 |  | 0
3.203 | Kabelska stopica Al 25mm2 | kom | 1 |  | 0
3.204 | Kabelska stopica Al 35mm2 | kom | 1 |  | 0
3.205 | Kabelska stopica Al/Cu 16mm2 | kom | 13 |  | 0
3.206 | Kabelska stopica Al/Cu 25mm2 | kom | 53 |  | 0
3.207 | Kabelska stopica Al/Cu 35mm2 | kom | 40 |  | 0
3.208 | Kabelska stopica Cu 10mm2 | kom | 54 |  | 0
3.209 | Kabelska stopica Cu 16mm2 | kom | 27 |  | 0
3.210 | Kabelska stopica Cu 25mm2 | kom | 16 |  | 0
3.211 | Kabelski razvodni ormar za javnu rasvjetu sa 4 izlaza | kom | 5 |  | 0
3.212 | Kabelski razvodni ormar za javnu rasvjetu sa 6 izlaza | kom | 3 |  | 0
3.213 | Kabelski završetak TKZ – P 4x 16 – 70 mm2 | kom | 2 |  | 0
3.214 | Kabelski završetak TKZ - P 4x70-150 mm2 | kom | 1 |  | 0
3.215 | Kabelski završetak za 25-50mm2 | kom | 300 |  | 0
3.216 | Kompresiona stezaljka | kom | 1 |  | 0
3.217 | Konzola LVS - 03/1 | kom | 451 |  | 0
3.218 | Konzola LVS - 03/11 | kom | 1 |  | 0
3.219 | Konzola LVS - 03/5 | kom | 1 |  | 0
3.220 | Konzola LVS - 03/8 | kom | 3 |  | 0
3.221 | Kopča za band traku | kom | 718 |  | 0
3.222 | Krak 250mm | kom | 3 |  | 0
3.223 | Krak 350mm | kom | 1 |  | 0
3.224 | Krak 700mm | kom | 1 |  | 0
3.225 | Križna spojnica 60x60 za Fe/Zn traku | kom | 4 |  | 0
3.226 | Križna spojnica 60x60 Al/Cu | kom | 53 |  | 0
3.227 | Kutija KD 5350 IP66/IP67 Dim: 210x260x117mm sa 7 uvodnica tipa ASS 20 i ASS 25 - HENSEL | kom | 1 |  | 0
3.228 | LED traka 5050 60 SMD IP65 3000K 14,4W/m 12V l=5m | kom | 1 |  | 0
3.229 | LEDA Urban LX130 svjetiljka, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.230 | LEDA Urban MX80 svjetiljka, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.231 | LEDA Urban SX40 svjetiljka, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.232 | LEDA Urban VX60 svjetiljka, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.233 | Matica INOX M8 A4 | kom | 47 |  | 0
3.234 | Montaža bravice | kom | 7 |  | 0
3.235 | Napajanje LED trake 100W 12V8,5A IP67 | kom | 1 |  | 0
3.236 | Napajnje za LED svjetiljku DC 150W 24V - TCI | kom | 1 |  | 0
3.237 | Nasadnik fi 60 | kom | 26 |  | 0
3.238 | Nasadnik dvokraki fi 76x60 | kom | 17 |  | 0
3.239 | Nasadnik dvokraki fi 60 | kom | 37 |  | 0
3.240 | Nasadnik fi 76x60 | kom | 79 |  | 0
3.241 | Nasadnik trokraki fi 60 | kom | 1 |  | 0
3.242 | Nasadnik četverokraki fi 76 | kom | 1 |  | 0
3.243 | Nerđajuća čelična traka | m | 347 |  | 0
3.244 | Nosač S12A | kom | 105 |  | 0
3.245 | Nosna stezaljka S18C (13.01.25) | kom | 3 |  | 0
3.246 | Obujmica za betonski nogar | kom | 16 |  | 0
3.247 | Obujmica za betonski stup | kom | 18 |  | 0
3.248 | Odvojna vijčana spojnica Pfisterer 25-95/6-50 332405005 | kom | 1425 |  | 0
3.249 | Ormarić KPO-200 ST/pun | kom | 16 |  | 0
3.250 | Osigurač DO1-10A | kom | 1 |  | 0
3.251 | Osigurač DO1-16A | kom | 1 |  | 0
3.252 | Osjetnik za svjetlomat | kom | 5 |  | 0
3.253 | Paket sklopka 160A | kom | 7 |  | 0
3.254 | Patrona DZ 10 A | kom | 362 |  | 0
3.255 | Patrona DZ 6 A | kom | 47 |  | 0
3.256 | Patrona NV1 35-63A | kom | 24 |  | 0
3.257 | Patrona NVO 35-63A | kom | 351 |  | 0
3.258 | PEHD cijevi fi 50mm | kom | 2243 |  | 0
3.259 | PHILIPS solar BRP710 LED 20 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.260 | PHILIPS LED svjetiljka - Micenas gen2 BDP 791 38W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.261 | PHILIPS LED svjetiljka CityCharm Cordoba BDS 490 18 - 33 W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.262 | PHILIPS LED svjetiljka ClearWay BGP 303 13 - 87W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.263 | PHILIPS LED svjetiljka CoreLine Malaga BRP101 LED36 ili jednakovrijedna | kom | 66 |  | 0
3.264 | PHILIPS LED svjetiljka CoreLine Malaga BRP102 LED54 ili jednakovrijedna | kom | 585 |  | 0
3.265 | PHILIPS LED svjetiljka Iridium gen3 Large BGP 383 60 - 138W - Philips ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.266 | PHILIPS LED svjetiljka Iridium gen3 Medium BGP 382 38 - 46W - Philips ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.267 | PHILIPS LED svjetiljka Iridium gen3 Mini BGP 381 9 - 36W - Philips ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.268 | PHILIPS LED svjetiljka LUMA BGP 621 Mini 23 - 85W ili jednakovrijedna | kom | 7 |  | 0
3.269 | PHILIPS LED svjetiljka LUMA BGP 623 (Luma 1) 39 - 174W ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
3.270 | PHILIPS LED svjetiljka MileWide2 14 – 86W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.271 | PHILIPS LED svjetiljka MileWide2 Large 60 – 138W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.272 | PHILIPS LED svjetiljka TownGuide BDP101 10-98W ili jednakovrijedna | kom | 60 |  | 0
3.273 | PHILIPS LED svjetiljka TownGuide BDP102 10-98W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.274 | PHILIPS LED svjetiljka TownGuide Performer BDP103 10-98W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.275 | PHILIPS solar BRP710 LED 30 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.276 | PHILIPS solar BRP710 LED 40 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.277 | PHILIPS solar BRP710 LED 50 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.278 | PHILIPS Structural Bracket KONZOLA CGP TROKRAKA L=1.500 | kom | 1 |  | 0
3.279 | PHILIPS svjetiljka CitySoul gen2 LED Large, 3000K, do 10080 lm ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.280 | PHILIPS svjetiljka CitySoul gen2 LED Mini, 3000K, do 5100 lm ili jednakovrijedna | kom | 73 |  | 0
3.281 | PHILIPS Svjetiljka Iridium2 150W ili jednakovrijedna | kom | 13 |  | 0
3.282 | PHILIPS Svjetiljka Iridium2 250W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.283 | PHILIPS Svjetiljka Iridium2 70W ili jednakovrijedna | kom | 8 |  | 0
3.284 | PHILIPS Svjetiljka LED modul LEDGINE Economyline ili jednakovrijedna | kom | 14 |  | 0
3.285 | PHILIPS Svjetiljka LED modul LEDGINE Greenline ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.286 | PHILIPS Svjetiljka Milewide 150W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.287 | PHILIPS Svjetiljka Milewide 250W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.288 | PHILIPS Svjetiljka Milewide mini 70W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.289 | PHILIPS Svjetiljka Selenium ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.290 | PHILIPS Svjetiljka Xitanium LED Electronic driver 20-75W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.291 | PHILIPS Svjetiljka Xitanium LED Electronic driver 75-150W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.292 | Plastificirani remen | kom | 2 |  | 0
3.293 | PLATEK LED svjetiljka Inox Large 14,5W (9 LED) 3000K 300 24V IP68 sa priključnim kabelom ili jednakovrijedna | kom | 7 |  | 0
3.294 | PLATEK MEDIO-ugradna kutija | kom | 1 |  | 0
3.295 | PLATEK svjetiljka 2100 MEDIO ROLL OVER 6 OPENINGS ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.296 | PLATEK Ugradna kutija Inox Large fi 200 x 135 mm | kom | 1 |  | 0
3.297 | Poklopac razdj.stupa "CRS 1B" 5-10m | kom | 9 |  | 0
3.298 | Poklopac razdj.stupa "KORS" 5-10m | kom | 5 |  | 0
3.299 | Poklopac razdj.stupa "OSV-B" 7-10m | kom | 1 |  | 0
3.300 | Poklopac razdj.stupa "SRS-B" 5-10m | kom | 3 |  | 0
3.301 | Polaganje cijevi PVC fi 25 mm | kom | 37 |  | 0
3.302 | Postolje 0-Z | kom | 1 |  | 0
3.303 | Postolje NP00 /III | kom | 1 |  | 0
3.304 | Prigušnica elektronska 14W | kom | 1 |  | 0
3.305 | Prigušnica elektronska 2x14W | kom | 33 |  | 0
3.306 | Prigušnica elektronska 35W | kom | 90 |  | 0
3.307 | Prigušnica sa dva izvoda za Na 250W OGLS 250/150W 60 230-240V 50Hz | kom | 1 |  | 0
3.308 | Prigušnica sa dva izvoda za Na 400W OGLS 400/250W 60 230-240V 50Hz | kom | 1 |  | 0
3.309 | Prigušnica za NaVt 150 W | kom | 74 |  | 0
3.310 | Prigušnica za NaVt 250 W | kom | 250 |  | 0
3.311 | Prigušnica za NaVt 70 W | kom | 767 |  | 0
3.312 | Prigušnica za VTF 125 W | kom | 27 |  | 0
3.313 | Prigušnica za VTF 80 W | kom | 529 |  | 0
3.314 | Prigušnica: 20W | kom | 1 |  | 0
3.315 | Prigušnica: 40W | kom | 2 |  | 0
3.316 | Prigušnica: 65W | kom | 3 |  | 0
3.317 | PRISMA svjetiljka DILUME 300x230 M Type3 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.318 | PRISMA svjetiljka DILUME 500x220 M Type3 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.319 | PRISMA 6752 DITTIK 70W 300x230 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.320 | PRISMA svjetiljka MIMIKO 30 CP7T3 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.321 | Propaljivač NI 400L | kom | 1417 |  | 0
3.322 | Propaljivač za NaVt 250-400W | kom | 1 |  | 0
3.323 | Propaljivač za NaVt 70-150 W | kom | 1 |  | 0
3.324 | PVC cijevi fi 110 mm | m | 56 |  | 0
3.325 | PVC cijevi fi 25mm | kom | 151 |  | 0
3.326 | PVC štitnik | m | 189 |  | 0
3.327 | Razdjelnik rasvjetnog stupa PR-915 | kom | 237 |  | 0
3.328 | Razdjelnik rasvjetnog stupa R-60 18/2 | kom | 8 |  | 0
3.329 | Razdjeljnik za INOX stup | kom | 1 |  | 0
3.330 | Razvodna nadžbukna kutija 100x100 | kom | 92 |  | 0
3.331 | Redne stezaljke 10mm2 | kom | 2 |  | 0
3.332 | Redne stezaljke 16mm2 | kom | 3 |  | 0
3.333 | Redne stezaljke 2,5mm2 | kom | 1 |  | 0
3.334 | Redne stezaljke 35 mm2 | kom | 93 |  | 0
3.335 | Redne stezaljke 6mm2 | kom | 1 |  | 0
3.336 | redne stezaljke 6mm2 | kom | 1 |  | 0
3.337 | SCHREDER LED svjetiljka ALBANY Midi 19 – 75W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.338 | SCHREDER LED svjetiljka HAPILED 19 - 71W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.339 | SCHREDER LED svjetiljka TECEO 1 18 - 53W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.340 | SCHREDER LED svjetiljka TECEO 2 62 - 155W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.341 | SCHREDER LED svjetiljka ZELA 10-53W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.342 | SCHREDER Stylage svjetiljka do 29W, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.343 | SCHREDER Stylage svjetiljka od 30W do 75W, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.344 | SITECO LED svjetiljka DL 30, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 11 |  | 0
3.345 | SITECO LED svjetiljka DL 50 midi, 3000K, do 23710lm ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.346 | SITECO LED svjetiljka DL 50 mini, 3000K, do 13390lm ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.347 | SITECO LED svjetiljka LANTERN 38W asimetrična ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.348 | SITECO LED svjetiljka LANTERN 47W simetrična ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.349 | SITECO LED svjetiljka Streetlight SL21 midi, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.350 | SITECO LED svjetiljka Streetlight SL21 mini, 3000K ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.351 | SITECO reflektor asimetrični SiCOMPACT A2 MAXI 1000-2000W ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.352 | SITECO reflektor asimetrični SiCOMPACT A2 MINI 26-150W ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3.353 | SITECO svjetiljka CITY-LIGHT PLUS 50-100W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.354 | SITECO svjetiljka CX 250-400W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.355 | SITECO svjetiljka CX 70-150W ili jednakovrijedna | kom | 4 |  | 0
3.356 | SITECO svjetiljka GALAXSIE 70-150W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.357 | SITECO svjetiljka za vlažne prostore MONSUN 5LS 410 5-1C ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.358 | SITECO svjetiljka za vlažne prostore MONSUN 5LS 410 5-1E ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.359 | SITECO svjetiljka za vlažne prostore MONSUN 5LS 410 5-2C ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.360 | SITECO svjetiljka za vlažne prostore MONSUN 5LS 410 5-2E ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.361 | Sklopka FID 25/03 | kom | 10 |  | 0
3.362 | Sklopnik CN 16A, 220V | kom | 1 |  | 0
3.363 | Sklopnik CN 25A, 220V | kom | 1 |  | 0
3.364 | Sklopnik CN 63A, 220V | kom | 11 |  | 0
3.365 | Sklopnik KL 115 | kom | 1 |  | 0
3.366 | Solarna svjetiljka ME-SOL 1 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.367 | Solarna svjetiljka ME-SOL 2 ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.368 | Solarna svjetiljka SL 30W 192WH ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.369 | Solarna svjetiljka SL 30W 269WH ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.370 | Special FOAM-RESIN za brtvljenje spojeva | kom | 1 |  | 0
3.371 | Starter za FC cijevi 2-80W | kom | 54 |  | 0
3.372 | Stezaljka križna Fe/Zn Cu uže/Traka 80x80 | kom | 2 |  | 0
3.373 | Stezaljka za Cu uže "H" 50/50 | kom | 135 |  | 0
3.374 | Stopica Al/Cu 95mm2 | kom | 1 |  | 0
3.375 | Stup betonski N 9 | kom | 46 |  | 0
3.376 | Stup betonski N 10 | kom | 1 |  | 0
3.377 | Stup CRS FE/ZN ME - 3000 fi 101 Plastificiran | kom | 1 |  | 0
3.378 | Stup CRS FE/ZN ME - 4000 fi 101 Plastificiran | kom | 1 |  | 0
3.379 | Stup CRS FE/ZN ME - 5000 fi 101 Plastificiran | kom | 1 |  | 0
3.380 | Stup CRS Fe/Zn ME - 5000/2 fi 101 Plastificiran | kom | 1 |  | 0
3.381 | Stup CRS Fe/Zn Me 2500 Plastificiran | kom | 1 |  | 0
3.382 | Stup FE/ZN SRS-OBRNUTI - 3180 Plastificiran | kom | 1 |  | 0
3.383 | Stup impregnirani 9 m | kom | 5 |  | 0
3.384 | Stup impregnirani 10 m | kom | 2 |  | 0
3.385 | Stup INOX fi 114/76 ME 4000 | kom | 1 |  | 0
3.386 | Stup ME CRS Fe/Zn fi 101/2 5000 | kom | 55 |  | 0
3.387 | Stup ME CRS Fe/Zn fi 101/3000 | kom | 1 |  | 0
3.388 | Stup ME CRS Fe/Zn fi 101/3500 | kom | 1 |  | 0
3.389 | Stup ME CRS Fe/Zn fi 101/4000 | kom | 1 |  | 0
3.390 | Stup ME CRS Fe/Zn fi 101/5000 | kom | 1 |  | 0
3.391 | Svjetiljka "VIZULO SIA" tip Colibri 23,5 W ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
3.392 | Svjetlomat | kom | 49 |  | 0
3.393 | Temeljna košara za INOX stup | kom | 1 |  | 0
3.394 | TES LED CIJEV T8 120-150 cm ili jednakovrijedna | kom | 13 |  | 0
3.395 | TES SVJETILJKA 1x(120-150) cm IP65 ili jednakovrijedna | kom | 5 |  | 0
3.396 | Tijelo osigurača NV1 | kom | 1 |  | 0
3.397 | Tijelo osigurača NVO | kom | 1 |  | 0
3.398 | Toplopskupljajuća cijev RAYCHEM 25/8 | kom | 91 |  | 0
3.399 | Traka pocinčana 20x3 mm | m | 603 |  | 0
3.400 | Traka pocinčana 30x4 mm | m | 65 |  | 0
3.401 | Traka upozorenja za energetski kabel (crvena) | m | 1632 |  | 0
3.402 | Uklopni sat za TT brojilo, 230 V | kom | 8 |  | 0
3.403 | Ultra Ever Dry – nano premaz - ULTRA EVER DRY - HRVATSKA | lit | 1 |  | 0
3.404 | Uljni šaht 45 x 45 cm od nehrđajučeg čelika | kom | 1 |  | 0
3.405 | Vezni tuljak 35mm2 | kom | 13 |  | 0
3.406 | Vezni tuljak 50-90mm | kom | 67 |  | 0
3.407 | Vezni tuljak Al 25mm2 | kom | 455 |  | 0
3.408 | Vezni tuljak Cu 10mm2 | kom | 106 |  | 0
3.409 | Vezni tuljak Cu 16mm2 | kom | 201 |  | 0
3.410 | Vezni tuljak Cu 25mm2 | kom | 29 |  | 0
3.411 | Vijak s kukom | kom | 28 |  | 0
3.412 | Vijak sa vitičastom kukom | kom | 10 |  | 0
3.413 | Vijak sa zatvorenom kukom | kom | 14 |  | 0
3.414 | Vijak za drvo 8x100 mm | kom | 8 |  | 0
3.415 | Vijak DIN 963 5/10 A2 | kom | 317 |  | 0
3.416 | Vijak INOX 8x30 A4 | kom | 29 |  | 0
3.417 | Vrata ormarića KPO 25A | kom | 1 |  | 0
3.418 | Vrata ormarića KPO 63A | kom | 3 |  | 0
3.419 | Zaštitna kugla za lampu, fi 400 mm | kom | 10 |  | 0
3.420 | Zaštitna kugla za lampu, fi 600 mm | kom | 1 |  | 0
3.421 | Zaštitno staklo 200 W | kom | 82 |  | 0
3.422 | Zatezna stezaljka 2x16mm | kom | 218 |  | 0
3.423 | Zatezna stezaljka za 4x16mm2 | kom | 3 |  | 0
3.424 | Žarulja Halopar 20-50W, E-27 (64836FL30) Osram | kom | 11 |  | 0
3.425 | Žarulja HCI-T 150W/830 G12 | kom | 58 |  | 0
3.426 | Žarulja HCI-T 250W/830 E40 | kom | 1 |  | 0
3.427 | Žarulja HCI-T 35W/830 G12 | kom | 48 |  | 0
3.428 | Žarulja HCI-T 70W/830 G12 | kom | 46 |  | 0
3.429 | Žarulja HCI-TC 35W/830 G8,5 | kom | 41 |  | 0
3.430 | Žarulja HCI-TT 100W/830 E40 | kom | 1 |  | 0
3.431 | Žarulja HCI-TT 150W/830 E40 | kom | 1 |  | 0
3.432 | Žarulja HCI-TT 70W/830 E27 | kom | 10 |  | 0
3.433 | Žarulja HQI – T 250/D-250W | kom | 1 |  | 0
3.434 | Žarulja HQI 100 W, E 40 | kom | 18 |  | 0
3.435 | Žarulja HQI 1000 W | kom | 3 |  | 0
3.436 | Žarulja HQI 2000 W | kom | 1 |  | 0
3.437 | Žarulja HQI 400 W | kom | 4 |  | 0
3.438 | Žarulja HQI TS 150/WDL | kom | 60 |  | 0
3.439 | Žarulja HQI TS 70/WDL | kom | 7 |  | 0
3.440 | Žarulja HQI-T 250/D-250 W | kom | 7 |  | 0
3.441 | Žarulja HQI-T 400/D-400 W | kom | 4 |  | 0
3.442 | Žarulja HQI-T(WD)150W | kom | 52 |  | 0
3.443 | Žarulja HQI-T(WD)250W | kom | 71 |  | 0
3.444 | Žarulja HQI-T(WD)400W | kom | 3 |  | 0
3.445 | Žarulja HQI-T(WD)70W | kom | 1820 |  | 0
3.446 | Žarulja LED 7W | kom | 1 |  | 0
3.447 | Žarulja LED 10W | kom | 60 |  | 0
3.448 | Žarulja LED 12W | kom | 27 |  | 0
3.449 | Žarulja LED E27 17 W | kom | 79 |  | 0
3.450 | Žarulja NAV – E 100 4Y Osram | kom | 17 |  | 0
3.451 | Žarulja NAV – E 150 4Y Osram | kom | 1 |  | 0
3.452 | Žarulja NAV – E 250 4Y Osram | kom | 1 |  | 0
3.453 | Žarulja NAV – E 400 4Y Osram | kom | 1 |  | 0
3.454 | Žarulja NAV – T 150 4Y Osram | kom | 1 |  | 0
3.455 | Žarulja NAV – T 250 4Y Osram | kom | 1 |  | 0
3.456 | Žarulja NAV – T 400 4Y Osram | kom | 1 |  | 0
3.457 | Žarulja NaVt 150 W | kom | 229 |  | 0
3.458 | Žarulja NaVt 250 W | kom | 782 |  | 0
3.459 | Žarulja NaVt 400 W | kom | 1 |  | 0
3.460 | Žarulja NaVt 70 W | kom | 988 |  | 0
3.461 | Žarulja NaVt 70/E W | kom | 30 |  | 0
3.462 | Žarulja NaVt 70/I W | kom | 120 |  | 0
3.463 | Žarulja štedna 2 pina 11W | kom | 1 |  | 0
3.464 | Žarulja štedna 2 pina 13W | kom | 8 |  | 0
3.465 | Žarulja štedna 2 pina 18W | kom | 1 |  | 0
3.466 | Žarulja štedna 2 pina 26W | kom | 1 |  | 0
3.467 | Žarulja štedna 2 pina 5W | kom | 1 |  | 0
3.468 | Žarulja štedna 2 pina 7W | kom | 1 |  | 0
3.469 | Žarulja štedna 2 pina 9W | kom | 1 |  | 0
3.470 | Žarulja štedna 4 pina 18W | kom | 1 |  | 0
3.471 | Žarulja štedna 4 pina 24W | kom | 1 |  | 0
3.472 | Žarulja štedna 4 pina 34W | kom | 5 |  | 0
3.473 | Žarulja štedna 4 pina 36W | kom | 8 |  | 0
3.474 | Žarulja štedna 4 pina 40W | kom | 31 |  | 0
3.475 | Žarulja štedna 4 pina 55W | kom | 189 |  | 0
3.476 | Žarulja štedna Dulux L18W/21 | kom | 4 |  | 0
3.477 | Žarulja štedna Dulux L36W/21 | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  | 0