## naslovnica
D & Z doo
projektiranje
graditeljstvo
vanjska trgovina
Jerolima Vidulića7
23000 Zadar
E-mail: dz-zadar@zd.t-com.hr
tel 023 220 860
fax 023 220 861
investitor | GRAD ZADAR
Narodni trag 1, 23000 Zadar
građevina | Uređenje nove gradske tržnice ZONA 2a
projekt | arheološka istraživanja
faza | IZVEDBENI PROJEKT
tehnički dnevnik | 1262
TROŠKOVNIK
projektant: |  | Davor Uglešić, dipl.ing.građ.
sastavio: |  | Rajko Dumić, ing.arh.
Zadar, ožujak 2017.

## tr
NAPOMENA: Niti jednu stavku iz ovog troškovnika ne smije se početi izvoditi bez predhodno dobivene suglasnosti konzervatora.
U sve jedinične cijene uračunati upotrebu lake pokretne skele.
Prije davanja ponude za izvođenje radova ponuditelj je dužan obići gradilište tako da bude upoznat sa svim okolnostima izvođenja radova.
Preuzimanjem gradilišta izvoditelj je odgovoran za svu štetu koju prouzrokuje prilikom izvođenja radova, te je istu dužan nadoknaditi o svom trošku.
1 |  | RUŠENJA, PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1 | 1 | Demontaža i blindiranje vodovodnih cijevi te formiranje priključka za potrebe "gradilišta". | kom | 1 | 0
1 | 2 | Demontaža i prespajanje kanalizacijski cijevi. | kom | 1 | 0
1 | 3 | Rušenje zidova (prigradnje uz zid ex crkve Sv. Šime) debljine cca 25 cm građenih od pune opeke u mortu, odvoz otpadnog materijala na deponiju zajedno s naknadom za deponiranje uračunati u jedničnu cijenu. U jediničnu cijenu također uračunati korištenje skele. Obračun po m2. | m2 | 58 | 0
1 | 4 | Rušenje jednostrešne drvene krovne konstrukcije (prigradnje uz zid ex crkve Sv. Šime) zajedno s pokrovom od valovitih salonit ploča, odvoz otpadnog materijala na deponiju zajedno s naknadom za deponiranje uračunati u jedničnu cijenu. U jediničnu cijenu također uračunati korištenje skele. Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 27 | 0
1 | 5 | Strojno razbijanje recentne-betonske podloge (ili drugih završnih obrada poda unutar zone zahvata. U jediničnu cijenu uračunati utovar, odvoz i deponiranje otpadnog materijala na gradskoj deponiji uključujući i naknadu za deponiranje. Obračun po m2 bez obzora na debljinu. | m2 | 852 | 0
1 | 6 | Strojni iskop slojeva tampona i nasipa ispod uklonjenih slojeva recentnog poda u visini cca 4 cm, odnosno do vrha zidova uz nadzor arheologa. U jediničnu cijenu uračunati utovar, odvoz i deponiraje otpadnog materijala na gradskoj deponiji uključujući i naknadu za deponiranje. Izvodi se uz nadzor arheologa. Obračun po m3. | m3 | 341 | 0
1 | 7 | Skupljanje, utovar i odvoz viška otpadnog materijala na deponiju, naknadu za deponiranje uračunati u jediničnu cijenu. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 645 | 0
|  | ukupno: |  |  | 0
2 |  | ZAŠTITNA OGRADA
NAPOMENA: prilikom montaže ogradu treba prilagoditi stanju na gradilištu (denivelacije, zidovi, stepenice).
2 | 1 | Dobava, montaža, održavanje i demontaža ograde od cijevne tipske skele, cijevi su promjera 48,25/2,9 mm. Visina ograde 2,15 m, a širina 1,2 m. Na svim mjestima gdje se vertikalne cijevi skele oslanjaju na kamenu podlogu ispod cijevi treba postaviti podloške od punta. Ogradu izvesti prema projektu. Obračun po m1. | m1 | 74.3 | 0
2 | 2 | Dobava, montaža i demontaža ulaznih vrata gradilišta širine 5,7 m. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0
2 | 3 | Dobava, slaganje i uklanjanje stabilizirajućeg opterećenja ograde u iznosu od 400 kg/m2. Kao stabilizirajuće opterećenje mogu se koristiti vreće s pijeskom, blokovi, kamene ploče ili sl., ovisi što je dostupno izvođaču radova. Obračun po m2. | m2 | 89.16 | 0
|  | ukupno: |  |  | 0
3 |  | ZIDARSKI RADOVI
3 | 1 | Zaziđivanje otvora veličine 100x220 cm u zidu ex crkve Sv. Šime blok opekom debljine 20 cm u produžnom mortu, zazid se s obje strane žbuka produžnom žbukom. Obračun po m2. | m2 | 2.2 | 0
3 | 2 | Raziđivanje kamenih zidova, kamen očistiti od morta i deponirati u dogovoru s investitorom. Za izvođenje ove stavke treba dobiti Posebne uvjete i Prethodno odobrenje od konzervatora. Obračun po m3. | m3 | 161 | 0
|  | ukupno: |  |  | 0
4 |  | ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ZAŠTITA NALAZA
4 | 1 | Izvođenje sustavnih arheoloških istraživanja. Stavka obuhvaća široki ručni iskop zemlje i nasipa, dio iskopa izvoditi će se uz prisustvo podzemne vode, privremeno deponiranje iskopanog materijala na gradilišnoj deponiji za kasnije zatrpavanje, čišćenje zidova i temeljnih stopa, zaštitu i konzervaciju iskopanih i nađenih predmeta, postterenski rad te izradu kompletne grafičke i fotto dokumentacije i pisanog izvještaja o arheološkim istraživanjima. U jediničnu cijenu uračunati pumpanje vode na način da ono ne ošteti nalaze (podnice, mozaici) uz osiguranje pogonskog goriva. Izvoditelj radova mora poduzeti sve radnje da ne dođe do ugrožavanja mehaničke otpornosti i stabilnosti okolnih zgrada te zaštititi građevnu jamu od urušavanja. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 2981 | 0
4 | 2 | Dobava i polaganje sloja geotekstila (min 300g/m2) preko arheoloških nalaza: obrađene podnice i bočne stranice i vrhovi zidova. Geotekstil treba postaviti "labavo" da ne dođe do njegovog povlačenja s nalaza i njihovog otkrivanja ili pucanja prilikom zatrpavanja. Obračun po m2 tlocrtne površine koja se štiti. | m2 | 714 | 0
4 | 3 | Izvođenje zaštite arheoloških nalaza prekrivenih geotekstilom finom kamenom sitneži-rizlom. Na podnicama i vrhovima zidova postavlja se sloj visine 10 cm, a na spojevima podova i zidova izvodi se prirodni pokos tako da prilikom zatrpavanja i nabijanje ne dođe do oštećivanja zaštite od geotekstila i nalaza. Obračun po m3. | m3 | 35 | 0
0
4 | 4 | Zatrpavanje arheološkoih nalaza u slojevima visine 30 cm uz vlaženje i ručno nabijanje materijalom iz iskopa deponiranim na gradilištu te novim drobljenim kamenim materijalom čija su dobava, prijevoz i istovar uračunati u jediničnu cijenu. Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  | zatrpavanje u slojevima uz vlaženje i nabijanje materijalom iz iskopa deponiranom na gradilištu | m3 | 1594 | 0
|  | zatrpavanje u slojevima uz vlaženje i nabijanje novim drobljenim kamenim materijalom čija su dobava, prijevoz i istovar uračunati u jediničnu cijenu. | m3 | 617 | 0
|  | ukupno: |  |  | 0
5 |  | OSTALI RADOVI
5 | 1 | Izrada ortofoto snimka tlocrta iskopanih nalaza (zidova i podnica) po fazama te ortofotto snimanje pogleda zidova prvo snimanje nakon završenog istraživanja I sloja- zidova nastalih u razdoblju od XVII-XIX stoljeća, drugo snimanj: srednjovjekovni zidovi, treće snimanje: antički zidovi. Obračun po m2.
|  | snimanje tlocrta nakon završenog istraživanja I sloja- zidova nastalih u razdoblju od XVII-XIX stoljeća | m2 | 852 | 0
|  | snimanje tlocrta nakon završenog istraživanja II sloja- srednjovjekovni zidovi | m2 | 852 | 0
|  | snimanje tlocrta nakon završenog istraživanja III sloja-antički zidovi | m2 | 852 | 0
|  | snimanje pogleda zidova | m2 | 852 | 0
5 | 2 | Prospekcija arheoloških nalaza od strane geomehaničara. U okviru prospekcije napravit će se vizualno snimanje otvorenih temelja i identifikacija i klasifikacija tla u sondažnim iskopima. Kod opisa temelja potrebno je navesti materijale od kojih su oni izvedeni i procjenu njihovog stanja. Obračun prema broju izlazaka u prospekciju. | izlazak | 6 | 0
5 | 3 | Ručni iskop sondažnih jama koje će se izvoditi na mjestima gdje nisu izvedena arheološka istraživanja. Ovim jamam će se ustanoviti dimenzije i oblik temelja koji se nalaze ispod građevina na česticama koje graniče s istraživanim prostorom. Osim toga, kroz iskopane sondažne jame bit će potrebno utvrditi na čemu leže spomenuti temelji. U okviru ove stavke nije uračunato zatrpavanje otkopanih jama, ali je uračunato dodatno ili potrebno čišćenje stijenki temelja od zemljanog materijala. Obračun prema broju iskopanih jama. | kom | 5 | 0
5 | 4 | Nakon završene prospekcije arheološlih iskopa i pregleda i snimanja iskopanih sondažnih jama potrebno je napraviti elaborat u kojem će se prikazati podaci o snimljenim temeljima i tlu za koje je napravljena identifikacija i klasifikacija. Elaborat je potrebno napraviti u 7 primjeraka. | kom | 1 | 0
5 | 5 | Geodetsko snimanje otvorenih iskopa tlocrtno i visinski. U tlocrtnoj snimci potrebno je obuhvatiti linije iskopa i pružanje vidljivih temelja te njihove širine. U visinskom smislu potrebno je prikazati u odnosu na okolni teren kote vrhova otvorenih temelja, njihova dna (ako su vidljiva) te kote dna iskopa između temelja. Snimku izraditi u digitalnom obliku (npr. acad file). Obračun prema ukupnoj površini iskapanja. | m2 | 852 | 0
|  | ukupno: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 |  | RUŠENJA, DEMONTAŽE I RASKRIVANJA |  |  | 0
2 |  | ZAŠTITNA OGRADA |  |  | 0
3 |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
4 |  | ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ZAŠTITA NALAZA |  |  | 0
5 |  | OSTALI RADOVI |  |  | 0
|  | ukupno: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | sveukupno: |  |  | 0