## NASLOV
OPĆE NAPOMENE:
U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim propisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se propisa danih u ˝Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama˝ (Zagreb, prosinac 2001.g.), postojećih propisa i Hrvatskih normi. Za sve vrste betonskih radova potrebno je pridržavati se Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton i odgovarajućih odredbi poglavlja 7. BETONSKI RADOVI, VI. knjige ˝Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama˝.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Prije davanja ponude za izvedbu građevine izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi, proučiti mogućnosti naših i stranih proizvođača projektirane opreme te ponuditi opremu tražene kvalitete uz imenovanje dobavljača i predočenje svih tehničkih podataka za ponuđenu opremu.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl.
Za cjevovode uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Stvarna kategorija zemljišta ustanovit će se nakon izvršenih iskopa i unijeti u poprečne i uzdužne profile uz upis u građevinski dnevnik, a što potpisuju zajednički izvođač i nadzorni inženjer. Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Elaborat izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.

## PROMETNICA
1 | PRIPREMNI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Iskolčenje i održavanje trase. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste. Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz projekta. Neprestano održavanje i kontrola iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme građenja. Sve u skladu s točkom 1-02. OTU-a.
| Komplet | komplet | 1 | 0 | 0
1.2. | Uklanjanje grmlja i drveća debljine (promjera) do 10 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina koje ulaze u koridor ceste, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva, s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste, utovar i transport na odlagalište koje osigurava izvođač radova. Sve u skladu s točkom 1-03. OTU-a.
| Obračun po m2 | m2 | 4600 | 0 | 0
1.3. | Uklanjanje drveća debljine (promjera) od 10 do 30 cm mjereno 1 m od terena te uklanjanje panjeva. Ovaj rad obuhvaća sječu stabala s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje panjeva i korijenja s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste, utovar i transport na odlagalište koje osigurava izvođač radova. Sve u skladu s točkom 1-03. OTU-a.
| Obračun po kom | kom | 50 | 0 | 0
1.4. | Uklanjanje drveća debljine (promjera) veće od 30 cm mjereno 1 m od terena te uklanjanje panjeva. Ovaj rad obuhvaća sječu stabala s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje panjeva i korijenja s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste, utovar i transport na odlagalište koje osigurava izvođač radova. Sve u skladu s točkom 1-03. OTU-a.
| Obračun po kom | kom | 10 | 0 | 0
1.5. | Dobava i postavljanje znakova i opreme privremene regulacije prometa. Za nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije početka radova postaviti znakove privremene regulacije prometa, u skladu sa projektom privremene regulacije prometa. Obračunava se po kompletu cjelokupnog rješenja za sve eventualne faze izvođenja.
| komplet | komplet | 1 | 0 | 0
1.6. | Izrada projekta privremene regulacije prometa. Za nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije početka radova izraditi projekt privremene regulacije prometa. Na taj je projekt potrebno ishoditi suglasnost nadležnih institucija. Obračunava se po kompletu cjelokupnog rješenja za sve eventualne faze izvođenja.
| Komplet projekt | komplet | 1 | 0 | 0
1.7. | Elaborat izvedenog stanja i objekata. predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Sve u skladu s točkom 1-02. OTU-a.
| komplet | komplet | 1 | 0 | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (kn): |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Strojni široki iskop slabo nosivog humusnog sloja prema projektu predviđene debljine 50 cm. U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na deponiju na udaljenost veću od 5km koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa slabo nosivog tla. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude.Sve u skladu s točkom 2-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 2387 | 0 | 0
2.2. | Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili mjesto ugradnje na trasi). U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 20 | 0 | 0
2.3. | Strojni široki iskop temelja bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja . U cijenu je uključen iskop deponiranje uz rov, utovar u transportno vozilo, prijevoz viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići gradilište upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 940 | 0 | 0
2.4. | Ručni iskop tla oko postojećih instalacija prema odredbama projekta s odlaganjem uz rov. U cijenu je uključen ručni iskop, strojni utovar u transportno vozilo, prijevoz na deponiju udaljenosti veće od 5 km koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a. Višak materijala zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. br. 38/08)
| Obračun po m3 | m3 | 5 | 0 | 0
2.5. | Izrada nasipa od kamenih materijala iz pozajmišta. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar i transport iz trase ili pozajmišta koje osigurava izvođač radova, te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Sve u skladu s točkom 2-09. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 2383 | 0 | 0
2.6. | Izrada filtarskog sloja. Između sraslog tla i kamene zaloge ili zida izvodi se filtarski sloj iz jednozrnog kamenog materijala prema odredbama projekta i odobrenju nadzornog inženjera s nabijanjem do tražene zbijenosti. Obračun po m³ izvedenog filtarskog sloja po mjerama iz projekta, a ucjenu je uključena nabava filtarskog materijala tražene kvalitete, prijevozi i prijenosi te rad na razastiranju, zbijanju i ugradnji. .Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m³ | 370 | 0 | 0
2.7. | Nabava, prijevoz i ugradnja geotekstla iza zida, gustoće 180 g/m2 (debeli netkani koji imaju znatnu poroznost), koji se ugrađuje kako ne bi došlo do zapunjavanja drenažnog materijala glinenim materijalom i materijalom iz nasipa, sve prema detalju iz projekta. Obračun je po m2 ugrađenog geotekstila.
| Obračun po m2 | m2 | 1200 | 0 | 0
2.8. | Zatrpavanje iza zidova materijalom iz iskopa strojno nasipanje, razastiranjem, potrebno vlaženje i sušenje planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba danim u projektu te zbijanje iza izvedenog zida i ostalih konstrukcija po projektu . U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar i transport iz trase ili pozajmišta koje osigurava izvođač radova, te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline.
| Obračun po m3 | m3 | 275 | 0 | 0
2.9. | Izrada posteljice od kamenih materijala završnog sloja nasipa ili usjeka, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti, modul stišlivosti mjeren kružnom pločom f30 cm iznosi >40 MN/m2. uz potrebno vlaženje ili sušenje, sve prena projektu, Sve u skladu s točkom 2-10. OTU-a.
| Obračun po m2 | m2 | 4340 | 0 | 0
2.10. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Kod sjenovitih tala u usjeku u cijenu je uključeno izravnanje sloja usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm sa zbijanjem. Sve u skladu s točkom 2-08. OTU-a.
| Obračun po m2 | m2 | 4340 | 0 | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (kn): |  |  |  | 0
3 | BETONSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
3.1. | Betoniranje podložnog sloja betonom klase C 12/15 prema dimenzijama iz projekta na zbijenu, ispitanu podlogu, preuzetu od nadzornog inženjera . Obračun je po m³ ugrađenog betona po projektnim mjerama, a u cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav sav drugi potrebni rad i materijal. Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m³ | 77 | 0 | 0
3.2. | Izrada temelja zida betonom klase C 30/37, dimenzija prema detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m³ ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijenu je uključena nabava betona , svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi potrebni rad i materijal.Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a. |  |  |  |  | gjnb
| Obračun po m3 | m³ | 145 | 0 | 0
3.3. | Betoniranje zida izvan temelja betonom klase C 30/37, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima. Obračun je po m³ ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijenu je uključena nabava betona , svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi potrebni rad i materijal.Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m³ | 185 | 0 | 0
3.4. | Izrada procjednica (barbakana) od betonskih ili plastičnih cijevi ND 75 mm, na mjestima prema projektu ili po uputi nadzornog inženjera ali ne na većem razmaku od 2 m, s pažljivom ugradnjom naročito u vrijeme ugradnje betona, kako bi ostale neoštećene i potpuno čiste. Obračun je po m' izvedene procjednice, a u cjenu je uključena nabava materijala, prijevoz, te rad na ugradnji, a u svemu prema rješenju iz projekta .Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m` | m´ | 75 | 0 | 0
3.5. | Izrada dilatacije stiroporom debljine 2 cm. Dilatacija se izvodi na maksimalnom razmaku od 6 m i obavezno na promjeni profila zida za vertikalne plohe temelja i zidova. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 zapunjene reške. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće i OTU.
| Obračun po m` | m´ | 150 | 0 | 0
3.6. | Betoniranje odvodnog kanala betonom klase C 30/37, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima. Obračun je po m³ ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijenu je uključena nabava betona , svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi potrebni rad i materijal.Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m³ | 45 | 0 | 0
3.7. | Izrada stepenica betonom klase C 25/30, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima. Obračun je po m³ ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijenu je uključena nabava betona , svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi potrebni rad i materijal.Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m³ | 2 | 0 | 0
3.8. | Izrada invalidske rampe betonom klase C 25/30, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima. Obračun je po m³ ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijenu je uključena nabava betona , svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi potrebni rad i materijal.Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m³ | 3 | 0 | 0
3.9. | Armirački radovi.Nabava i ugradnja čelika za armiranje betona. Obračunava se po kilogramu (kg) ugrađene armature prema specifikacijama iz projekta, a u cjenu je uključena nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječu i savijanje ; doprema na gradilište, prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavu u projektni položaj. Mrežasta armatura B500B.Sve u skladu s točkom 4-01. OTU-a.
| Obračun po m` | kg | 32300 | 0 | 0
3 | BETONSKI RADOVI - Ukupno (kn): |  |  |  | 0
4 | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
4.1. | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala - najvećeg zrna 63 mm bez veziva, u debljini 30 cm na prometnici. u cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom f30 cm iznosi Ms≥100 MN/m2 Sve u skladu s točkom 5-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 1150 | 0 | 0
4 | NOSIVI SLOJEVI K.K. - Ukupno (kn): |  |  |  | 0 | k
REKAPITULACIJA
1 | Pripremni radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
2 | Zemljani radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
3 | Betonski radovi - ukupno (kn): |  |  |  | 0
4 | Nosivi slojevi kolničke konstrukcije - ukupno (kn): |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a u kunama): |  |  |  | 0
| PDV (25% u kunama): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): |  |  |  | 0

## ODVODNJA
TROŠKOVNIK - IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 - FAZA I
I. PRIPREMNI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Iskolčenje trase cjevovoda i objekata. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Obračun po m' iskolčene trase.
| Iskolčenje trase cjevovoda i objekata | m´ | 19 | 0 | 0
2 | Uređenje gradilišta i osiguranje nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka za vrijeme izvedbe odvodnih kanala. Stavka obuhvaća dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za smještaj i rukovođenje radova opisanih projektom. Stavka nadalje obuhvaća i uređenje gradilišta i dovođenje u prvobitno stanje površina lokacija korištenih kao radne i skladišne površine. U ove radove ubraja se i obnova svih korištenih pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje privremenih deponija, priključaka vode i struje i sl. U slučaju oštećenja istih izvođač snosi troškove vraćanja u prvobitno stanje. Obračun po kompletno izvedenim svim radovima stavke.
| Uređenje gradilišta | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
II. ZEMLJANI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Strojni iskop rova za cijevi oborinske odvodnje bez obzira na kategoriju terena, s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu rova na udaljenost najmanje 1,0 m od ruba rova da bi se omogućilo nesmetano raznošenje cijevi duž rova i spuštanje u rov. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina rova je 90 cm za cijevi. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u rovu (u bilo kojoj fazi radova, odnosno radi vremenskih nepogoda), te eventualno crpljenje podzemne ili nadošle vode. Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje rova. Obračun količina se vrši po idealnom profilu iskopa, do dimenzija predviđenih u projektu. Strane rova moraju biti ravne, a rubovi oštri. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| Strojni iskop rova za cijevi oborinske odvodnje | m3 | 15 | 0 | 0
2 | Strojni iskop rova za AB kanal bez obzira na kategoriju terena, s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu rova na udaljenost najmanje 1,0 m od ruba rova da bi se omogućio nesmetan prolazak duž rova i spuštanje u rov. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina rova na dijelu s montažnim pločama je 2,45 m, a u ostatku rova širina je 2 m. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u rovu (u bilo kojoj fazi radova, odnosno radi vremenskih nepogoda), te eventualno crpljenje podzemne ili nadošle vode. Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje rova. Obračun količina se vrši po idealnom profilu iskopa, do dimenzija predviđenih u projektu. Strane rova moraju biti ravne, a rubovi oštri. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| Strojni iskop rova za AB kanal | m3 | 32 | 0 | 0
3 | Strojni iskop proširenja kanala za AB okno C20 te separator i taložnicu s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu jame na udaljenost najmanje 1,0 m od ruba jame. Tlocrtne dimenzija jame za AB okno C20 su 2,4×2,2 m, za separator i taložnicu 3,45×3,45 m, a dubina jame je prema uzdužnom profilu. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u jami u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda, te eventualno crpljenje podzemne ili nadošle vode. Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje jame što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Obračun količina se vrši po idealnom profilu iskopa, do dimenzija predviđenih u projektu. Strane rova moraju biti ravne, a rubovi oštri. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| Strojni iskop proširenja kanala za AB okno C20 | m3 | 3.2 | 0 | 0
4 | Planiranje dna rova cjevovoda i građevnih jama prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min. 1 m od ruba rova. Obračun po m2 isplanirane površine.
| Planiranje dna rova oborinske odvodnje | m2 | 8.5 | 0 | 0
| Planiranje dna rova AB kanala | m2 | 15.6 | 0 | 0
| Planiranje dna jame za AB okno C20 | m2 | 5.8 | 0 | 0
5 | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice od sitnozrnatog materijala maksimalne večine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm za cijevi oborinske odvodnje i za cijevi priključaka slivnika. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Posteljicu za cijevi treba izvesti u skladu s HRN EN 1601:2002. Obračun po m3 ugrađenog materijala u nabijenom stanju.
| Posteljica cjevovoda oborinske odvodnje | m3 | 1.6 | 0 | 0
6 | Zatrpavanje rova cjevovoda oko i 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim materijalom maksimalne veličine zrna do 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti na način da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne ispita vodonepropusnost cjevovoda. Pri tome će na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena biti znatno veća od 30 cm tako da se nakon uspješno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti razastiranjem preko spojeva (naglavaka) i nabijanjem duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova postigne jednolika debljina nadsloja od 30 cm iznad tjemena cijevi. U stavku je uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje. Obračun po m3 materijala u nabijenom stanju.
| Zatrpavanje rova cjevovoda oko i 30 cm iznad tjemena | m3 | 1.45 | 0 | 0
7 | Zatrpavanje preostalih dijelova rova i građevinskih jama slivnika do donjeg stroja prometnice materijalom iz iskopa. U materijalu iz iskopa ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa u slojevima debljine 20 cm uz nabijanje lakim mehaničkim nabijačem do zbijenosti 40 MN/m2. Spojna mjesta na cjevovodu ostaviti otvorena do uspješno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti. U cijenu je uključena nabava, doprema, ugradnja te sav rad i materijal. Obračun po m3 zatrpanog rova u nabijenom stanju.
| Materijal iz iskopa - cjevovod oborinske odvodnje | m3 | 9.5 | 0 | 0
| Zatrpavanje jame AB okna C20 | m3 | 2.6 | 0 | 0
| Zatrpavanje jame AB kanala | m3 | 10 | 0 | 0
8 | Odvoz i zbrinjavanje viška iskopanog materijala u skladu sa Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). U jediničnu cijenu uračunati su svi eventualni troškovi zbrinjavanja.Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
| Odvoz i zbrinjavanje viška iskopanog materijala. | m3 | 23 | 0 | 0
| UKUPNO ZEMLJNI RADOVI: |  |  |  | 0
III. TESARSKI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Izrada, postavljanje i skidanje bočne vanjske jednostruke oplate donje ploče za AB okno. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušenja i popuštanja. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama iz nacrta. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna i glatka tako da nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije budu ravne s oštrim rubovima. Obračun po m2 oplate.
| Jednostruka bočna vanjska oplata donje ploče AB okna | m2 | 1.1 | 0 | 0
2 | Izrada, postavljanje i skidanje dvostruke (unutarnja i vanjska) oplate zidova za AB okno s podupiračima. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušenja i popuštanja. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama iz nacrta. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna i glatka tako da nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije (zidovi, ploče) budu ravne s oštrim rubovima. Obračun po m2 oplate.
| Dvostruka (unutarnja i vanjska) oplata zidova AB okna | m2 | 8.7 | 0 | 0
3 | Izrada, postavljanje i skidanje jednostruke unutarnje i bočne vanjske oplate gornje ploče za AB okno s podupiračima. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušenja i popuštanja. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama iz nacrta. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna i glatka tako da nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije budu ravne s oštrim rubovima. Obračun po m2 oplate.
| Jednostruka unutarnja i bočna vanjska oplata gornje ploče za AB okno | m2 | 2 | 0 | 0
4 | Izrada, postavljanje i skidanje bočne vanjske jednostruke oplate donje ploče za AB kanal. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušenja i popuštanja. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama iz nacrta. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna i glatka tako da nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije budu ravne s oštrim rubovima. Obračun po m2 oplate.
| Jednostruka bočna vanjska oplata donje ploče AB kanala | m2 | 4.1 | 0 | 0
5 | Izrada, postavljanje i skidanje dvostruke (unutarnja i vanjska) oplate zidova za AB kanal s podupiračima. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušenja i popuštanja. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama iz nacrta. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna i glatka tako da nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije budu ravne s oštrim rubovima. Obračun po m2 oplate.
| Dvostruka (unutarnja i vanjska) oplata zidova AB kanala | m2 | 19.9 | 0 | 0
6 | Izrada, postavljanje i skidanje oplate s podupiračima za AB nadozid. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušenja i popuštanja. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama iz nacrta. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna i glatka tako da nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije budu ravne s oštrim rubovima. Obračun po m2 oplate.
| Oplata za AB nadozid | m2 | 3.2 | 0 | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IV. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. |  | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu podložnog sloja za izravnanja ispod AB kanala - podložni beton C16/20 debljine 10 cm. U jediničnu cijenu je uračunata nabava, doprema i ugradnja betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje podložnog betona ispod AB kanala | m3 | 1.5 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu donje ploče AB kanala betonom C 30/37. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje donje ploče AB kanala | m3 | 2.8 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu zidova AB kanala betonom C 30/37, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje zidova AB kanala | m3 | 1.9 | 0 | 0
4 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih AB ploča za pokrivanje AB kanala. Ploče su dimenzija 50x20x145 cm i trebaju biti od betona C 30/37. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po komadu ugrađene ploče.
| Montažne ploče za pokrivanje AB kanala | kom | 12 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu nadozida uz AB kanal betonom C 30/37, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje nadozida | m3 | 0.3 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu podložnog sloja za izravnanja ispod AB okna - podložni beton C16/20 debljine 10 cm. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema i ugrađivanje betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje podložnog betona ispod AB okna | m3 | 0.25 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu donje ploče AB okna betonom C 30/37. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje donje ploče AB okna | m3 | 0.4 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu zidova AB okna betonom C 30/37, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje zidova AB okna | m3 | 0.5 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu gornje ploče AB okna betonom C 30/37, debljine 10 cm. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Betoniranje gornje ploče AB okna | m3 | 0.4 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja betona za izvedbu betonske kinete za AB okno. Kineta je od betona C 16/20, prema detaljima u grafičkom dijelu. U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema, ugrađivanje te njega betona. Obračun po kompletu.
| Betoniranje kinete AB okna | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Nabava, doprema, ispravljanje, čišćenje, savijanje i montaža armature. Vezanje paljenom žicom Φ 1,5 mm. Obračun po kg ugrađene mrežaste i rebraste armature.
| Armatura AB kanala i AB okna | kg | 630 | 0 | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
V. ZIDARSKI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Nabava, doprema, i ugradba ljevano-željeznih kvadratnih poklopaca, sa okvirom, dimenzija 60x60 cm za opterećenje 25 tona (250 KN). Poklopci se postavljaju na betonski prsten iznad AB okna i na AB kanalu. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| Nabava, doprema, i ugradba ljevano-željeznog poklopaca za AB okno | kom | 1 | 0 | 0
2 | Zidarska pripomoć pri izvedbi instalacija, te raznih ugradbi. U cijenu uračunati sav potrebni sitni materijal. Obračun po kompletu pripomoći.
| Zidarska pripomoć pri izvedbi instalacija | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VI. MONTAŽERSKI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Nabava, doprema i ugradnja cijevi na gradilište s istovarom uz kanalizacijski rov, privremeno odlagalište ili skladištenje prema uputama proizvođača. Cijevi od PVC-a za uličnu kanalizaciju se dopremaju uključujući spojni i brtveni materijal, te materijal potreban za izvedbu priključaka priključnih cjevovoda na projektirana okna. Proizvodnja i ispitivanje kompletnog PVC sustava prema normi HRN EN 1401. Koristiti cijevi ugradbene duljine 5,0 m i obodne krutosti minimalno SN 8 kN/m2. Obračun po m' nabavljene, dopremljene i ugrađene kanalizacijske cijevi određenog profila.
| Kanalizacijske cijevi - PVC DN 400 | m´ | 9 | 0 | 0
| UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VII. ZAVRŠNI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja cjevovoda, objekata na cjevovodu, terena i obližnjih instalacija te upis u katastar instalacija. Geodetsko snimanje je potrebno izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rova (neposredno nakon završetka uspješno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti). Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim koordinatama (x, y, z) i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Elaborat može dobiti ovjeru samo ako je snimanje u cijelosti provedeno isključivo po dostupnom - vidljivom cjevovodu i samo ako sadržava izjavu odgovorne osobe kojom se to potvrđuje. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom pisanom (tri primjeraka) i digitalnom obliku (dva primjerka). Obračun po kompletu izrađenog elaborata.
| Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izrada projekta izvedenog stanja s točnim položajnim nacrtima i uzdužnim presjecima te unesenim svim promjenama trase i nivelete te objekata od prvobitnog projekta. Projekt se predaje investitoru u cjelovitom pisanom (tri primjeraka) i digitalnom obliku (dva primjerka). Obračun po kompletu izrađenog projekta izvedenog stanja.
| Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - FAZA I:
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| OBORINSKA ODVODNJA UKUPNO - FAZA I: |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV - om: |  |  |  | 0

## JAVNA RASVJETA
FAZA 1
GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Iskop i zatrpavanje kanala dubine 0,8m bez obzira na kategoriju tla. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip. Uračunat odvoz viška materijala u sraslom stanju. Skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana projektom ugraditi u jedničnu cijenu
| ● širina iskopa 0,4m - kanal za 1 do 2 NN kabela | m | 33 | 0 | 0
2 | Iskop i zatrpavanje kanala preko prometnice dubine 1,2m bez obzira na kategoriju tla. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip. Uračunat odvoz viška materijala u sraslom stanju.
| ● širina iskopa 0,65m, dubina 1,2m | m | 28 | 0 | 0
3 | Dobava pijeska granulacije 0-3 mm za izradu kabelske posteljice te ugradnja duž kabelskog kanala | m3 | 3.96 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja tampona u kabelski kanal | m3 | 5.37 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja plastične cijevi za zaštitu kabela ispod prometnice (u cijenu uračunati i oblaganje cijevi betonom C8/10 (mršavi beton) debljine 0,1m i slojem betona C12/15 debljine 0,15m):
| ● PVC Ø110mm | m | 56 | 0 | 0
| ● PVC Ø160mm | m | 28 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja betonskog stupa SB An 1000 daN 9 m | kom | 2 | 0 | 0
7 | Transport, podizanje, centriranje i učvršćivanje betonskog stupa. Betonski stup izvoditelj preuzima na skladištu Naručitelja. | kom | 2 | 0 | 0
8 | Demontaža drvenih stupova i betonskih nogara, sanacija stupnog mjesta, te prijevoz starih stupova i betonskih nogara na skladište Naručitelja | kom | 2 | 0 | 0
9 | Ugradnja ostalog nespecificiranog građevinskog materijala | komplet | 1 | 0 | 0
UKUPNO (Kn): |  |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Dobava i ugradnja kabela tipa NA2XY 4x25mm2. | m | 86 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja kabela tipa NA2XY 4x95mm2. | m | 86 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja PVC štitnika dužine 1m za mehaničku zaštitu kabela | kom | 73 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja plastične vrpce upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL" | m | 150 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja bakarnog užeta Cu 50mm2 | m | 69 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja bakrene stopice M10 za bakreno uže presjeka 50 mm2 | kom | 2 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja kabelske glave za plastični kabel presjeka 25 mm2 | kom | 2 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja kabelske glave za plastični kabel presjeka 95 mm2 | kom | 2 | 0 | 0
9 | Izrada prijelaza sa nadzemne SKS mreže (2x16mm2) u podzemnu mrežu (4x25mm2). Uključuje sav materijal (spojne čahure, toploskupljajuće cijevi, izolacijske krpe, odvojne spojnice, PEHD cijevi, metalne zatezne trake...itd) | komplet | 2 | 0 | 0
10 | Izrada prijelaza sa nadzemne SKS mreže (3x70mm2+71,5mm2) u podzemnu mrežu (4x95mm2). Uključuje sav materijal (spojne čahure, toploskupljajuće cijevi, izolacijske krpe, odvojne spojnice, PEHD cijevi, metalne zatezne trake...itd) | komplet | 2 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja katodnog odvodnika za 1 žilu SKS kabela. Uključuje sav potreban materijal | kom | 6 | 0 | 0
12 | Dobava pocinčane zatezne stezaljke za samonosivi snop izoliranih vodiča presjeka 3x70+71,5+2x16 mm2 | kom | 8 | 0 | 0
13 | Dobava pocinčane zatezne stezaljke za kućni priključak (vodič presjeka do 4x16mm2) | kom | 1 | 0 | 0
14 | Dobava pocinčane nosive stezaljke za samonosivi snop izoliranih vodiča presjeka 3x70+71,5+2x16 mm2 | kom | 1 | 0 | 0
15 | Dobava nosača za zateznu stezaljku za ovješenje samonosivog snopa izoliranih vodiča, predviđen za ugradnju na betonski stup | kom | 8 | 0 | 0
16 | Dobava nosača za zateznu stezaljku za ovješenje samonosivog snopa izoliranih vodiča, predviđen za ugradnju na drveni stup | kom | 1 | 0 | 0
17 | Dobava nosača za nosivu stezaljku za ovješenje samonosivog snopa izoliranih vodiča, predviđen za ugradnju na drveni stup | kom | 1 | 0 | 0
18 | Montaža ovjesne opreme na stup (po stupu) | kom | 4 | 0 | 0
19 | Dobava i montaža kabela kao tip NFA2X 3x70+71,5+2x16mm2 | m | 166 | 0 | 0
20 | Demontaža postojećih nadzemnih vodova s odvozom na skladiste investitora; demontaža obuhvaća skidanje vodiča, izolatora i vađenje stupova | km | 0.233 | 0 | 0
21 | Podizanje, razvlačenje na koluture, zatezanje i pričvršćenje SKS-a:
| ● 4x16 mm2 | m | 19 | 0 | 0
| ● 3x(35)70+71,5+2x(16)25 mm2 | m | 233 | 0 | 0
22 | Izrada otcjepa na SKS kabelu s kompresionom ili vijčanom stezaljkom i izolacijom za:
| ● 4x16 mm2 | kom | 1 | 0 | 0
| ● 3x(35)70+71,5+2x(16)25 mm2 | kom | 1 | 0 | 0
23 | Mjerenje i izdavanje mjernog protokola
● otpora izolacije
● otpora uzemljenja
● otpora petlje
|  | komplet | 1 | 0 | 0
24 | Isklop i puštanje pod napon | komplet | 1 | 0 | 0
UKUPNO (Kn): |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA FAZA 1
1 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
2 | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO (KN): |  |  |  |  | 0
UKUPNO + PDV (KN): |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA-FAZA 1
1 | PROMETNICA - ukupno (kn): | 0
2 | ODVODNJA - ukupno (kn): | 0
3 | JAVNA RASVJETA- ukupno (kn): | 0
| UKUPNO (bez PDV-a u kunama): | 0
| PDV (25% u kunama): | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): | 0