## FEKALNA ODVODNJA
BROJ | STAVKA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
1. | FEKALNA ODVODNJA
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1.1. | Strojni iskop rova za kanalizacijske cijevi fekalnih kolektora bez obzira na kategoriju materijala. Rov je pravokutnog oblika, dimenzija prema normalnim presjecima rova, dubine dna prema uzdužnim profilima. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal izbaciti na jednu stranu tako da od odbačenog materijala do ruba rova bude minimalno 1 m radi osiguranja rada u rovu, te rada na postavljanju cijevi. Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm. Stavka obuhvaća razupiranje i podupiranje rova. U stavku je uključeno i proširenje rova na mjestima gdje dolaze kontrolna okna. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Obračun po m³.
• | glavni cjevovodi DN 250 mm | m³ | 310.89 |  | 0
• | proširenja za RO | m³ | 28.2 |  | 0
1.1.2. | Ručni iskop u materijalu A i B kategorije na mjestima gdje je to radi sigurnosnih razloga obavezno - na križanju projektiranih cjevovoda s drugim instalacijama, u blizini postojećih okana i sl. Te prema posebnim uvjetima građenja specijaliziranih organizacija za pojedinu vrstu instalacija. U pojasu zemljišta širine 1,5 m sa svake strane od osi kabela zabranjen j erad strojevima za iskop. Nakon iskopa strojem do dubine cca 50 cm pristupa se ručnom iskopu. Radove izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu, kako bi se bezuvjetno osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih vodova. Obračun po m³ iskopanog materijala. | m³ | 7 |  | 0
1.1.3. | Planiranje dna rova kanalizacijskih cijevi sa točnošću +/-2 cm. Sve neravnine popraviti, udubine i šupljine ispuniti materijalom iz iskopa, a višak izbaciti van jame. Obračun po m² planirane površine.
• | glavni cjevovodi DN 250 mm | m² | 164 |  | 0
1.1.4. | Izrada posteljice za kanalizacijske cijevi na dnu rova od sitnog materijala - pijeska ili sitnog šljunčanog materijala (0-8 mm), debljine 10 cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem. Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Stavka obuhvaća materijal, prijevoz i ugradbu rastresitog materijala. Obračun po m³.
• | glavni cjevovodi DN 250 mm | m³ | 21.48 |  | 0
1.1.5. | Zatrpavanje rova do 30 cm iznad tjemena cijevi sitnim materijalom - pijesak ili sitni šljunčani materijal (0-8 mm). Prije početka zatrpavanja obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema tehničkih oštećenja. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima. Obračun po m³
• | cjevovodi DN 250 | m³ | 75 |  | 0
1.1.6. | Zatrpavanje oko plastičnih revizijskih okana - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-8 mm). Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima. Obračun po m³. | m³ | 28.2 |  | 0
1.1.7. | Zatrpavanje preostalog dijela rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa krupnoće zrna do maksimalno 12 cm. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade asfaltne kolničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms 40 MN/m2 i stupanj zbijenosti Sz 95% prema standardnom Proctorovom postupku. Obračun po m³.
• | glavni cjevovodi DN 250 mm | m³ | 142.87 |  | 0
1.1.8. | Zbrinjavanje viška iskopanog materijala u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. 38/08) . Obračun po m³ sraslog materijala. | m³ | 196.22 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I AB RADOVI
1.2.1. | Izrada podložnog betona montažnih revizijskih okana. Izvodi se od betona C 12/15. Podložni beton je dimenzija 120*120 cm, debljina 15 cm. U stavku su uključeni sav potrebni materijal i rad. Obračun po m³ betona. | m³ | 2 |  | 0
1.2.2. | Izrada i montaža ploče za izjednačavanje iznad rasteretne AB ploče okna. Dimenzije ploče su 120 * 120 cm, debljine 15 cm sa kružnim otvorom u sredini Φ 60 cm. U stavku uključeni sav potreban materijal i rad. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1.6 |  | 0
1.2.3. | Izrada i montaža armirano - betonske rasteretne ploče montažnih revizijskih okana odvodnje. Izvodi se od betona C25/30. U ploči se ostavlja otvor Φ 600 mm za lijevano željezni poklopac. Rasteretna ploča ne smije se oslanjati na montažno revizijsko okno tako da se opterećenje može prenositi na zbijeni materijal oko okna. Okvir lijevanog željeznog poklopca mora se učvrstiti betonom da bi se spriječilo pomicanje poklopca. Pojedinačna ploča sadrži 0,34 m3 betona i 70,0 kg armature Q-131. U stavku je uključena potrebna oplata, te sav rad i materijal. Obračun po komadu montirane ploče poklopca. | kom | 9 |  | 0
1.2.4. | Izrada betonske zaštite na mjestima križanja kanalizacijskih cijevi kolektora i ostalih instalacija. Na svim križanjima kanalizacijskih cijevi glavnih kolektora i priključaka s ostalim podzemnim insalacijama (vodovodna mreža, elektro mreža i telekomunikacijska mreža) mora se izvršiti zaštita instalacija ugradnjom sloja betona C 12/15 debljine 10 cm sa gornje i donje strane cijevi, a u širini kanala, duljine min. 5 m. Prema detalju iz projekta. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za izradu betonske zaštite. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m³ | 3.5 |  | 0
| BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI
1.3.1. | Dobava, doprema na gradilišni deponij, raznošenje duž trase te ugradba kanalizacijskih poklopaca kružnog oblika Φ600 mm nosivosti 400 kN s okvirom i ugrađuju se na ploče montažnih revizijskih okana. Ugradnja uz beton za fiksiranje poklopca okna kvalitete C25/30 . Obuhvaćen kompletan materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog poklopaca. Poklopci trebaju biti izvedeni u skladu s Odlukom o kvaliteti i izgledu poklopaca na području Grada Zadra, tj. moraju biti od sivog ljeva, imati strojno obrađen dosjed između poklopaca i okvira, na poklopcu mora biti izrezbaren grb Grada Zadra prema skici Odluke. Svaki isporučeni poklopac i okvir na sebi mora imati reljefno otisnut broj sarže za dotičnu godinu proizvodnje. Potrebno je priložiti certifikat o sukladnosti. | kom | 9 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
1.4. | MONTAŽERSKI RADOVI
1.4.1. | Nabava, doprema i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi SN8 sukladno normi HRN EN 1401-1:2009. U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve. Obračun po m'.
• | DN 250 mm | m' | 205 |  | 0
1.4.2. | Nabava, doprema, raznošenje i ugradba revizijskih okana od orebrenog polietilena na pripremljenu betonsku podlogu. Okna su unutarnjeg promjera 800 mm u skladu s EN 476 i industrijski su proizvedena s kinetom i završnim konusnim djelom DN 600 mm. Materijal tijela mora izdržati ispitno opterećenje od 120 KN. Svi priključci dodatno potrebni po visini tijela okna izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera DN110-DN250. U cijenu su uključeni i svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku cijevi s oknom koji moraju biti izrađeni u skladu s HRN EN 681-1. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na okno) uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Zasipavanje iskopa oko okna te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s upustvima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla i prisutnosti podzemne vode. Visina h se odnosi na visinu od unutarnjeg dna okna do kote uređenog terena. Obračun po komadu kompletno ugrađenog okna.
• | okno | kom | 9 |  | 0
1.4.3. | Izvedba kućnih priključaka DN 200 mm na revizijsko okno projektiranog kolektora. Ovi radovi obuhvaćaju spajanje postojećih objekata na projektirani kolektor. Izvode se u svemu prema dogovoru s nadzornim inženjerom i nadležnom komunalnom službom. Na okna projektiranog kolektora ne smiju se priključiti mješoviti kanali, već samo fekalna kanalizacija. Obračun količina vrši se prema stvarno izvedenim radovima za svaki spoj. Stavka obuhvaća: iskolčenje trase priključka, zapilavanje, skidanje, razbijanje i odvoz postojeće površinske podloge, strojni i ručni iskop rova bez obzira na kategoriju materijala, s proširenjem na mjestu izrade graničnog okna. dno rova je širine 0,80 m, dubine cca 1,30 m, u slučaju pojavljivanja vode u rovu, istu evakuirati crpkama, planiranje dna rova, izrada pješčane posteljice i obloge oko cijevi - posteljica izvodi minimalne debljine 10 cm,a obloga u visini 30 cm od tjemena cijevi, nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi za kanalizaciju SN 8 vanjskog profila 160 mm, duljine cca 5 m, izrada priključka IN SITU na PE okno projektiranog kolektora, strojno i ručno zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa, ispitivanje na vodonepropusnost, snacija svih javnih površina i njihovo dovođenje u prvobitno stanje. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal na izradi priključka. Obračun se vrši po kom. | kom | 9 |  | 0
1.4.4. | Izrada probe vodonepropusnosti cjevovoda i objekata fekalne odvodnje u skladu s normom HRN EN 1610:1997. Obračun po m'
| DN 250 mm | m' | 205 |  | 0
| MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
1.5. | ZAVRŠNI RADOVI
1.5.1. | Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda, objekata na cjevovodu, terena i obližnjih instalacija te upis u katastar instalacija. Geodetsko snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova (neposredno nakon završetka uspješno provedenih tlačnih probi). Elaborat mora biti izađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom. Obračun po m' cjevovoda. | m' | 205 |  | 0
| ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA FEKALNA ODVODNJA
1.1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## OBORINSKA ODVODNJA
BROJ | STAVKA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
1. | OBORINSKA ODVODNJA
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1.1. | Strojni iskop rova za kanalizacijske cijevi oborinskih kolektora bez obzira na kategoriju materijala. Rov je pravokutnog oblika, dimenzija prema normalnim presjecima rova, dubine dna prema uzdužnim profilima. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal izbaciti na jednu stranu tako da od odbačenog materijala do ruba rova bude minimalno 1 m radi osiguranja rada u rovu, te rada na postavljanju cijevi. Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm. Stavka obuhvaća razupiranje i podupiranje rova. U stavku je uključeno i proširenje rova na mjestima gdje dolaze kontrolna okna. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Obračun po m³.
• | glavni cjevovodi DN 315 mm | m³ | 305.81 |  | 0
• | glavni cjevovodi DN 400 mm | m³ | 21.05 |  | 0
1.1.2. | Strojni iskop rova širine 70 cm, a prosječne dubine 1,5 m za priključke slivnika DN 200 mm. Obračun po m³ | m³ | 13.55 |  | 0
1.1.3. | Iskop jama za vodolovna grla. Građevne jame za vodolovna grla su dubine 1.0 m i površine 1x1 m. Obračun po m3. | m³ | 5 |  | 0
1.1.4. | Planiranje dna rova za kanalizacijske cijevi, sa točnošću +/-2 cm. Sve neravnine popraviti, udubine i šupljine ispuniti materijalom iz iskopa, a višak izbaciti van jame. Obračun po m² planirane površine.
• | priključci vodolovnih grla DN 200 | m² | 2.41 |  | 0
• | glavni cjevovodi DN 315,DN 400 mm, DN 530 | m² | 169.53 |  | 0
1.1.5. | Izrada posteljice za kanalizacijske cijevi na dnu rova od sitnog materijala - pijeska ili sitnog šljunčanog materijala (0-8 mm), debljine 10 cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem. Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Stavka obuhvaća materijal, prijevoz i ugradbu rastresitog materijala. Obračun po m³.
• | priključci vodolovnih grla DN 200 | m³ | 0.9 |  | 0
• | glavni cjevovodi DN 315,DN 400 mm | m³ | 16.95 |  | 0
1.1.6. | Zatrpavanje rova do 30 cm iznad tjemena cijevi sitnim materijalom - pijesak ili sitni šljunčani materijal (0-8 mm). Prije početka zatrpavanja obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema tehničkih oštećenja. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima. Obračun po m³
• | glavni cjevovodi DN 315,DN 400 mm | m³ | 94.27 |  | 0
• | priključci vodolovnih grla DN 200 | m³ | 6.04 |  | 0
1.1.7. | Zatrpavanje oko plastičnih revizijskih okana - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-8 mm). Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima. Obračun po m³. | m³ | 24.12 |  | 0
1.1.8. | Zatrpavanje preostalog dijela rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa krupnoće zrna do maksimalno 12 cm. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade asfaltne kolničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms 40 MN/m2 i stupanj zbijenosti Sz 95% prema standardnom Proctorovom postupku. Obračun po m³.
• | priključci vodolovnih grla DN 200 | m³ | 11.74 |  | 0
• | glavni cjevovodi DN 315,DN 400 mm | m³ | 221.54 |  | 0
1.1.9. | Zbrinjavanje viška iskopanog materijala u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. 38/08) . Obračun po m³ sraslog materijala. | m³ | 93.58 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I AB RADOVI
1.2.1. | Izrada podložnog betona montažnih revizijskih okana. Izvodi se od betona C 25/30. Ploča je dimenzija 120*120 cm, debljina ploče je 10 cm. U stavku su uključeni sav potrebni materijal i rad. Obračun po m³ betona. | m³ | 1.29 |  | 0
1.2.2. | Izrada i montaža ploče za izjednačavanje iznad montažne AB ploče okna. Dimenzije ploče su 120 * 120 cm, debljine 15 cm sa kružnim otvorom u sredini Φ 60 cm. U stavku uključeni sav potreban materijal i rad. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.38 |  | 0
1.2.3. | Izrada i montaža armirano - betonske rasteretne ploče montažnih revizijskih okana odvodnje. Izvodi se od betona C25/30. U ploči se ostavlja otvor Φ 600 mm za lijevano željezni poklopac. Rasteretna ploča ne smije se oslanjati na montažno revizijsko okno tako da se opterećenje može prenositi na zbijeni materijal oko okna. Okvir lijevanog željeznog poklopca mora se učvrstiti betonom da bi se spriječilo pomicanje poklopca. Pojedinačna ploča sadrži 0,34 m3 betona i 70,0 kg armature. U stavku je uključena potrebna oplata. Obračun po komadu montirane ploče poklopca. | kom | 9 |  | 0
1.2.4. | Izrada vodolovnih grla. Okno vodolovnog grla izvodi se od betonske cijevi DN 400 mm. Ova cijev polaže se na betonsku podlogu površine 70x70 cm, debljine 20 cm. Podloga i obloga oko cijevi vodolovnog grla izvode se od betona C 12/15, a ležaj rešetke izvodi se od betona C25/30. U cijenu je uračunata potrebna oplata, te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za izradu vodolovnog grla. Obračun po komadu izvedenog vodolovnog grla. | kom | 5 |  | 0
1.2.5. | Izrada betonske zaštite kanalizacijskih cijevi za priključke za vodolovna grla. Stavka obuhvaća izradu betonske zaštite kanalizacijskih cijevi DN 200 mm za priključke za vodolovna grla betonom C 12/15. Obloga se izvodi iznad tjemena cijevi u debljini sloja od 10 cm, a u cijeloj širini rova. U cijenu je uračunata dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za izradu betonske zaštite. Obračun po m³ betona. | m³ | 0.9 |  | 0
| BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI
1.3.1. | Dobava, doprema na gradilišni deponij, raznošenje duž trase te ugradba kanalizacijskih poklopaca kružnog oblika Φ600 mm nosivosti 400 kN s okvirom. Obračun po komadu ugrađenog poklopaca. Poklopci trebaju biti izvedeni u skladu s Odlukom o kvaliteti i izgledu poklopaca na području Grada Zadra, tj. moraju biti od sivog ljeva, imati strojno obrađen dosjed između poklopaca i okvira, na poklopcu mora biti izrezbaren grb Grada Zadra prema skici Odluke. Svaki isporučeni poklopac i okvir na sebi mora imati reljefno otisnut broj sarže za dotičnu godinu proizvodnje. Potrebno je priložiti certifikat o sukladnosti. | kom | 9 |  | 0
1.3.2. | Dobava i ugradba lijevanoželjeznih rešetki s okvirom za vodolovna grla. Lijevanoželjezne tipske kišne rešetke za vodolovna grla veličine su 400 x 400 mm, nosivosti 250 kN (teški tip). Obračun po komadu ugrađene rešetke. | kom | 5 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.4. | MONTAŽERSKI RADOVI
1.4.1. | Nabava, doprema i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi SN8 sukladno normi HRN EN 1401-1:2009. U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve. Obračun po m'.
• | DN 315 mm | m' | 175.21 |  | 0
• | DN 400 mm | m' | 11.39 |  | 0
• | DN 200 mm | m' | 12.9 |  | 0
1.4.2. | Nabava, doprema, raznošenje i ugradba revizijskih okana od orebrenog polietilena na pripremljenu betonsku podlogu. Okna su unutarnjeg promjera 800 mm u skladu s EN 476 i industrijski su proizvedena s kinetom i završnim konusnim djelom DN 600 mm. Materijal tijela mora izdržati ispitno opterećenje od 120 KN. Svi priključci dodatno potrebni po visini tijela okna izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera DN110-DN250. U cijenu su uključeni i svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku cijevi s oknom koji moraju biti izrađeni u skladu s HRN EN 681-1. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na okno) uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Zasipavanje iskopa oko okna te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s upustvima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla i prisutnosti podzemne vode. Visina h se odnosi na visinu od unutarnjeg dna okna do kote uređenog terena. Obračun po komadu kompletno ugrađenog okna.
• | okno | kom | 9 |  | 0
1.4.3. | Izrada probe vodonepropusnosti cjevovoda i objekata oborinske odvodnje u skladu s normom HRN EN 1610:1997. Obračun po m'
| DN 315 mm | m' | 175.21 |  | 0
| DN 400 mm | m' | 11.39 |  | 0
• | DN 200 mm | m' | 12.9 |  | 0
| MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
1.5. | ZAVRŠNI RADOVI
1.5.1. | Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda, objekata na cjevovodu, terena i obližnjih instalacija te upis u katastar instalacija. Geodetsko snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova (neposredno nakon završetka uspješno provedenih tlačnih probi). Elaborat mora biti izađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom. Obračun po m' cjevovoda.
• | DN 315 mm | m' | 175.21 |  | 0
• | DN 400 mm | m' | 11.39 |  | 0
• | DN 200 mm | m' | 12.9 |  | 0
| ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBORINSKA ODVODNJA
1.1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## PROMETNICA
BROJ | STAVKA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
1. | PROMETNICA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Sva geodetska mjerenja, osiguranja točaka, profiliranja, obnavljanja i održavanja za sve vrijeme trajanja radova te kontrole nagiba, kontrole točaka i kontrole visina svih objekata do primopredaje radova. | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | Lociranje i označavanje mjesta poznatih trasa podzemnih instalacija (vodovod, električni i TK kabeli), a prema situaciji te prema podacima odgovornih osoba nadležnih službi pripadajućih instalacija. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.1.3. | Razbijanje postojećeg asfalta. U stavku je uključen utovar i prijevoz skinutog asfaltnog zastora na deponiju. Obračun po m² skinutog asfaltnog zastora. | m² | 910 |  | 0
1.1.4. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa, te dobava i postavljanje prometne signalizacije u skladu sa Elaboratom kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje radova i sigurno odvijanje prometa. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1.2.1. | Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem na stalno odlagalište, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. U debljini prema projektu, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem. Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-01. | m³ | 13.93 |  | 0
1.2.2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz≥95 %, Ms≥25 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1. | m² | 228.21 |  | 0
1.2.3. | Izrada posteljice od miješanih materijala, Sz≥95 %, Ms≥25 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2 | m² | 228.21 |  | 0
1.2.4. | Izrada nasipa materijalom iz iskopa B kategorije, Sz≥95 %, Ms≥35 MN/m2, a stavka obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje te planiranje pokosa nasipa prema projektu. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. | m³ | 6.85 |  | 0
1.2.5. | Odvoz materijala iz iskopa Sav materijal iz iskopa mora se odvesti na deponiju na udaljenost koju odredi investitor. U stavku je uključen utovar, prijevoz i istovar materijala, te razastiranje istog na deponiji. Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m³ | 16.1 |  | 0
1.2.6. | Strojni iskop linijskog rova za postavljanje betonskih rubnjaka. Rov je širine cca 26 cm, dubine prema visinama danim u projektu. Stavka obuhvaća i odvoz iskopanog materijala.Obračun po m1 . | m³ | 9.02 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I AB RADOVI
1.3.1. | Izrada rampe za invalide omeđene malim rubnjakom, površine 4 m2. Stavka obuhvaća uklanjanje postojećeg rubnjaka u duljini 3 m, iskop i uklanjanje materijala C kategorije u zoni pješačkih hodnika do dubine 30 cm, pripremu podloge i potrebne oplate, nabavu, prijevou i ugradnja upuštenih betonskih rubnjaka18/24 cm od betona C35/45, betonskih rubnjaka 8/20 cm od betona C30/37, koji se polažu na betonsku podlogu C12/15, u svemu prema detalju izvedbe u prilogu projekta. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje rampe. Obračun je po komadu. | kom | 2 |  | 0
1.3.2. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 12/15, veličine 18/24 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka u sloj cementnog morta debljine 2-3 cm, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-01.4.4. | m1 | 151.83 |  | 0
| BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
1.4. | ZAVRŠNI RADOVI
1.4.1. | Obnova kolničke konstrukcije.
| Izrada nosivog sloja od mehanički nabijenog kamenog materijala. Nosivi sloj od mehanički nabijenog kamenog materijala debljine 25 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradbu kamenog materijala krupnoće zrna 0-60 mm. Sadržaj zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3%.Prije početka radova na kolničkoj konstrukciji nadzorni inženjer mora pregledati posteljicu, te upisom u građevni dnevnik dozvoliti izradu nosivih slojeva. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog materijala | m³ | 227.5 |  | 0
| Izrada nosivog sloja od mehanički nabijenog kamenog materijala. Nosivi sloj od mehanički nabijenog kamenog materijala debljine 15 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradbu kamenog materijala krupnoće zrna 0-60 mm. Sadržaj zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3%.Prije početka radova na kolničkoj konstrukciji nadzorni inženjer mora pregledati posteljicu, te upisom u građevni dnevnik dozvoliti izradu nosivih slojeva. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog materijala | m³ | 34.23 |  | 0
| bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2-E | m² | 910 |  | 0
| habajući sloj od asfalt-betona AC11 surf 50/70 AG3 M3 | m² | 910 |  | 0
1.4.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 8 surf 50/70 AG1 M1, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m² | 228.21 |  | 0
| ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA PROMETNICA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE ULICE MILE GOJSALIĆ
FEKALNA ODVODNJA |  | 0
OBORINSKA ODVODNJA |  | 0
PROMETNICA |  | 0
UKUPNO BEZ PDV |  | 0
| PDV 25% | 0
UKUPNO SA PDV |  | 0