## NASLOVNICA
Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar
Projekt: Parterno uređenje dijela obale Kolovare, k.č. 9419/3, 9421, 5942/1, 5942/2, 5942/3, 5942/4, 5941/1, 5941/2, 5941/3 k.o. Zadar
INVESTITOR: GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23 000 Zadar
OIB: 09933651854
GRAĐEVINA: UREĐENJE I TEMATIZACIJA PLAŽE KOLOVARE (evidencijski broj nabave: MN 050-49/19)
LOKACIJA: k.č. 9419/3, 9421, 5942/1, 5942/2, 5942/3, 5942/4, 5941/1, 5941/2, 5941/3 k.o. Zadar
PROJEKTANTSKI URED: ARHITEKTONSKA RADIONICA MARUŠIĆ d.o.o.
Stjepana Radića 2F
OIB: 94639099018
ODGOVORNA OSOBA: PERO MARUŠIĆ d.i.a.
GLAVNI PROJEKTANT: PERO MARUŠIĆ d.i.a.
ARHITEKTURA: PERO MARUŠIĆ d.i.a.
KONSTRUKCIJA: PERO MARUŠIĆ d.i.a.
JAVNA RASVJETA: ŠIME DUKIĆ el.teh
TD
ZOP
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
PRVA FAZA - OBALNI DIO 1
Opći uvjeti se odnose na radove sve tri faze, a troškovničke stavke odnose se isključivo na prvu fazu
Zadar, studeni 2019.god.

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
Troškovnik građevinsko-obrrtničkih radova se odnosi na uređenje okoliša u predjelu Zavoda za javno zdravstvo i obalne linije dijela obale Kolovare od zone gradskog bazena do ugostiteljskog objekta ex"Hitch". Ukupna bruto površina zahvata je cca 6490m2 na kojem se nalazi i parcela Zavoda (k.č.5941/1), površine cca740m2 na kojoj se neće izvesti predviđeni radovi (popločanje trga ispred ulaza i parter na jugozapadnom dijelu parcele dok će manji dio ove čestice koja u obliku jezičca prelazi u prostor šetnice ispod potprnog zida izvesti s obzirom da je dio kontinuiranog smijera kretanja od rampe ispred kuće "Wolf" pa sve do cijele zone kupališta Kolovare. Stoga se količine u ovom troškovniku daju bez gore navedenih izuzetih površina iako su u grafičkom dijelu radi inegralnosti rješenja nacrtane. Glavni projekt sa detaljima i dokaznicama sastavni je dio ponudbene dokumentacije.
Sve radove iz ovog troškovnika treba izvesti solidno i stručno do potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu sa: - izvedbenim detaljima i glavnim projektom, - kontroli i osiguranju kvalitete te važećim zakonima, propisima i normama, - pravilima struke i zanata, - prema uputama proizvođača.
Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva: - da je Izvoditelj radova detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća zatražio pismeno objašnjenje investitora i projektanta prije davanja ponude, odnosno najkasnije pravodobno prije izvođenja radova, - da je pregledao lokaciju budućeg gradilišta i šireg okruženja i upoznao se sa svim elementima relevantnim za izvođenjem radova što uključuje lokalne propise i posebne dokumente kao i stanje izvedenih radova, - da je upoznat sa lokacijom javne deponije, uvjetima zbrinjavanja otpada koje propisuje nadležno komunalno poduzeće, transportnom rutom, administrativnim taksama i ostalnim što utječe na formiranje cijene za zbrinjavanje otpada,
- da su izvoditelji pojedinih radova upoznati sa materijalima i tehnologijom izvođenja radova o kojima ovisi kvaliteta njihovog rada. Prije davanja ponude ponuđač je dužan o eventualnim nedostacima ili primjedbama zatražiti pojašnjenje stavke, - u stavkama gdje se radi definiranja tehničkih i oblikovnih svojstava navodi tip i proizvođač predmeta nabave nije nužno da predmet nabave bude od navedenog proizvođača već da ima ista svojstva. Predložene izmjene treba navesti prilikom davanja ponude, - ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna je mjerodavno uputstvo proizvođača materijala ili konstrukcije, Za oblikovne i tehnički zahtjevnije elemente objekta potrebno je izraditi radioničke nacrte, prototipove sklopova, uzorke obrada površina i materijala te izvršiti potrebna ispitivanja koja potvrđuju ispravnost rješenja. Ovi radovi posebno su označeni u troškovniku i dio su jedinične cijene radova.
U jediničnim cijenama za pojedine stavke uračunati su svi radovi potrebni za ispravno i potpuno dovršenje predmetnih radova što obuhvaća troškove za: - sav materijal, potreban rad, transporte, radne i pomoćne skele, oplate, alate, opremu, strojeve i pribor, - organizaciju gradilišta sa potrebnim objektima, svim traženim zaštitama i stvaranjem odgovarajućih uvjeta za rad, - priključke, energente, režije, upravu gradilišta i poduzeća, - signalizaciju, regulaciju prometa i zbrinjavanje otpada, - redovito čišćenje i odvoženje viška materijala i otpada, - geodetsko praćenje izvođenja radova, - izradu projekta izvedenog stanja, - dobavu atesta i dokaza kvalitete za sve ugrađene materijale i sustave, - izrada uzoraka i radioničkih nacrta i - sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje radova izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Radovi se izvode prema projektu, a u slučajevima kada su potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u Građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po Građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom Obračunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena učinjena bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlači narušavanje autorskog djela Projektanta.
Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu i glavni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.Izvođač je odgovoran za efikasnost, međusobnu usklađenost i suradnju kooperanata. Svaka nova faza izvođenja radova može započeti nakon pismenog usvajanja prethodno izvedenih radova od strane izvođača slijedeće faze. Prije narudžbe pojedinih materijala Izvoditelj je dužan projektantu dostaviti uzorke na ovjeru.Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta Izvoditelj je dužan prekontrolirati mjere na gradilištu.
Nužno je poštivanje komunalnih odredbi, termina za gradnju, pravila javnog reda i mira te održavanje javnih površina urednim.

## PRIPREMNI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi odnose se pripremu gradilišta za izvođenje ostalih grupa radova, čišćenje terena od niskog i visokog raslinja i održavanje gradilišta do primopredaje radova. U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevine prema planu iskolčenja. Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, kopnenog i podmorskog (školjke i alge na obalnom dijelu koji je zbog male nadmorske visine za vrijeme plime izložen morskoj vegetaciji) odnosno započinjanja iskopa, izvođač je dužan geodetski osigurati sve točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere, položajno i visinski, radi kontrole izvedenih objekata. Nakon toga slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme, a zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilišta) sa uključenim odvozom materijala na deponij. Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati u jedinične cijene.
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
ST1 | STAVKA 1
Čišćenje terena od raslinja kopnenog i podmorskog (samo površine na kojoj će se graditi). Broj i obim posla utvrditi izlaskom na teren. Površina izložena podmorskoj vegetaciji i školjkama je cca 930m2, a u ovu ponudu treba uključiti i čiščenje vetikalne plohe obalnog zida pod morem dužine cca 170m i visine od 1,5 do 1,8m
|  | paušalno | 1 |  | 0
ST2 | STAVKA 2
Formiranje, ustanovljavanje i osposobljavanje gradilišta. Izvedba gradilišnog pristupa koja obuhvaća uklanjanje postojećih metalnih graničnika radi slobodnog pristupa gradilištu, potrebna poravnanja u svrhu pristupa gradilišne mehanizacije ako je potrebno i stabilizaciju tla srednje nabijenosti.
|  | paušalno | 1 |  | 0
ST3 | STAVKA 3
Iskolčenje
|  | paušalno | 1 |  | 0
ST4 | STAVKA 4
Rušenje i uklanjanje postojećeg potpornog zidića između gornje i donje kote rive u visini od cca 30cm
|  | m3 | 35 |  | 0
ST5 | STAVKA 5
Zaštita svih stabala koja se zadržavaju na parceli
|  | paušalno | 1 |  | 0
ST6 | STAVKA 6
Rušenje i uklanjanje dva betonska zida koji dijele parcelu Zavoda za javno zdravstvo od prostora bazena i od prostora borovog šumarka
| zid vis. cca50cm, debljine 30cm ukupne dužine cca30m | m3 | 3 |  | 0
ST7 | STAVKA 7
Uklanjanje čelične ograde od čel. Stupova i vučene čel. mreže u dužini od 28,5 m. Obračun po metrima dužnim
|  | m1 | 30 |  | 0
ST8 | STAVKA 8
Rušenje i uklanjanje stepenica i istaka napostojećem potpornom zidiću između gornje i donje kote rive
|  | m3 | 30 |  | 0
ST9 | STAVKA 9
Planiranje postojećeg terena na približno istu kotu od sadašnje visinske razlike cca 30-40cm na razliku od cca 10 cm pada u smjeru mora. Obračun prema ukupnoj površini zahvata.
|  | m2 | 1395.3 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## ZEMLJANI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI I HORTIKULTURA
Svi iskopi se izvode strojevima. Predviđeno je razdvajanje zemljanog humusa od šljunčanog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju uporabu. Radove izvesti prema projektu. U troškovniku je dana kategorija iskopnog materijala u pojedinim stavkama, u kojima se obavljaju iskopi. Projektom predviđena kategorija je aproksimativna, koju treba odrediti, izravno na terenu (gradilištu), uz obvezno prisustvo rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera. Stvarnu kategoriju iskopnog materijala, prema opisu u građevinskim normama, nadzorni inženjer upisuje u građevinski dnevnik.
Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi: Kategorija "A" - pod zemljanim materijalom ove kategorije podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošim, odnosno zdrobljenim zonama. U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže vise ad 50% samaca za čiji je iskop također potrebno miniranje. Kategorija "B" – pod zemljanim materijalom ove kategorije podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. U ovu grupu materijala spadaju: flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci, mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljevca, neki konglomerati i slični materijali. Kategorija "C" - pod zemljanim materijalom ove kategorije podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldožera, skrepera i sl.)
Sve stavke zemljanih materijala obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u sraslom stanju. Također, treba očekivati doticanje podzemne vode u građevnu jamu, naročito ako se radovi budu izvodili tijekom kišnog perioda.
Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali u predviđenim debljinama slojeva. Iskop zemlje za nearmirane temelje i za nearmirane pojedinačne temelje izvesti sa pravilnim okomitim zasjecima stranica, jer se isti betoniraju u zemlji. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1 m od građevinske jame ili odmah u transportno sredstvo, ovisno o količinama koje su potrebne za zatrpavanje.
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
ST1 | STAVKA 1
Dobava i nasipavanje tamponom (ili šutom) površine iznad donje kote stare rive do visine slojeva nove rive- šetališta. Presjek nasipa je cca 3,0m2 a dužina rive koja se nasipa je 136,5m. Tampon nabiti do Ms 80MPa/m2, a način nabijanja dogovoriti s izvođačem.
|  | m3 | 410 |  | 0
0
ST2 | STAVKA 2 |  |  |  | 0
| Dobava i postavljanje završnog sloja tampona od krupnog šljunka tucanika od 0 do 32mm granulacije na tampon iz stavke 1, te na površinu iznad zidića sunčališta koji se postavlja na zaravnatu u očišćenu postojeću podlogu terena ( vidi nacrte). Tucanik debljine 8 cm nabiti do Ms 80MPa/m2, a način nabijanja dogovoriti s izvođačem. |  |  |  | 0
|  | m2 | 1321 |  | 0
0
ST6 | STAVKA 6 |  |  |  | 0
| Dovoz i polaganje humusa u za to predviđene sadne jame (modul"C") |  |  |  | 0
|  | m3 | 28 |  | 0
0
ST7 | STAVKA 7 |  |  |  | 0
| Utovar i odvoz na deponiju preostalog viška materijala |  |  |  | 0
|  | paušalno | 1 |  | 0
| HORTIKULTURA |  |  |  | 0
ST8 | STAVKA 8 |  |  |  | 0
| Nabava, doprema i ugradnja sadnica niskog raslinja u za to predviđene sadne jame uz dodatak stajskog gnoja po ugradnji. |  |  |  | 0
| - Juniperus horizontalis -Prince of Walles | kom | 16 |  | 0
| - Rosmarinus oficinalis | kom | 16 |  | 0
| - Agave americana | kom | 16 |  | 0
0
0
ST10 | STAVKA 10 |  |  |  | 0
| Nabava, doprema i nasipavanje kazeta hortikultura (moduli "C") riječnim oblutcima promjera 20-40mm pretežito bijele boje u debljini cca 5 - 8 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 56 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI I HORTIKULTURA UKUPNO: |  |  |  | 0
0

## BETONSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN br.163/03), Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN139/09, 14/210), drugim pozitivnim postojećim propisima i standarima, statičkom računu, izvedbenim projektima arhitekture i konstrukcije i uputama nadzornog inženjera.
Statičkim proračunom i nacrtima armature s detaljima određena je osnovna kvaliteta očvrslog betona koja se treba postići pri izradi pojedinih betonskih nosivih elemenata i izražena je "razredom tlačne čvrstoće”, tj. oznakom “C” te podatke o ostalim svojstvima (razred otpornosti prema uvjetima izloženosti i dr.)
Tehnologija izvedbe opisana je izvedbenim projektom.
Izvođač je dužan prije početka radova izraditi Projekt betona te redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije sukladno elementima iz projekta betona, što je uključeno u cijenu.
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: - izrada projekta betona - priprema betona u betonari - dostava betona na gradilište - doprema, izrada, montaža i demontaža kompletne oplate - dobava i pregled armature prije savijanja sa čišćenjem od hrđe i nečistoća te sortiranjem - sječenje, ravnanje i savijanje armature - postavljanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate - ugradnja i njegovanje betona - svi horizontalni i vertikalni transporti - potrebna radna skela i podupiranje - uzimanje potrebnih uzoraka
ispitivanje materijala sa izradom atesta i pripadajućim toškovima - čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova - sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja - svi režijski troškovi - sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje - troškove zaštite na radu - pregled oplate od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja - zaštita vidljivog betona propisanim i navedenim sredstvima i premazima
Ugradba betona je strojna. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike te prije za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne zaštitne radnje (polijevanje podloge, tla i oplate; održavanje temperature; njegovanje nakon betoniranja).
Praćenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava atesta i izrada izvještaja o kvaliteti izvedenih betonskih i AB konstrukcija obaveza su Izvoditelja i uključeni su u cijenu. Atesti za materijale, poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri isporuci na objektu i evidentiraju se u građevinskom dnevniku. Materijali bez valjanog atesta ili dokaza o kvaliteti ne smiju se ugraditi.
Betonirati je dozvoljeno tek nakon što je nadzorni inženjer pregledao oplatu, odobrio montažu armature i nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko određeni profil prema statičkom računu nije moguće dobaviti, zamjena se vrši isključivo uz odobrenje statičara.
Izvoditelj je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i sve projekte, upozoriti na eventualne nedostatke i predložiti eventualna poboljšanja rješenja. Sve eventualne primjedbe, prijedloge i moguće zamjene materijala trebaju raspraviti Izvodtelj, nadzorni inženjer i projektant i o njima obavijestiti Investitora. Tek po dogovoru može se pristupiti gradnji.
Kod primopredaje građevine izvoditelj je dužan priložiti isprave sukladnosti za sve građevne proizvode ugrađene u betonsku konstrukciju. Za betonsku konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka dokumentacije mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi HRN EN 12504 i prednorme prEN 13791.
Prije početka betoniranja temelja nadzorna služba gradilišta dužna je u dogovoru sa projektantom konstrukcije provjeriti da pretpostavljena kvaliteta tla u statičkom proračunu odgovara stvarnoj kvaliteti, te da u slučaju odstupanja zatraži od projektanta ponovni proračun i dimenzioniranje temelja.
Cement, armatura, agregat, dodaci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati važećim standardima kako je prikazano u prilozima "A"-"H" Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.
Izvođač se mora strogo pridržavati opisanih svojstava materijala, konstrukcija i načina izvedbe označenih u projektu konstrukcije. Detaljniji zahtjevi opisani u Programu kontrole i osiguranja kvalitete obavezni su za davanje ponude i izvođenje radova.
Izrada površina sa vidljivim betonom obuhvaća sve radove do potpune gotovosti konstrukcija i obrade ploha. Oplate, izolacije, konektori, vezivna i transportna sredstva, skele i podupirači, premazi i zaštite uključeni su u jediničnu cijenu. Pažljiva izvedba oplate i odgovarajuća ugradnja i njega betona koji osiguravaju traženi nivo kvalitete i izgleda završnih ploha, navedeni su ovim troškovnikom, uključeni su u cijenu u cijelosti i u slučaju njihovog nepoštivanja radovi se neće priznati.
BETON
Opisano u projektu statike
U betonsku konstrukciju ugrađuje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja utječu na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju ( HRN ENV 13670-1 ) pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kao u proizvodnji.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju prema zahtjevu projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsni element koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih svojstava i istog proizvođača.
Vidljivi beton treba izvesti i završno obraditi sukladno njemačkim pravilima izvođenja konstrukcija sa vidljivim betonom (DBV/BDZ-Merkblatt Sichtbeton, Ausgabe 2004, Deutscher Beton- und Bautechnikverein, Berlin und Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Köln) Betonske fasade izvode se u klasi SBK3 koja predstavlja vidljivi beton sa visokim projektantskim zahtjevima i koristi se za betonske fasade
Beton C30/37, XC4, bijeli cement, vrlo svjetli granulat iz domaćih kamenoloma prema uzorku, granulacije d max=16 mm, armatura prema projektu konstrukcije. Prema potrebi treba dodati superplastifikatore i druge aditive. Izvoditelj treba osigurati certifikat za ugrađeni beton traženih kvaliteta. Ukoliko ne može dobiti certifikat, treba izraditi recepturu bijelog betona tražeih svojstava koju će ovjeriti Projektant i nadzorni inženjer i osigurati ispitivanje probnih uzoraka.
ARMATURA
Opisano u projektu statike
Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehničkim propisom za betonske konstrukcije.
Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje debljine zaštitnog sloja betona treba svakako postići umetanjem odgovarajućeg broja plastičnih podmetača i jahača (za fiksiranje željeza u gornjoj zoni pločastih konstrukcija). Najmanji zaštitni sloj betona ovisi o razredu izloženosti te načinu armiranja elementa i određen je projektom betonske konstrukcije (za podnu ploču min 5 cm, a za stupove min 2 cm).
OPLATA
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, označenim u projektu. Glatka oplata sa svim pripadajućim veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomoćnim radnim skelama uključena je u cijenu. Završne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbočina ili valovanja. Oplatu treba izraditi računajući na ugradnju svih elemenata i prodora prikazanih u projektima instalacija. Prije betoniranja treba izvesti sve elemente za vođenje instalacija kako ne bi dolazilo do naknadnih štemanja i probijanja.
Skele za oplate trebaju imati toliku krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenja koja nastaju pri betoniranju.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i kakvoća izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Pregled i prijem oplate evidentira se u građevinskom dnevniku. Oplata mora biti tako izvedena da se može skidati bez oštećenja konstrukcije. Njegovanje betona i skidanje oplate i skele treba biti u skladu sa tehničkim propisom za betonske konstrukcije. Način i potrebno vrijeme njegovanja kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj tehnologiji, suglasno s nadzornim inženjerom, u ovisnosti o elementu konstrukcije, atmosferskim prilikama i vrsti betona.
Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnošću oplate izvest će se na račun izvoditelja radova.
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
ST1 | STAVKA 1
Betoniranje armiranobetonskih podvodnih temeljnih traka potpornog zida rive debljine 50 cm, betonom C50/560 XC2 sa dodatkom za brzo vezivanje u omjeru 5% u odnosu na cement. Ugradba betona ljevcima strojno s vibriranjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti svu potrebnu oplatu i sva razupiranja. Vidi presjeke, detalje i dokaznice mjera u grafičkom dijelu projekta. U količine je uračunat i temelj završnog potpornog zida prema bazenu (2.faza ovog projekta)
| a) beton | m3 | 88.3 |  | 0
| b) oplata | m2 | 73.9 |  | 0
0
0
ST2 | STAVKA 2 |  |  |  | 0
| Betoniranje u jednostranoj oplati armiranobetonskih podvodnih potpornih zidova rive različitih presjeka i debljina ,betonom C50/560 XC2 sa dodatkom za brzo vezivanje u omjeru 5% u odnosu na cement. Ugradba betona ljevcima strojno s vibriranjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti svu potrebnu oplatu i sva razupiranja. Vidi presjeke, detalje i dokaznice mjera u grafičkom dijelu projekta.U količine je uračunat i potporni zid prema bazenu odnosno 2.fazi ovog projekta. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 58.69 |  | 0
| b) oplata | m2 | 198.85 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
ST3 | STAVKA 3 |  |  |  | 0
| Betoniranje u dvnostranoj oplati (prednja oplata je uračunata u prethodnoj stavci) horizontalnog dijela armiranobetonskih podvodnih potpornih zidova rive debljine 30 cm, betonom C50/560 XC2 sa dodatkom za brzo vezivanje u omjeru 5% u odnosu na cement. Ugradba betona ljevcima strojno s vibriranjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti svu potrebnu oplatu i sva razupiranja. Vidi presjeke, detalje i dokaznice mjera u grafičkom dijelu projekta. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 37.2 |  | 0
| b) oplata | m2 | 40.8 |  | 0
0
ST4 | STAVKA 4 |  |  |  | 0
| Betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka potpornog zidića gornje kote rive presjeka 40x 40 cm, betonom C30/37 XC2 Ugradba betona strojno s vibriranjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti svu potrebnu oplatu i sva razupiranja. Vidi presjeke, detalje i dokaznice mjera u grafičkom dijelu projekta. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 29.78 |  | 0
| b) oplata | m2 | 150.72 |  | 0
0
ST5 | STAVKA 5 |  |  |  | 0
| Izrada AB zidića (pred zgradom bivšeg Zavoda za javno zdravstvo) od vidljivog betona u glatkoj oplati betonom C30/37, razred izloženosti XC4, sa bijelim cementom, sa dodacima za vodonepropusnost, u svemu prema općim uvjetima i projektu konstrukcije. Izvedba uključuje izvedbu glatke oplate sa svim potrebnim dodacima i podupiranjima, skele, strojnu ugradnju sa vibriranjem, izvedbu betona sa visokokvalitetnom završnom plohom i bridovima te hidrofobnu penetrirajuću zaštitu betona. U oplatu postaviti trokutaste letvice kao graničnike visine a gornju površinu zidića obraditi sa cementnim mlijekom kao završnu površinu. Debljina zidića je 20cm, visina 150cm do temelja od kojih je 80 ukopano s jedne strane, a ukupna duljina zida je iz dva dijela, prvi je 8,00 metara a drugi 32,00 metara (ukupno 40 metara). Oba zida se dilatiraju svakih 4,00metara. Na nacrtima predviđenim mjestima postavlja se s unutarnje strane trokutasta letvica kao "falša" fuga. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 12.94 |  | 0
| b) oplata | m2 | 131.6 |  | 0
0
0
ST6 | STAVKA 6 |  |  |  | 0
| Izrada četiriju bloka armiranobetonskih zidića od vidljivog betona u glatkoj oplati betonom C30/37, razred izloženosti XC4, sa sivim cementom, sa dodacima za vodonepropusnost, u svemu prema općim uvjetima i projektu konstrukcije. Izvedba uključuje izvedbu glatke oplate sa svim potrebnim dodacima i podupiranjima, skele, strojnu ugradnju sa vibriranjem, izvedbu betona sa visokokvalitetnom završnom plohom i bridovima te hidrofobnu penetrirajuću zaštitu betona. U oplatu postaviti trapezastu letvicu kao graničnik visine s vanjske vidljive strane. Debljina zidića je 20cm, a ukupna duljina zida je iz četiri dijela, od po 20,0 metara (ukupno 80 metara). Visina zdića je različita; 56 cm, 51 cm i 71 cm. Na nacrtima predviđenim mjestima postavlja se s unutarnje strane trokutasta letvica kao "falša" fuga, a zidić visine 71 cm ima i horizontalnu "falšu fugu trapezastog presjeka kako se linija duž zidića ne bi prekidala. Zidić od 71 cm visine ima gornju plohu zakošenu za 30 stupnjeva u odnosu na horizontalu ( vidi presjek).Sva četiri zida se dilatiraju svakih 4,00metara |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 4.48 |  | 0
| b) oplata | m2 | 46.54 |  | 0
0
ST7 | STAVKA 7 |  |  |  | 0
| Izrada dekorativnog armiranog betona od bijelog cementa, certificiranog oznakom C30/37, XC3, XD2, XA1, XM1, S4 Dmax 8, CI 0,2 debljine 15cm. Na mapi 3 ova je stavka opisana kao modul "E" dimenzija 400x400cm. Stavka obuhvaća: |  |  |  | 0
| a) pripremne radove kao što su provjera visina,nagiba, pravaca, te po potrebi zaštita kamenog praga rive PVC folijom i njeno uklanjanje po završetku radova, |  |  |  | 0
| b) dobava, doprema i postava oplate, |  |  |  | 0
| c) Kao podloga za dekorativni beton, mora biti postavljen tamponski sloj modula stišljivosti Ms = 80Mpa. Izrada tampona nije obuhvaćena ovom stavkom. |  |  |  | 0
| d) Izrada i doprema dekorativnog betona certificiranog sa oznakom C30/37, XC3, XD2, XA1, XM1, S4 Dmax 8, CI 0,2 debljine 13cm. Koristi agregat izlokalnog kamenoloma. Beton je armiran mrežom Q-785, a na rubovima je ojačan sa po tri šipke Fi 12mm razmaknute 10cm. |  |  |  | 0
| e) Ručna ugradnja betona Alu letvom-livelom na projektiranu visinu,a potom zagladiti ručnim alatom, završna obrada cementnim mlijekom. |  |  |  | 0
| f) pravovremeno prskanje retarderom na biljnoj bazi (prilagođen za pranjedo 1mm dubine). |  |  |  | 0
| g) Ploha poda podjeljena je dilatacijama širine 2 cm na razmacima od 4,00m i zapilanim razdjelnicama koje dijele dilatacije na manje raspone od 180cm i 220cm ( vidi nacrte). Debljina fuge dilatacije od 2cm uračunava se u raspone od 4,00m (398+2cm osovinski). Piljenje razdjelnica na projektom označenim mjestima vršiti poslije pranja površine betona do dubine 3-4 cm. |  |  |  | 0
| h) Pravovremeno pranje dekorativnog betona vodom. Pranje vršiti isključivo visokotlačnim peračima s mogućnosti regulacije tlaka i protoka vode. Nakon pranja ploheisprati većom količinom vode normalnog tlaka. |  |  |  | 0
| i) čišćenje gradilišta i odvoz otpada na gradsku deponiju |  |  |  | 0
| j) Stavka ukljućuje izradu probnih uzoraka i probnog polja te ispitivanje na probno opterećenje. Retarder kao i vrijeme pranja podesiti tako da rezultat odgovara odobrenom probnom polju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 480 |  | 0
ST8 | STAVKA 8 |  |  |  | 0
| Isto kao i stavka 7 samo od sivog cementa i raznih formata Na nacrtima ova je stavka opisana kao moduli B, C, D i E: "D" dimenzija 380x400cm, "D*" istih dimenzija ali sa podzidićem, te modul "E" isti kao u stavci 7 ali od sivog cementa. Razdjelnice prema detalju modula (vidi mapu3). |  |  |  | 0
0
| Moduli "B" dimenzija 400x400cm sa dva dijagonalno postavljena sunčališta, te "C" istih dimenzija ali sa dva dijagonalno postavljena otvora za bilje ( na ovom mjestu nema ploča nego samo zidići opisani u stavci 6). Debljina ploče je 15 cm, a tamo gdje se postavlja sunčalište od kompozitnog drva debljina je 10cm. Razdjelnice prema detalju modula. |  |  |  | 0
| debljina 10cm | m2 | 86 |  | 0
| debljina 15cm | m2 | 360 |  | 0
0
ST9 | STAVKA 9 |  |  |  | 0
| Isto kao i stavka 7 samo od sivog cementa sa kulir završnom obradom. Armaturne mreže se postavljaju unutar debljine 10cm a završnih gornjih 5cm služi za utapanje riječnih oblutaka dimenzija cca od 8mm do 32mm . |  |  |  | 0
|  | m2 | 395 |  | 0
ST11 | STAVKA 11 |  |  |  | 0
| Betoniranje šest stepeništa od po pet visina kao podloge za postavljanje kamenih monolitnih stepenica. Vidi detalj u dokaznici mjera mapa16. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 3.54 |  | 0
| oplata | m2 | 7.2 |  | 0
0
ST21 | STAVKA 21 |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba armature u šipkama rebrastog čelika s atestom kvalitete, cijena obuhvaća rezanje, savijanje, preklopi, otpad, vezivanje paljenom žicom. Uračunati sve potrebno kako bi rad bio potpun. Obračun po kg ugrađene armature. Armatura mora biti čista bez tragova hrđe. |  |  |  | 0
|  | kg | 8 |  | 0
0
ST21 | STAVKA 21 |  |  |  | 0
| Dobava i postava, prema statičkom računu armaturnih mreža raznih debljina i razmaka šipki. |  |  |  | 0
|  | kg | 8 |  | 0
| Napomena: aproksimativni utrošak armature 80-100 kg/m3 betona. Za količine i vrste armatura (zadnje dvije stavke) pogledati projekt statike |  |  |  | 0
0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
0

## STOLARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
Ovi radovi obuhvaćaju oblaganje raznih površina kompozitnim pločama (WPC), a uključuju i izradu podkonstrukcije tamo gdje su plohe horizontalne, dok se obloge klupa fiksiraju elementima za fiksiranje proizvedenim od istog proizvođača na čeličnu podkonstrukciju koja je opisana u bravarskim stavkama.
Jedinična cijena mora obuhvatiti sav rad i materijal, sav transport do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe, zaštitni premaz lanenim uljem, sav potreban okov, kao i sve pomoćne radove i materijale.
Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: - HRN D.E1.012. – vanjska stolarija - HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo - HRN D.E8.193. i 235. – vodoneropusnost i hermetičnost
Ukoliko bi što u troškovniku, nacrtu ili detalju bilo nejasno, izvoditelj mora prije početka radova tražiti razjašenje od projektanta u sklopu projektantskog nadzora. Ukoliko nastanu razlike između opisa u troškovniku i detalja mjerodavan je detalj. Izvođač je dužan prije počatka izvođenja radova konzultirati se s projektantom. Izvoditelj je dužan upoznati se sa projektom, predviđenim detaljima, uvjetima izvođenja i koordinacije sa ostalim radovima. Izvoditelj može ponuditi i alternativno rješenje detalja i spojeva ovisno o tehonolgiji kojom raspolaže, u okviru zadane geometrije i tražene kvalitete.
U jediničnu cijenu ulaze slijedeći radovi: - uzimanje mjera na licu mjesta - izrada radioničkih nacrta i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može se krenuti sa izradom - dostava uzoraka svog pribora i tek nakon ovjere projektanta može se krenuti sa nabavkom istih - ugradnja završno obrađenih stavki te njihova zaštita do konačne predaje - sav osnovni i potrošni materijal
- svi transporti do i unutar građevine, radna skela
- svi transporti do i unutar građevine, radna skela
- svi transporti do i unutar građevine, radna skela
- sav okov
- svi čelični dijelovi, ploče i profili potrebni za montažu ili učvršćenje
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
ST1 | STAVKA 1
Sunčalište od WPC kompozitnih ploča sa vlastitom podkonstrukcijom. Svi detalji prema nacrtu proizvođača. Ukupna debljina podkonstrukcije i ploča je 50 mm, a mjere sunčališta su 200x180cm. U cijenu ulaze svi radovi (radionički i na licu mjesta) i cijelokupni materijal (vijci, tiple i sl.) potreban za izradu i montažu. Obračun po komadu navedenih mjera
|  | kom | 24 |  | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## KAMENARSKI RADOVI
KAMENARSKI RADOVI
Kamenarskim radovima obuhvaćena je izrada i polaganje rubnih kamenih blokova rive.
Odabir uzorka kamena i njegovu završnu obradu prije ugradnje trebaju potvrditi investitor i projektant. Ugrađivati će se brački kamen ''VESELJE'', ili zamjenski brački kamen istih karakteristika i boje, završna obrada štokanjem gornje plohe, čeone plohe i lučnog segmenta između čela i gornje plohe. Uključena i silikonska impregnacija.
Kamen kao i ostali materijali potrebni za ugradnju trebaju odgovarati hrvatskim normama. Kamen koji se izabere treba imati visok nivo otpornosti na vanjske utjecaje, posebno na vlagu i posolicu.
Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta. Ukoliko nastane razlika između troškovnika i detalja, za ispravnost procjene mjerodavan je detalj, te zato izvoditelj mora prije davanja konačne ponude s projektatom uksladiti detalje. Način slaganja potrebno je precizno dogovoriti prije početka izgradnje i oblaganja.
Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati.
Oblaganje kamenom mogu izvoditi samo specijalizirani Izvođači, registrirani za izvođenje ove vrste radova. Prije početka radova na oblaganju, izvoditelj tih radova obvezan je provjeriti stanje prethodno izvršenih građevinskih radova, odnosno elemenata građevine koju treba oblagati. Ukoliko primjeti bilo kakve nedostatke koji bi štetno utjecali na ispravnost obloge, Izvođač je obvezan o tome izvjestiti nadzornog inženjera, odnosno Izvođača građevinskih radova, sa zahtjevom da se nedostaci uklone prije početka oblaganja.
U cijenu je uključeno:
_ dobava svog potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje
_izrada uzoraka kamena i probnih uzoraka plohe
_sav rad na izvođenju i kompletnu pripremu, do kompletne gotovosti
_sve potrebne radne skele
_sva potrebna pomagala, sredstva, alate i priručni materijal
_ zaštitu ugrađenih elemenata
_čišćenje i odvoz viška materijala nakon radova
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
ST1 | STAVKA 1
Dobava i postava kamenih rubnjaka rive . Kamen debljine 400mm, tlocrtnih dimenzija 1195mm x 1000mm polaže se u ljepilo d=0,5 - 1cm na način da se po dva boka uzdužno spajaju bez fuge kako bi se dobio dojam jednog bloka od 2190mm dužine dok se prema sljedečem paru blokova ostavlja fuga od 1 cm . radius ruba između hodne plohe i čela je 10 cm. U stavku uključen sav priručni materijal i fugiranje. Točne mjere utvrditi izmjerom na licu mjesta.
|  | kom | 60 |  | 0
ST2 | STAVKA 2
Isto kao i stavka 1. samo što su tlocrtne dimenzije 795mm x 1000mm pa se po dva u bloku spajaju bez fuge na dužinu 1790mm, a slažu se naizmjence sa parom iz stavke 1.
|  | kom | 60 |  | 0
ST3 | STAVKA 3
Dobava i postava kamenih monolita škala . Kamen debljine 125mm, tlocrtnih dimenzija 1195mm x 400mm polaže se u ljepilo d=0,5 - 1cm na način da se po dva boka uzdužno spajaju bez fuge kako bi se dobio dojam jednog bloka dok se sljedeća stepenica postavlja sa fugom na suprotnoj strani (vidi mapu 17). U stavku uključen sav priručni materijal i fugiranje. Točne mjere utvrditi izmjerom na licu mjesta.
|  | kom | 24 |  | 0
ST3 | STAVKA 3
Dobava i postava kamenih monolita škala . Kamen debljine 125mm, tlocrtnih dimenzija 795mm x 400mm polaže se u ljepilo d=0,5 - 1cm na način da se po dva boka uzdužno spajaju bez fuge kako bi se dobio dojam jednog bloka dok se sljedeća stepenica postavlja sa fugom na suprotnoj strani (vidi mapu 17). U stavku uključen sav priručni materijal i fugiranje. Točne mjere utvrditi izmjerom na licu mjesta.
|  | kom | 24 |  | 0
| KAMENARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## CRNA BRAVARIJA
BRAVARSKI RADOVI
Bravarski radovi odnose se na izradu i montažu čelične podkonstrukcije klupa, čelične podkonstrukcije prostora za presvlačenje, te izrade i montaže prokrom ljestvi za izlazak iz mora. Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa hrvatskim normama, a oni za koje HRN ne postoji moraju imati ateste koji odgovaraju predviđenoj namjeni kako za pojedine elemente tako i stavku u cjelini. Sve stavke crne bravarije koje su izložene atmosferilijama moraju biti postavljene na licu mjesta prema stvarnim mjerama, zatim rastavljene i odvezene na vruče cinčanje, kako bi po zavšenoj konačnoj montaži bili maksimalno zaštićeni od korozije. Ličenje se obavlja nakon ugradbe.
Ukoliko bi što u troškovniku, nacrtu ili detalju bilo nejasno mora izvoditelj prije početka radova tražiti razjašnjenje od projektanta. Ukoliko nastanu razlike između opisa u troškovniku i detalja mjerodavan je detalj.
U cijeni mora biti sadržana odšteta za razmjeravanje, označavanje , štemanje, montaža i privremeno učvršćenje izvedenih elemenata da se isti kod zalijevanja sidara ili drugog učvršćenja ne pomakne. U cijenu ulazi i sav potreban sitni pribor i ugradbeni materijal ( vijci, zakovice i.t.d ) kao i odstranjenje svih otpadaka i nečistoće prouzročenim izvođenjem, te odšteta za štete prouzročene nepažnjom na radovima drugih obrtnika.
Ako trgovačka mreža ne raspolaže navedenim vrstama čelika onda se mogu upotrebiti svi čelici iz HRN C. BO . 500 označrn s C. 0260 i C. 0360 , kao što su :
_opći konstrukcijski čelici HRN C . B3 . 024 _kvadratni čelici HRN C . B3 . 025 _plosnati čelici HRN C . B3. 101 _ravnokraki kutnici HRN C . B3 . 111 _raznokraki kutnici HRN C . B3 . 550 _trakasti kutnici HRN C. B4. 112 _čelični limovi HRN C. B4 . 110 _hladnovaljani profili HRN C . B3 . 521
Izvođač je dužan prije početka radova konzultirati projektanta radi moguće izmjene detalja, shema a time i opisa stavki troškovnika. Sve mjere kontrolirati na građevini.
Jedinična cijena treba sadržavati :
_svu nabavu glavnog i pomoćnog materijala, _svu izradu u radionici, _sidrenja u beton, _sva snimanja i kontrolu izmjere na gradilištu, _izradu radioničkih nacrta, _pravovremenu suradnju sa ostalim izvođačima (drvena konstrukcija, zidarski i AB radovi, obloge, instalacije) _cinčanje i antikorozivna zaštita, _zaštita od galvanskih struja i stručna obrada svih spojeva različiih materijala,
_transport, prijenos i uskladištenje, _radna skela i ljestve, _odštetu za razmjeravanje sa označavanjem rupa za štemanje, _montažu i privremeno učvršćenje izvedbenih elemenata, _sav potreban sitni materijal (zakovice, vijci, kitovi, brtve i sl.), _završno bojenje (ton boje po izboru projektanta), _čišćenje prostora po svakoj fazi rada, _svi posredni i neposredni troškovi _popravak štete učinjene na svojim i tuđim radovima.
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
ST1 | STAVKA 1
| Izrada i montaža prokrom ljestvi za izlazak iz mora . Ljestve se sastoje od cijevnih profila ∅70mm za rukohvat i sandučastih profilia 25x100mm za gazišta , te prokrom pločevina d- 8mm za stope za sidrenje. Ukupna duljina cijevi rukohvata (dva po ljestvama) je 6770mm, a gazišta (tri po komadu) 1890mm. Osovinski razmak cijevi rukohvata je 630mm (vidi shemu). Obračun po komadu. | kom | 6
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA | UKUPNO
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA:
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | 0
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | 0
BETONSKI RADOVI UKUPNO: | 0
STOLARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
KAMENARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI: 1.233.579,89 | 0
TROŠKOVNIK INSTALATERSKIH RADOVA:
VODOINSTALATERSKI RADOVI | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI: | 0
UKUPNO SVI RADOVI: | 0
pdv | 0
cijena s PDV-om | 0

## VODOVOD I ODVODNJA
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
2. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
2.1. | Dobava i ugradnja PVC kanalizacionih/drenažnih cijevi u rovove u tlu za razvod kanalizacije od vertikala do sabirne jame. Komplet sa original gumenim brtvama i sve potrebne fitinge (koljena 3 kom, račve 1 kom, redukcije i sl.)
| NO 110 | m' | 48
| KANALIZACIJA UKUPNO: | kn
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
4. | GRAĐEVINSKI RADOVI
4.1. | Strojni iskop rovova širine cca 30 cm za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Dubina iskopa cca 60cm. Materijal odbacivati samo na jednu stranu rova, a gdje je moguće obostrano, ali tako da se omogući nesmetana doprema i spuštanje cijevi u rov.
|  | m' | 20
4.3. | Planiranje dna rova i jama sa točnošću +/- 2 cm za polaganje vodovodne instalacije. Sve neravnine sasjeći, a udubine popuniti materijalom iz iskopa. Izvršiti nabijanje rovova i jama vibronabijačem i vibropločom. Obračun po m² isplaniranog dna rova.
|  | m² | 50.4
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA
1. | Instalacija kanalizacije |  |  |  | 0 | kn
2. | Građevinski radovi |  |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  |  | kn
| PDV (25%): |  |  |  |  | kn
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
0

## ELEKTROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK ELEKTRO RADOVA NA MREŽI JAVNE RASVJETE
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
A) | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. | Trasiranje mjesta ormara javne rasvjete, kabelskih kanala i mjesta stupova javne rasvjete sa nadzornim inženjerom. | paušal | 1
2. | Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje u zemlji IV i V kategorije, sa postavljanjem posteljice, zatrpavanjem materijalom iz iskopa i odvozom viška materijala, presjek kanala 40x80cm | m | 500
3. | Ručni iskop oko postojećih instalacija u terenu IV i V kategorije. Dubina iskopa ispod instalacija mora biti minimalno 60cm dužine 1,0m da bi se mogao položiti EE kabel ( JR ). Dno kanala mora biti planirano na način da se može postaviti posteljica. | m3 | 10
4. | Dobava i ugradnja PVC-cijevi F110mm na mjestima prekopa EE instalacije | m | 40
5. | Dobava i ugradnja PVC-cijevi F 110 mm na mjestima križanja sa drugim instalacijama | m | 30
6. | Izrada, montaža i demontaža pješačkih prijelaza preko kanala, širine 0,5m, visine 1m i dužine 2m. Ograda mora biti učvršćena. | paušal | 1
7. | Iskop jame za temelje stupova javne rasvjete, bez obzira na kategoriju tla, dimenzija 60x60x60cm (dubina jame x dužina jame x širina jame) sa zatrpavanjem i odvozom materijala | kom | 19
8. | Ugradnja nosivih temeljnih (anker) vijaka u temelje stupova (isporučuju se u kompletu sa stupom) | kom | 19
9. | Dobava i ugradnja rebraste cijevi sa duplim stijenkama RDC-cijevi F40 u temelje stupova javne rasvjete za uvlačenje kabela javne rasvjete i uzemljivača | m | 76
10. | Dobava i ugradnja čeličnih polucijevi na mjestima gdje je potrebno spriječiti utjecaj EE kabela na PTT instalaciej ( EK infrastrukturu ). Na mjestima križanja sa EK infrastrukturom čelične cijevi se formiraju od dvije polovice moraju biti duge 2,0m. Obračun po m ugrađene cijevi | m | 20
11. | Troškovi prekida radova zbog eventualnog oštećenja EK infrastrukture i EE kabela na mjestu gdje nije označen. Dokazuje se na licu mjesta građevinskom knjigom ) | paušal. | 1
12. | Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete MB-25 | m3 | 5
13. | Izrada geodetskog snimka položenih kabela | paušal | 1
14. | Pripremno završni radovi | paušal | 1
15. | Izvoditelj radova ili investitor prije početka izvođenja radova dužan zatražiti izlazak na teren djelatnika Komunalije i Odvodnja radi označavanja kanalizacijskog cjevovoda. | paušal | 1
16. | Izvoditelj radova ili investitor obavezan je minimalno (15) dana prije početka izvođenja građevinskih radova zatražiti označavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture ( EKI ) od strane operatera HRVATSKI TELEKOM d.d. | paušal | 1
17. | Izvoditelj radova ili investitor je dužan zatražiti izlazak djelatnika Vodovod na teren radi točnog označavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasu. | paušal | 1
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
B) | TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA
1. | Dobava i polaganje kabelaPP00-A 4x95mm2 | m | 60
2. | Dobava i polaganje kabela PP00-A 4x25mm2 | m | 550
3. | Dobava i ugradnja kabela PP00-Y 3x1,5mm2 unutar rasvjetnog stupa | m | 150
3. | Dobava i ugradnja kabela PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 515
3. | Dobava i ugradnja kabela PP00-Y 5x2,5mm2 | m | 290
4. | Dobava i polaganje Cu-50mm2 užeta | m | 500
5. | Dobava i spajanje stopica gnječenjem tip -25/12 "Metal product" | kom | 76
6. | Dobava i spajanje stopica 50mm2 gnječenjem "Metal product" | kom | 19
7. | Dobava i montaža gnječenjem stopice Cu-50mm2 | kom | 26
8. | Dobava i ugradnja kompresijskih "H" spojnica za Cu 50mm2, dvije po spoju | kom | 38
9. | Dobava i polaganje opomenske vrpce " Pozor visoki napon " | m | 500
10. | Dobava i ugradnja kabelskih završetaka za kabel PP00 4-25mm2, tip EPKT 0015 "RAYCHEM" (kao orginal ili jednako vrijedan) | kom | 38
11. | Dobava i ugradnja kabelskih završetaka za kabel PP00 4-50mm2, tip EPKT 0015 "RAYCHEM" (kao orginal ili jednako vrijedan) | kom | 2
12. | Pregled ormara NN bloka i radova spoja novoprojektirane JR na NN mrežu | paušal | 1
13. | Dobava,ugradnja i spajanje razdjelnica u stupovima tip:LAK 75/2V-25 ili sličnu MVL/435/ 1 osig | kom | 13
14. | Spajanje kabela u stupovima javne rasvjete uračunati ulaz/izlaz kabelskih izvoda | kom | 13
15. | Dobava i ugradnja rasvjetno tijelo Ewo FN-B, komplet sa dvije rasvjetne jedincie (ispred i iza). Rasvjetna jedinica 1: klasa izolacije II, 2 modula, uzvrat boje Cri 70, temperature 3000K, cestovne uzdužne optike AS06, 200mA, snage 19.3 W, jačine svjetlosnog toka 2046 Lm, efikasnosti 105.8 Lm/W, stand alone programibilna prigušnica. Rasvjetna jedinica 2: klasa izolacije II, 1 modul, uzvrat boje Cri 70, temperature 3000K, cestovne uzdužne optike AS06, 200mA, snage 9.7 W, jačine svjetlosnog toka 1023 Lm, efikasnosti 105.8 Lm/W, stand alone programibilna prigušnica, boje prema odabiru arhitekta/investitora. Dimenzije lampe: L1xB1xH1 - 1000mmx268mmx108mm. Tijelo od extrudiranog aluminija te stakla. Opika od PMMA. Stupanj zaštite IP 66, mehaničke zaštite IK07. (kao orginal ili jednako vrijedan) | kom | 13
15. | Dobava i ugradnja rasvjetni stup Campion visine 4 m, komplet sa temeljnom pločom, priključnom kutijom, poklopcem te vijcima. Vruće cinčan. (kao orginal ili jednako vrijedan) | kom | 13
16. | Dobava i isporuka, te montaža ugradna linijska svjetiljka Simes Ghost Linear L 240, cod. C.8034W, 24V, led modul snage 6 W, jačine svjetlosnog toka 500 Lm, temperature 3000 K, uzvrat boje preko 80%, klasa izolacije II, stupanj zaštite IP65, mehaničke zaštite IK06, dimenzije L240mm, Vanjski drajver Meanwell HLG 24 V (kao orginal ili jednako vrijedan) | kom | 28
16. | Dobava i isporuka, te montaža rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti ugradna u zid Ugradna linijska svjetiljka Simes Ghost Linear L 810, cod. C.8038W, 24V, led modul snage 14 W, jačine svjetlosnog toka 1044 Lm, efikasnosti 75Lm/W, temperature 3000 K, uzvrat boje preko 80%, klasa izolacije II, stupanj zaštite IP65, mehaničke zaštite IK06, dimenzije L810mm+Vanjski drajver Meanwell HLG 24 V (kao orginal ili jednako vrijedan) | kom | 6
17. | Dobava, ugradnja i spajanje ormara javne rasvjete "Marex" - "Elektrostroj" Zadar, sa dvoje vrata, izrađenog od poliestera - prepreg u boji RAL 7032, sa utorom i brtvom, sa temeljem, komplet sa ugrađenom opremom:
| - šuko utičnica jednofazna 230V 16A | kom | 1
| - svjetiljka 20W / 230V (uklapanje preko mikrosklopke smještene na vratima ormarića) | kom | 1
| -rastavljačka pruga - 160A, 3p | kom | 1
| -rastavljačka pruga - 100A, 3p | kom | 6
| - rastalni uložak NV 100A | kom | 3
| - rastalni uložak NV 40A | kom | 6
| - rastalni uložak NV 32A | kom | 9
| - automatski osigurač 16C, 3p | kom | 6
| - priključne redne stezaljke | paušal | 1
| lukomat sa vanjskom sondom | kom | 1
| grebenastka sklopka 1-0-2, 230V, 20A, 1p | kom | 1
| - sklopnik 63A,230V, 4p | kom | 1
| - bravica obična | kom | 1
| - sitni nespecificirani materijal, vijci, stopice i sl. | paušal
|  | kompl. | 1
18. | Dobava, ugradnja i spajanje ormara "Marex" - "Elektrostroj" Zadar, sa dvoje vrata, izrađenog od poliestera - prepreg u boji RAL 7032, sa utorom i brtvom, sa temeljem, komplet sa ugrađenom opremom:
| - šuko utičnica jednofazna 230V 16A | kom | 2
| - svjetiljka 20W / 230V (uklapanje preko mikrosklopke smještene na vratima ormarića) | kom | 1
| -rastavljačka pruga - 100A, 3p | kom | 3
| - rastalni uložak NV 63A | kom | 3
| - KZS AC 2P 25A, Id=30mA | kom | 2
| - priključne redne stezaljke | paušal | 1
| - sabirnice za N i PE | kom | 1
| - bravica obična | kom | 1
| - sitni nespecificirani materijal, vijci, stopice i sl. | paušal
|  | kompl. | 1
19. | Pripremno završni radovi, ispitivanje-atesti, pregled izvedenih radova i stavljanje pod napon. | paušal | 1
20. | Troškovi stručnog nadzora | paušal | 1
21. | Troškovi tehničkog pregleda | paušal | 1
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| UKUPNO A+B: |  |  | 0
PDV:
SVEUKUPNO:
NAPOMENA:
Prije davanja ponude za građevinske radove pregledati trasu.
Ugradnju osigurač-sklopke na blok NN, te uvlačenje i spajanje kabela u TS
izvodi HEP
U slučaju da u dijelu polaganja se na lazi NN mreža od ELEKTRE napraviti posban elaborat izmještanja