## NASLOV
TROŠKOVNIK RADOVA
INVESTITOR: | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar ; OIB 09933651854
GRAĐEVINA: | DRUŠTVENI DOM MOLAT
ZAHVAT: | Poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu
LOKACIJA: | k.č.1868 k.o. Molat
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

## OPĆE NAPOMENE
OPĆE NAPOMENE
Izrađivač ponude za izvođenje troškovničkih radova dužan je prije davanja ponude upoznati s kompletnom projektnom dokumentacijom i sveobuhvatnom situacijom i mogućnostima na terenu.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi i u jediničnu cijenu uračunati sva potrebna pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.
Također u cijenu je potrebno uračunati sav unutarnji i vanjski vertikalni i horizontalni transport, te sva dizanja na visinu materijala i opreme potrebne za izvođenje radova po pravilima struke.
Nepoznavanje projektne dokumentacije i uvjeta proizašlih iz situacije na terenu neće se priznati kao razlog za vantroškovničke radove kao i odstupanje od ponuđenih cijena troškovničkih radova.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku. Prije davanja ponude za izvedbu građevine izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina, proučiti mogućnosti naših i stranih proizvođača projektirane opreme te ponuditi opremu tražene kvalitete uz imenovanje dobavljača i predočenje svih tehničkih podataka za ponuđenu opremu.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude. Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda. Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu. Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika. Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova.
Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik. Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač. U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prenosima i prevozima koji nisu uračunati kod cijene materijala. Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba da je uračunato i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih. U pogledu izmjera držati se točno upustava iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta. Uređenje gradilišta po završetku radova uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati. Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Svi radovi koji nisu detaljno prikazani, a čije je izvođenje za kvalitet izvedbe važno, biti će obrađeni u izvedbenom projektu, detaljima i po potrebi opisani.

## RADOVI
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI
|  | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena | Ukupni iznos
| Postavljanje privremenih gradilišnih građevina. Postavljanje privremenih gradilišnih građevina (baraka, kontejnera, kemijskih wc-a i sl.), postavljanje zaštitne ograde na za to potrebnim (predviđenim) mjestima, izrada i postavljanje ulazne table gradilišta, postavljanje znakova upozorenja, osiguranje gradilišta od ulaska neovlaštenih osoba i nakon završetka radnog vremena. Stavkom je obuhvaćeno i skladištenje predviđenih materijala. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kompl. | 1 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Napomena: Prije početka ikakvog rušenja i demontaže potrebno je prvo izaći na teren (izvođač radova, nadzorni inženjer i projektant konstrukcije), u potpunosti sagledati stanje u naravi te dogovoriti tijek radova. Investitor treba biti upućen i obavješten o svim radnjama a po potrebi i glavni projektant. Zbrinjavanje materijala izvršiti na za to prdviđenu deponiju u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (nn 38/08)
1. | Rušenje svih postojećih pregradnih zidova kata izvedenih od različitih vrsta materijala debljine do 15 cm. U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje na deponiji ako bude potrebno.
| Obračun po m2 | m2 | 57 |  | 0
2. | Demontaža limarije. Demontiraju se: vertikalni i horizontalni oluci sa pripadajućim spojnim i pričvrsnim materijalom, obujmice, opšavi itd. U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje na deponiji ako bude potrebno.
| Obračun po metru | m | 136 |  | 0
3. | Demontaža krovnog pokrova od azbest-cementnih ploča. Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, ne smiju se čupati ili lomiti. Kuke, vijke ili čavle s kojima su ploče učvršćene valja ukloniti tako da se pritom ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se ne smiju rabiti svrdla, pile ili alati za kidanje s velikom brzinom. Ako se ploče ne mogu ukloniti bez uporabe alata, važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre. Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata. Uklonjene se ploče ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke. Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Navedene ploče mora demontirati i zbrinuti tvrtka koja ima ovlaštenje za takvu vrstu radova, a sve prema odredbama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, što je uključeno u cijenu.
| Obračun po m2 kose krovne površine. | m2 | 201 |  | 0
4. | Demontaža kompletne drvene građe krovišta (rogovi i letve). U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje na deponiji ako bude potrebno.
| Obračun po m2 kose krovne površine. | m2 | 201 |  | 0
5. | Demontaža stropne konstrukcije od drvene građe stropa kata. Strop je s donje strane obložen sa žbukom nanešenom na trstiku. U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje na deponiji ako bude potrebno.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 142 |  | 0
6. | Demontaža međukatne konstrukcije od drvene građe stropa prizemlja. Strop je s donje strane djelomično obložen sa žbukom nanešenom na trstiku, a djelomično je obložen šperpločama. Međukatna konstrukcija je s gornje strane obložena parketom. U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje na deponiji ako bude potrebno.
• | strop prizemlja-žbukan | m2 | 48 |  | 0
• | strop prizemlja-obložen šperpločama | m2 | 82 |  | 0
7. | Pažljivo izvođenje horizontalnog "šlica" sa unutarnje strane četiriju vanjskih nosivih zidova od kamena čija je debljina cca 45-50 cm radi ugradbe AB stropne ploče prizemlja. "Šlic" je presjeka 20x20 cm i neće biti po cijeloj dužini zida u kontinuitetu već u segmentima. Položaji i mjere u svemu prema detaljnom nacrtu. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad te potrebne skele, kao i utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje na deponiji ako bude potrebno.
| Obračun po metru. | m | 50 |  | 0
8. | Rad obuhvaća čišćenje starih fuga sa unutarnjih stranama zabatnih zidova (dubine ne manje od 3 cm za potrebe ponovnog fugiranja) nakon čega slijedi pranje zida vodom s neutralnim Ph faktorom. Ne dopuštaju se razne metode pranja sa primjenom pjeskarenja i kemijskog izbjeljivanja.
| Obračun po m2 | m2 | 24 |  | 0
9. | Otucanje stare, postojeće, neadekvatne žbuke s vanjskih fasadnih zidova od kamena. Rad izvesti sa čišćenjem četkama na plohi zida i u reškama i otprašivanjem zida, debljina sloja žbuke je cca 2- 3cm. Također je potrebno ukloniti svu oštećenu fasadnu boju koja bi mogla uzrokovati neprijanjenje novih fasadnih slojeva. Po uklanjanju žbuke sa pročelja potreban je pregled pročelja od ovlaštenih organa.
| Obračun po m2 | m2 | 250 |  | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO kn |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene betona uračunati: čišćenje podloge i gornje površine, pripremu, dopremu i ugradnju betona, kontrolu kvalitete i zbijenosti betona, njegu betona te sve potrebne oplate i skele s postavom, pripremom, povezivanjem, rasklapanjem i premiještanjem. U svemu poštivati važeće propise. Betoniranje može započeti tek po odobrenju nadzornog inženjera. Obračun po m3 ispravno ugrađenog betona. Svu armaturu treba povezati paljenom žicom, te osigurati sve projektirane razmake. Za vrijeme betoniranja armatura treba biti nepomična. U jediničnu cijenu armature uključeni su: nabava, dobava, ispravljanje, siječenje, savijanje, čišćenje, sklapanje i vezivanje armature. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga VI. Obračun po kg ugrađene i preuzete armature.
1. | Betoniranje AB punih ploča-stropa prizemlja d= 20 cm betonom C25/30 u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtu. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona.
• | beton | m3 | 30 |  | 0
• | oplata | m2 | 125 |  | 0
2. | Betoniranje AB greda stropnih ploča prizemlja betonom klase C25/30 u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati, u svemu prema nacrtima. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranom presjeku,a u cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaže oplate, rad na ugradnji i njezi betona.
• | beton | m3 | 3.5 |  | 0
• | oplata | m2 | 38 |  | 0
3. | Betoniranje AB grede na koju se oslanjaju drveni stupovi stolice betonom klase C25/30 u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati, u svemu prema nacrtima. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranom presjeku,a u cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaže oplate, rad na ugradnji i njezi betona.
• | beton | m3 | 1.8525 |  | 0
• | oplata | m2 | 15.59 |  | 0
4. | Betoniranje rupa u zidu nastalih nakon demontaže drvenih greda međukatne konstrukcije prizemlja, kata i drugog kata betonom klase 25/30. U cijenu uključena oplata i potrebna armatura.
| Obračun po m3 | m3 | 2 |  | 0
5. | Dobava, čišćenje,sječenje,ispravljanje, savijanje, prijenos do mjesta ugradnje, polaganje i vezivanje armature.Prije početka betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati armaturu.U jediničnoj cijeni uračunati su odstojnici i podmetači kao i potrebno varenje armature.Obračun po kg ugrađene armature. Armatura je unesena u aproksimativnoj količini, bez obzira na profil temeljem glavnog projekta.
| Obračun po kilogramu. | kg | 7800 |  | 0
6. | Izrada Plana kontrole i osiguranja kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. Izvedebeni projekt pod nazivom "Plan kontrole i osiguranja kvalitete izvedbe betonske konstrukcije" ("Projekt betona") osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi građenja i eksploatacije predmetne građevine. Ovaj plan, između ostalog, sadržajno obuhvaća Plan betoniranja i plan uzorkovanja i ispitivanja betona. Izvođač betonskih radova dužan je izraditi plan kontrole i osiguranja kvalitete i nadzora izvođenja betonske konstrukcije te ga dostaviti na pregled i odobrenje glavnom projektantu i projektantu konstrukcije. Izvođač ne smije početi radove na izradi betonskih i armiranobetonskih konstrukcija prije nego li mu projektanti odobre projekt betona.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
IV. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu uračunati nabavu,prevoz i stovar potrebnog materijala i pribora
1. | Dobava materijala, izrada i montaža drvene nosive konstrukcije kosog krovišta (osim podrožnica) od crnogorične drvene građe Klase kvalitete II. - Klasa C24. Projektirana klasa uporabljivosti konstrukcije je II. – Vlažnost u drvu 12%-20%. Presjeci i raspored građe određeni su statičkim proračunom i prikazani u detaljnom nacrtu.Sve se izvodi od zdrave drvene građe prema dimenzija iz statičkog proračuna. Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu. Izrada standardnim tesarskim vezovima komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu protiv insekata i gljivica. U cijenu uključiti i sve potrebe prijevoze i prijenose.
| Obračun po m3 | m3 | 10 |  | 0
2. | Dobava materijala, izrada i montaža podrožnica konstrukcije kosog krovišta od lamelirane drvene građe Klase GL32k. Projektirana klasa uporabljivosti konstrukcije je II. – Vlažnost u drvu 12%-20%. Presjeci i raspored građe određeni su statičkim proračunom i prikazani u detaljnom nacrtu.Sve se izvodi od zdrave drvene građe prema dimenzija iz statičkog proračuna. Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu. Izrada standardnim tesarskim vezovima komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu protiv insekata i gljivica. U cijenu uključiti i sve potrebe prijevoze i prijenose.
| Obračun po m3 | m3 | 0.6 |  | 0
3. | Dobava i postava daščanog pokrova debljine 2,5 cm preko rogova kao podloga za postavljanje hidroizolacije krova. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban okov i premaz insekticidno-fungicidnim sredstvom za zaštitu kao i postavljanje paropropusne vodonepropusne hidroizolacijske krovne folije. Obračun po m2 kose površine krova.
• | daščani pokrov | m2 | 201 |  | 0
• | paropropusna vodonepropusna hidroizolacijska krovna folija | m2 | 201 |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i montaža stropnih drvenih greda iznad kata od crnogorične drvene građe Klase kvalitete II. - Klasa C24. Projektirana klasa uporabljivosti konstrukcije je II. – Vlažnost u drvu 12%-20%. Presjeci i raspored građe određeni su statičkim proračunom i prikazani u detaljnom nacrtu.Sve se izvodi od zdrave drvene građe prema dimenzija iz statičkog proračuna. Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu. Izrada standardnim tesarskim vezovima komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu protiv insekata i gljivica. U cijenu uključiti i sve potrebe prijevoze i prijenose.
| Obračun po m3 | m3 | 4 |  | 0
IV. | TESARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
V. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu uračunati nabavu, prevoz i istovar potrebnog materijala i pribora
1. | Dobava i pokrivanje građevine kupom kanalicom polaganjem sistemom na ploče Gutte za kupu kanalicu (ili jednakovrijedno). U cijenu je uključena kompletna izvedba pokrova s odgovarajućim završetcima i fazonskim komadima, dobava i ugradnju pri sljemenu krova tipskih ventilacionih komada (kompleta) crijepa za ventiliranje krova. Polaganje u svemu prema preporukama i detaljima proizvođača. Pokrivanje krova smiju izvoditi samo stručno osposobljeni polagači za ovu vrstu sistema. Uračunati sav pribor potreban za kvalitetno i potpuno izvođenje krovnog pokrova, uključivo Gutta ploče za kupu kanalicu. Obračun po kosini krova.
| Obračun po m2 | m2 | 201 |  | 0
V. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
VI. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: Sav vidljivi cinkotit lim na objektu biti će obojan. RAL boje po izboru projektanta ili investitora. U cijenu uračunati nabavu,prevoz i istovar potrebnog materijala i pribora.
1. | Izrada i montaža skrivenog horizontalnog oluka kvadratnog presjeka izvedenog iz cinkotit lima d=0,55 mm, razvijena širina lima 80 cm, s potrebnim držačima (kukama) za pričvršćenje i pad iz pocinčanog plosnog željeza 40/5 mm, razvijena dužina 77 cm, na razmaku od cca 35cm i potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s odvodnim vertikalnim cijevima te sav potreban rad i materijal (komplet sa svim dijelovima). Sve radove izvesti po pravilima struke.
| Obračun po metru | m | 55 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža okruglih vertikalnih cijevi za odvod krovne vode s kosih krovova, veličine profila 100 mm, izvedenih od cinkotit lima, d = 0,55 mm, s potrebnim držačima (obujmicama) od pocinčanog plosnog željeza na šarnir i materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje završetak cijevi s elementom ispusta te sav potreban rad i materijal (komplet sa svim dijelovima). Sve radove izvesti po pravilima struke.
| Obračun po metru | m | 60 |  | 0
Dobava, izrada i postavljanje zidnog zabatnog lima. Razvijena širina lima je 65cm. Cinkotit lim d=0,55 mm, uključivo sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja rada.
| Obračun po metru | m | 12 |  | 0
Dobava materijala, izrada i postavljanje limene uvale krova. Cinkotit lim d=0,55 mm, uključivo sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja rada. Obračun po m' izvede uvale.
| Obračun po metru | m | 21 |  | 0
VI. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava, montaža, demontaža i otprema nakon izvršenih radova, fasadne pročeljne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, otporama, ogradama, mostovima, prilazima i sl. Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati. Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu.Skela izvedena prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na radu i osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Podloga na koju se postavlja skela mora biti čvsta i stabilna. Cijenom je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava na vanjski dio skele, jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele.Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt i statički proračun skele sa svim mjerama zaštite radnika. Nakon postavljanja skele izvoditelj je dužan načiniti montažni nacrt i dati na potvrdu nadzornom inženjeru i građevinskom inspektoru.
| Obračun po m2 | m2 | 430 |  | 0
2. | Ručno žbukanje vanjskih fasadnih kamenih zidova s kojih je obijena postojeća žbuka, te popravak postojeće žbuke na mjestima oštećenja koja su nastala uslijed demontaža i rušenja, preko rabic pletiva. Izvodi se gruba i fina produžna vapnenocementna žbuka (1800 kg/m3) na vanjskim fasadnim kamenim zidovima. Plohu zida s koje je obijena postojeća žbuka ili novi zid, najprije treba otprašiti, navlažiti i obraditi cementnim špricom. Žbuka se izvodi produžnim mortom, u dva sloja - grubo i fino. Ukupna debljina žbuke je 2 cm. U jediničnu cijenu ulazi i izvedba bridova nerđajućim metalnim profilima.
| Obračun po m2 | m2 | 250 |  | 0
3. | Zidove fugirati produženim vapnenim cementnim mortom uz primjenu kopnenog pijeska čiji je pigment u skladu s bojom kamena. Dodatno u mort dodati fleksibilong lejpila.
| Obračun po m2 | m2 | 24 |  | 0
4. | Izvedba završne silikonske fasadne žbuke na vanjskim površinama kompletnog pročelja u granulaciji i boji prema izboru investitora i projektanta. U cijenu uračunati pripremu površine za kvalitetno nanošenje završne žbuke sa svim potrebnim predradnjama, sav potreban materijal i pribor. Potrebno je nanijeti impregnaciju, sloj građevinskog fleksibilnog ljepila u kojeg je utopljena armaturna rabic mrežica, te ponovno sloj građevinskog ljepila, te zatim završna slikonska žbuka. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija i dekoracija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi od štuka, žbuke i kamena. Prilikom izvođenja radova pridržavati se uputstva proizvođača.
| Obračun po m2 | m2 | 580 |  | 0
5. | Završno fino čišćenje objekta (zidovi, podovi) nakon dovršetka radova demontaže i rušenja, kao priprema za predstojeće građevinske radove. | kompl. | 1 |  | 0
VII. | ZAVRŠNI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI |  |  |  | 0
IV. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO OBRATNIČKI RADOVI UKUPNO BEZ PDV-a : |  |  | 0
| PDV : |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO OBRATNIČKI RADOVI UKUPNO S PDV-om : |  |  | 0
Predmetni troškovnik je izrađen prema Glavnom projektu.
Stvarne količine radova utvrdit će se građevinskom knjigom
Ukupna unutarnja netto korisna površina objekta: |  |  | 280.8
Ukupna unutarnja netto korisna površina Društvenog doma: |  |  | 234
Ukupna unutarnja netto korisna površina Kafića i Pekare: |  |  | 46.8
Udio neto korisne površine Društvenog doma u ukupnoj neto korisnoj površini: |  |  | 83.33%
Udio neto korisne površine Kafića i Pekare u ukupnoj neto korisnoj površini: |  |  | 16.67%
Udio cijene predmetnih radova bez PDV-a koji se odnose na Društveni dom: |  |  |  | 0
Udio cijene predmetnih radova s PDV-om koji se odnose na Društveni dom: |  |  |  | 0
Udio cijene predmetnih radova bez PDV-a koji se odnose na Kafić i Pekaru: |  |  |  | 0
Udio cijene predmetnih radova s PDV-om koji se odnose na Kafić i Pekaru: |  |  |  | 0
Udio cijene za pojedine dijelove je formiran prema udjelu neto korisne površine u ukupnoj neto korisnoj površini.

## List2 (hidden)
nazidnice | stupovi | kliješta | grebeni | uvale | rogovi
9.5 | 0.7 | 3.25 | 4.15 | 4.15 | 138
9.5 | 0.7 | 3.25 | 4.15 | 4.15 | 72
18 |  | 3.25 | 4.15 | 4.15 | 12.4
18 |  | 3.25 | 4.15 | 4.15 | 20
16
12
8
3
6
9
2.2 | 0.056 | 0.04875 | 0.59101 | 0.59101 | 6.3317 | 9.8185
uvale
10
stropne grede
110.4
11.126
3.9744