## NASLOVNA
D & Z doo
projektiranje
graditeljstvo
vanjska trgovina
Jerolima Vidulića 7
23000 Zadar
OIB: 13899490518
e-mail: info@d-and-z.hr
tel 023 220 860
| investitor | GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 Zadar
OIB: 09933651854
| građevina | SPOJNA CESTA ULICE MIROSLAVA KRLEŽE
S OBALOM KNEZA TRPIMIRA –
NOVA JAVNA PROMETNICA
| faza | IZVEDBENI PROJEKT
| zajednička oznaka projekta | ZR-945
TROŠKOVNIK
| glavni projektant: |  |  | Filip Juranov, dipl.ing.građ., br.ovl. G3768
Zadar,studeni 2022.

## OPCE NAP.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Napomena: Ovi opći tehnički uvjeti izvođenja odnose se na sve vrste radove.
Glavni projekt, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od naručitelja i iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Prije izrade ponude izvođaču se preporuča obilazak lokacije gradilišta i pregled građevine zbog ocjene građevinskog stanja, razumijevanja radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, uvjeta za dovoz i skladištenje građevinskog materijala te odvoz otpadnog materijala i sl. Prema tome, ponuđena cijena konačna je cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti postojeću građevinu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje građevine izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i prema projektu.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan materijal atestiran prema Hrvatskim normama ili jednakovrijedno.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima ili jednakovrijednim navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u glavni projekt.
Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje Potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili dobavljačevom Izjavom o sukladnosti. Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju Tehničko dopuštenje ili Svjedodžbu o ispitivanju.
Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.
U svim stavkama troškovnika ponuđena cijena treba obuhvatiti nabavu, transport, ugradnju te spajanje opreme i kabela, a u svemu prema priloženoj tehničkog dokumentaciji i važećim propisima. Radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom. Instalacijski materijal obuhvatiti u cijeni kabela, instalacijskih cijevi odnosno opreme, a sve prema važećem normativu. Uvozni materijal - oprema mora imati odgovarajući certifikat o sukladnosti (deklaraciju). Građevinsku pripomoć uključiti u jediničnu cijenu. Ispitivanje instalacije prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010), treba izvesti trgovačko društvo. Sva odstupanja od projekta izvođač je dužan unijeti u dokumentaciju izvedenog stanja i predati Investitoru. U razvodne ploče odložiti shemu izvedenog stanja. Prije narudžbe materijala količine provjeriti na licu mjesta.
Osim proizvoda navedenih u troškovniku mogu se nuditi i proizvodi odgovarajućih karakteristika od drugih proizvođača, s time da se mora navesti što se i od kojeg proizvođača nudi. U protivnom se neće priznati odstupanje od projektom predviđenih proizvoda.
Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tijekom gradnje otklonit će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka, uključeni su u ugovorenu cijenu.
Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinskih radova uključeni su u ugovorenu cijenu.
Sve naknade za deponiranje uključene su u ugovorenu cijenu.
Sve radove izvođač je dužan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troškovnika te prema izvedbenim i detaljnim nacrtima. Sav materijal za gradnju i ugradnju mora biti kvalitetan te mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor i projektant imaju pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke materijala i specifičnih sklopova (obloga, boja i sl.), koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine stavke. Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog tako i pomoćnog, veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uključeni su i transportni troškovi bez obzira na vrstu transportnog sredstva i udaljenost uključivo sa svim utovarima, istovarima i prijenosima. Nadalje uključiti cijenu skladištenja, čuvanja i zaštite materijala.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom i konzervatorskim nadzorom,a nakon proučenog prijedloga izvođača.
U kalkulaciju rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni, tako i pomoćni i sav unutarnji transport bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite izvedenih radova i same građevine od štetnog utjecaja kiše, hladnoće i sl. kao i skladištenje i zaštitu svih elemenata skinutih s građevine koji će se naknadno ponovno ugraditi.
U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeće značenje:
Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena nabave materijala, proizvoda i opreme, te uskladištenje na gradilištu.
Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena transporta materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.
Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža cijevi, fazonskih komada, armatura, elektrostrojarske opreme i uređaja u predviđen položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u probni rad.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost glavnog projektanta, projektanta konstrukcije i nadzornog inženjera. Također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje ili veće količine do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Davanjem ponude izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti investitora i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan posebnu pažnju posvetiti organizaciji i uvjetima transporta i skladištenja građevinskog i instalacijskog materijala, smještaju građevinske mehanizacije, smještaju i opskrbi radne snage te odvozu svog otpadnog materijala na ovlašteno gradsko odlagalište građevnog otpada.
Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tijekom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja što je obuhvaćeno i posebnom stavkom. U stavke uračunati prijevoz svog otpadnog materijala na gradsko odlagalište.
Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Sve radove treba izvršiti u dogovoru s projektantom i projektantom konstrukcije, nadzornim inženjerom.
Zakoni, pravilnici i propisi koje je potrebno primijeniti u toku izvođenja radova:
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13),
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19),
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118,18),
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21),
Zakon o normizaciji (NN 80/13),
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19. 118/20),
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21),
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21),
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21),
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19),
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08),
Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00),
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11),
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 87/15),
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20),
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18),
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86),
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17),
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84),
Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdrastvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 03/84, 55/85),
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83),
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16),
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08),
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16),
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08),
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08),
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14),
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21),
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18. 98/19),
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20. 01/21. 45/21),
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/1997, 112/01)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 07/20)
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19),
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19),
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama - Knjiga I, II, III i VI (Institut IGH d.o.o., 2001.)
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22),
Izvođač se dužan pridržavati i svih ostalih važećih zakona, normi "ili jednakovrijednih" normi i propisa koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, građevne proizvode i opremu planirane ovim projektom.

## CESTA
Red. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
A |  | PROMETNICA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | 1 | Iskolčenje i održavanje trase. Stavka obuhvaća iskolčenje trase ceste i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po metru trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02. | m1 | 163 |  | 0
1 | 2 | Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća. Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1. | m2 | 1300 |  | 0
1 | 3 | Lociranje i zaštita komunalnih instalacija i priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, telefonski vodovi, kanalizacije, vodovodi i dr. bilo da su sastavni dio gradnje ili koji gradnjom mogu biti ugroženi. Radove izvode specijalizirane organizacije po posebnim projektima i tehničkim uvjetima za pojedinu vrstu radova. Obračun prema ukupnim izvršenim radovima specijaliziranih organizacija. Sve u skladu s OTU 1-03. | komplet | 1 |  | 0
1 | 4 | Uklanjanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka, ogradnih zidova i nogostupa. Stavka obuhvaća strojno razbijanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka, ogradnih zidova i nogostupa, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Otpad deponirati u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.
|  | Uklanjanje betonskih rubnjaka i odvoz na deponiju | m1 | 20 |  | 0
|  | Strojno razbijanje postojeće kolničke konstrukcije debljine 10-15 cm na parkiralištu i dijelu asfaltnog nogostupa, te odvoz na deponiju | m2 | 413 |  | 0
|  | Strojno razbijanje dijela postojećeg nogostupa popločenog betonskim kockama (bez obzira na debljinu) i odvoz na deponiju | m2 | 60 |  | 0
|  | Demontiranje žičane ograde na betonskim temeljima i odvoz na deponiju | m1 | 20 |  | 0
|  | Rušenje i deponiranje zidane ograde | m1 | 15 |  | 0
1 | 5 | Rezanje asfalta. Stavka obuhvaća strojno rezanje asfalta na mjestu gdje počinje tj. završava predmetna prometnica, radi kvalitetnije izrade spoja starog i novog asfalta. Obračun po m1 spoja starog i novog asfalta. | m1 | 30.5 |  | 0
1 | 6 | Nabava i postavljanje vertikalne prometne signalizacije potrebne za privremenu regulaciju prometa. Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije i opreme za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema elaboratu privremene regulacije prometa. Obračun po kompletu cjelokupne vertikalne prometne signalizacije potrebne za izgradnju ceste. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | 1 | Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili mjesto ugradnje na trasi). U stavku je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Sve u skladu s OTU 2-02. | m3 | 1101.5 |  | 0
2 | 2 | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Obračun po m2. Sve u skladu s OTU 2-08.1. | m2 | 1445 |  | 0
2 | 3 | Izrada posteljice od miješanih materijala, završnog sloja usjeka. Strojna izrada posteljice od miješanih materijala ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje (Sz≥100 %, Ms≥35 Mn/m2). Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u m2 uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.Sve u skladu s OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2. | m2 | 1445 |  | 0
2 | 4 | Izrada ispune ispod nogostupa materijalom iz iskopa dobivenog iz iskopa postojećeg tampona. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u m3 stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. | m3 | 64.5 |  | 0
2 | 5 | Izrada nasipa materijalom iz iskopa dobivenog iz iskopa postojećeg tampona. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u m3 stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. | m3 | 26 |  | 0
2 | 6 | Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 50 cm, debljine 10 cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun je u m1 izrađene bankine debljine i širine određene projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-16. i 2-16.1. | m1 | 315 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI
3 | 1 | Nabava i ugradnja rubnjaka 15/25 cm. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/45. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1. | m1 | 145 |  | 0
3 | 2 | Nabava i ugradnja rubnjaka 8/25 cm. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/45. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1. | m1 | 132 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
4 |  | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
4 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 35 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 408.5 |  | 0
4 | 2 | Izrada nosivog sloja nogostupa (Ms≥60 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 22 |  | 0
4 | 3 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste AC 22 base, BIT50/70, AG6 M2 (za srednje prometno opterećenje). Debljina sloja 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika. | m2 | 1065 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
5 |  | KOLNIČKI ZASTOR
5 | 1 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za srednje prometno opterećenje, vrsta AC 11 surf, PmB 45/80-65, AG1 M1 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika. | m2 | 1065 |  | 0
5 | 2 | Habajući sloj nogostupa od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za lako prometno opterećenje, vrsta AC 8 surf, BIT50/70, AG4 M4 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika. | m2 | 345 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA CESTE
6 | 1 | Izvedba temelja i postavljanje stupova - nosača prometnih znakova. Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dubine 70 cm, od betona klase C 20/25 s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. Postavljanje nosača (stupova) i pričvršćivanje prometnih znakova od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 12899-1 ili jednakovrijedno. u cijenu uključiti nabavu i postavu stupova u svježi beton dubine min 70 cm. Slobodna visina stupa ispod znaka je 1.5 m. U cijenu uključiti nabavu materijala, oplata, betona temelja. Obračun po komadu.
|  | stup visine 2.7 m | kom | 1 |  | 0
6 | 2 | Prometni znakovi izričitih naredbi (B). Postavljanje prometnih znakova obavijesti kružnog oblika (iznimno osmerokut ili istostraničan trokut) prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 1116 ili jednakovrijedno, HRN EN 12889-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 1790 ili jednakovrijedno. U cijenu uključiti izradu i nabavu znakova s bojenjem i lijepljenjem folije, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Količine prema specifikaciji prometnih znakova i opreme.
|  | Znak B02, obračun po kom | kom | 1 |  | 0
|  | Znak B45-2, obračun po kom | kom | 1 |  | 0
6 | 3 | Uzdužne oznake. Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 1436 ili jednakovrijedno, HRN EN 1871 ili jednakovrijedno, HRN EN 1461-1 i 2 ili jednakovrijedno, HRN U.S4.221 ili jednakovrijedno, HRN U.S4.222 ili jednakovrijedno, HRN U.S4.223 ili jednakovrijedno. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
Jednostruka puna uzdužna crta H01, razdjelna, debljine 12 cm.
|  | Obračun po m1 | m1 | 170 |  | 0
Isprekidana uzdužna crta H03, razdjelna, razmak 3-3-3, debljine 12 cm .
|  | Obračun po m1 | m1 | 157 |  | 0
Kratka isprekidana crta H06, razdjelna, vodilja razmak 1-1-1, debljine 12 cm .
|  | Obračun po m1 | m1 | 85 |  | 0
6 | 4 | Poprečne oznake na kolniku. Izrada poprečnih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
Crta zaustavljanja H14, puna, debljine 50cm .
|  | Obračun po m1 | m1 | 8.5 |  | 0
6 | 5 | Ostale oznake na kolniku. Izrada ostalih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19). U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. (HRN U.S4.229 ili jednakovrijedno)
Strelice jedan smjer - lijevo H23, duljine 5 m .
|  | Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
6 | 6 | Pješački prijelaz H19 prema projektu i u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19). U cijenu uključiti čiščenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), predhodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m2 ukupne bruto površine oznake. | m2 | 110 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI
7 | 1 | Geodetski snimak izvedenog stanja. Predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po metru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s OTU 1-02. | m1 | 163 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 |  | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
5 |  | KOLNIČKI ZASTOR |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0

## FEKALNA
Red. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
B |  | FEKALNA KANALIZACIJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | 1 | Iskolčenje trase fekalne kanalizacije sa stacioniranjem svih važnijih točaka tj. nabijanjem kolčića za oznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona točke, obnova snimljenih točaka. U cijeni je i geodetsko praćenje točnosti izgradnje kolektora. Snimanje uzdužnog profila trase i karakterističnih poprečnih presjeka na mjestima promjene trase, računanje podataka, iscrtavanje, te sav potreban materijal za obilježavanje trase kolektora.
|  | Obračun po m1 gravitacijskih kolektora | m1 | 166 |  | 0
1 | 2 | Lociranje i označavanje trasa postojećih podzemnih instalacija (vodovod, odvodnja i sl.), a prema situaciji te podacima odgovornih osoba komunalnih službi pripadajućih instalacija.
Obračun je za svaku podzemnu instalaciju posebno.
|  | Odvodnja | kom | 1 |  | 0
|  | Vodovod | kom | 1 |  | 0
1 | 3 | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora, debljine 10-12 cm, uzdužno na trasi kolektora radi kopanja kanala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 6. Poglavlje; odredbe 6-03; 6-03.1 do 6-03.7. Obračun po m´ zasijecanja.
|  | Obračun po m´. | m1 | 36 |  | 0
1 | 4 | Uklanjanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije. Stavka obuhvaća strojno razbijanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Građevinski otpad deponirati u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).
|  | Postojeća kolnička konstrukcija (asfalt debljine 10-12 cm) na cesti , strojno skidanje i odvoz na deponiju | m² | 22.1 |  | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA!!: Za izvedbu kanalizacijskih kolektora predviđen je radni koridor od 5 metara (2,5 metra lijevo i desno od osi kolektora).
2 | 1 | Strojni iskop rova za cijevi oborinske kanalizacije, bez obzira na kategoriju tla. Rov je pravokutnog oblika, vertikalne stranice, širina rova 90 cm na dionici bez utjecaja mora, a 130 cm na dionici pod utjecajem mora, dubina dna rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema uzdužnom profilu, detalju rova cijevi, revizijskih okana, slivnika. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 266 |  | 0
2 | 2 | Ručni iskop na mjestima gdje je to radi sigurnosnih razloga obavezno - na križanju projektiranog cjevovoda s drugim instalacijama, u blizini postojećih okana i sl. te prema posebnim uvjetima građenja javnih poduzeća vlasnika pojedine vrste instalacija. U pojasu zemljišta širine 1.5 m sa svake strane od osi vodovoda ili kabela struje ili plina zabranjen je rad strojevima za iskop. Radove izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu, kako bi se bezuvjetno osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih infrastrukturnih sadržaja. U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 35 |  | 0
2 | 3 | Proširenje građevinske jame za revizijska okna, u tlu bez obzira na kategoriju tla. Dubine dna prema uzdužnom profilu. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 102.2112 |  | 0
2 | 4 | Planiranje dna rova cijevi fekalne odvodnje prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
|  | Obračun po m2 | m2 | 176 |  | 0
2 | 5 | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice cijevi od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 17.6 |  | 0
2 | 6 | Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 92 |  | 0
2 | 7 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do nivoa nosivog sloja prometnice. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>60 MN/m2. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 157 |  | 0
2 | 8 | Zatrpavanje jame za revizijska okna. Nakon izvedbe revizijskog okna sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-8 mm) širine zatrpavanja 50 cm od ruba okna. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 94.6149 |  | 0
2 | 9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na stalno odlagalište udaljenosti preko 5 km. U cijenu je uključen utovar materijala na privremenom odlagalištu, transport i istovar na stalnom odlagalištu kao i svi torškovi odlaganja. Okoliš privremenog odlagališta i eventualne privremen prometnice vratiti u prvobitno stanje. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 144 |  | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI
3 | 1 | Nabava, doprema i ugradnja segmetnih AB kadica s AB poklopcima za montažne AB sanduke, kod ugradnje podmorskog dijela gravitacijskog cjevovoda koji prolazi ispod mora, dimenzija širine 125 i visine 80 cm, debljine zidova 12,5 cm, duljina segmenta max.cca 2 m, čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XA2 s dodatkom za vodonepropusnost. U cijenu je uključena i oplata za stijenke i poklopce montažnog betonskog sanduka. U elemente montažnog sanduka je potrebno ugraditi armaturu, sve prema detalju iz grafičkog priloga.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 30 |  | 0
|  | Obračun po kg ugrađene armature | kg | 1500 |  | 0
3 | 2 | Betoniranje podložnog betona AB betonskog prstena oko revizijskih okana pod utjecajem mora, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 145 × 145 cm, visine 20 cm (prema grafičkim prilozima). Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 0.7 |  | 0
3 | 3 | Betoniranje betona za fiksiranje poklopca revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 100 × 100 cm, visine 7 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 0.35 |  | 0
3 | 4 | Betoniranje AB betonskog prstena - nosača okvira lijevano-željeznog poklopca oko ulaznog otvora revizijskog okna, betonom C25/30, armatura B500B, Količina armature iznosi 50 kg/m3 ugrađenog betona. U skladu s uputama proizvođača okna, montaža dizalicom. Za revizijska okna pod utjecajem mora, tlocrtna dimenzija AB prstena 145 x145 cm, debljina 20 cm, otvor je okrugli f 60 cm. Za revizijska okna koja nisu pod utjecajem mora, tlocrtna dimenzija AB prstena 160 x160 cm, debljina 15/25 cm, otvor je okrugli f 65 cm. U cijenu uračunat sav rad i materijal (oplata, beton i armatura), te njega betona, utovar, transport i montaža betonskog prstena.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | AB prsten revizijskog okna pod utjecajem mora (145x145x20 cm) | m3 | 0.75 |  | 0
|  | AB prsten revizijskog okna bez utjecaja mora (160x160x15/25 cm) | m3 | 2.1 |  | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 142.5 |  | 0
3 | 5 | Izvedba podložnog betona i AB ploče pri ugradnji revizijskih okana. Stavka uključuje izvedbu podložnog betona dimenzija 1,40×1,40×0,10 m betonom klase C16/20. Na podložni beton postavlja se AB ploča betonom klase C25/30 i čelik za armiranje B500B i B500A-B. Dimenzije AB ploče su 1,20×1,20×0,20 m. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Podložni beton, obračun po m3 betona klase C16/20, oplata u cijeni | m3 | 0.8 |  | 0
|  | AB ploča, obračun po m3 betona (izrada identično kao i stavka 3.4. ovog troškovnika) | m3 | 1.2 |  | 0
3 | 6 | Betoniranje opteživača, betonom razreda C30/37 s potrebnim aditivima za postizanje vodonepropusnosti i otpornosti na otpadne vode (XC3, XA2, XS2) u skladu sa zahtjevima HRN EN 206 ili jednakovrijedno, dimenzija prema grafičkom prilogu projekta. Podrazumijeva sav rad i materijal, potrebnu oplatu, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.25 |  | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 62.5 |  | 0
|  | BETONSKI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
4 |  | ZIDARSKI RADOVI
4 | 1 | Dobava, raznošenje duž trase i ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca za revizijska okna nosivosti klase D400 (nosivost >400 kN) teški tip. Nakon ugradnje unutrašnjost okna ispod poklopca obraditi cementnim mortom. Poklopci se sastoje od lijevano-željeznog okvira poklopca pravokutnog oblika dimenzija 70×70 cm sa otvorom okruglog oblika f 60 cm u koji se zajedno sa brtvom stavlja okrugli poklopac. Okvir poklopca ubetonirati nakon ugradnje nosivog sloja asfalta (prvog sloja). U cijeni je sav rad i materijal (sa betonom).
|  | Obračun po komadu poklopca. | kom | 6 |  | 0
|  | ZIDARSKI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
5 |  | MONTAŽERSKI RADOVI
5 | 1 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje PVC kanalizacijskih cijevi nazivnog profila DN250. Koristiti cijevi obodne krutosti minimalno SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente. Stavkom je obuhvaćena i obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva.
|  | Obračun po m1 cijevi, PVC DN250 SN8 | m1 | 106 |  | 0
5 | 2 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje GRP kanalizacijskih cijevi nazivnog profila DN272. Nazivne krutosti SN 10000 N/m2 i nazivnog tlaka PN 1 bar, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364 ili jednakovrijedno. Na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm za oborinsku kanalizaciju na gradilišni deponij.. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente. Stavkom je obuhvaćena i obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva.
|  | Obračun po m1 cijevi, GRP DN272 | m1 | 70 |  | 0
5 | 3 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PE tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom DN800 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu.
Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima.
|  | FK-1, početno okno, h=230 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
|  | FK-2, prolazno okno, h=221 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
|  | FK-3, prolazno okno, h=197 cm, kut: 0/165° | kom | 1 |  | 0
|  | FK-4, prolazno okno, h=251 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
5 | 4 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij GRP tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna) nazivne krutosti SN 10000 N/m2, s kinetom DN800 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu.
Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima
|  | FK-5, prolazno okno, h=186 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
|  | FK-6, prolazno okno, h=110 cm, kut: 0/255° | kom | 1 |  | 0
5 | 5 | Raznošenje duž trase i ugradnja PE i GRP tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Ugradnja donjeg dijela montažnog PE i GRP okna s kinetom DN800 na predviđenu visinsku kotu nivelete. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Dimenzije okana prema stavci 5.1 i 5.2.
|  | Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 6 |  | 0
|  | MONTAŽERSKI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
6 |  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
6 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 35 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | Obračun po m3 | m3 | 5.4 |  | 0
6 | 2 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste AC 22 base, BIT50/70, AG6 M2 (za srednje prometno opterećenje). Debljina sloja 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika.
|  | Obračun po m2 | m2 | 22.1 |  | 0
6 | 3 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za srednje prometno opterećenje, vrsta AC 11 surf, PmB 45/80-65, AG1 M1 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika.
|  | Obračun po m2 | m2 | 22.1 |  | 0
|  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - Ukupno |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI
7 | 1 | Ispitivanje kanalizacijskih cijevi kolektora i priključaka na vodonepropusnost. Nakon montaže kanalizacijskih cijevi oborinskih kolektora, priključaka za vodolovna grla i priključka za separatore mora se izvršiti njihovo ispitivanje na vodonepropusnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, tlačenje na ispitni tlak od 3 bara, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti. Punjenje vodom mora se izvesti polagano, tako da zrak može slobodno izaći. U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad.
|  | Obračun po m1 gravitacijskih kolektora | m1 | 166 |  | 0
7 | 2 | CCTV inspekcija. CCTV inspekcija vrši se posebnim robotiziranim kamerama koje se uvlače u sustav odvodnje te vrše snimanje i fotografiranje karakterističnih pozicija u cjevovodu. Nakon izvršenog snimanja izrađuje se izvješće o snimanju s karakterizacijom grešaka prema normi HRN EN13508 ili jednakovrijedno - izvješće sadrži sve potrebne podatke o ispitivanoj dionici : dužina, smjer snimanja, nagib cjevovoda, karakteristične fotografije te video snimak dionice.
|  | Obračun po m1 | m1 | 166 |  | 0
7 | 3 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Radi unošenja u katastarski plan mora se nakon završetka svih radova u svezi s izgradnjom predmetne kanalizacijske mreže izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja svih kolektora i priključaka. Elaborat izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u pet primjeraka mora biti ovjeren od nadzornog inženjera i od Državne geodetske uprave Područni ured za katastar Zadar.
|  | Obračun po m1 | m1 | 166 |  | 0
|  | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| B | FEKALNA KANALIZACIJA
| 1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
| 2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
| 3 | Betonski radovi |  |  |  | 0
| 4 | Zidarski radovi |  |  |  | 0
| 5 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
| 6 | Obnova kolničke konstrukcije |  |  |  | 0
| 7 | Završni radovi |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0

## OBORINSKA
Red. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
C |  | OBORINSKA KANALIZACIJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | 1 | Iskolčenje trase oborinske kanalizacije sa stacioniranjem svih važnijih točaka tj. nabijanjem kolčića za oznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona točke, obnova snimljenih točaka. U cijeni je i geodetsko praćenje točnosti izgradnje kolektora. Snimanje uzdužnog profila trase i karakterističnih poprečnih presjeka na mjestima promjene trase, računanje podataka, iscrtavanje, te sav potreban materijal za obilježavanje trase kolektora.
|  | Obračun po m1 gravitacijskih kolektora | m1 | 154 |  | 0
1 | 2 | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora, debljine 10 - 12 cm, uzdužno na trasi kolektora radi kopanja kanala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 6. Poglavlje; odredbe 6-03; 6-03.1 do 6-03.7. Obračun po m´ zasijecanja.
|  | Obračun po m´ zasijecanja. | m1 | 53 |  | 0
1 | 3 | Uklanjanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije. Stavka obuhvaća strojno razbijanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Građevinski otpad deponirati u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).
|  | Postojeća kolnička konstrukcija (asfalt debljine 10-12 cm) na cesti , strojno skidanje i odvoz na deponiju | m² | 33 |  | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA!!: Za izvedbu kanalizacijskih kolektora predviđen je radni koridor od 5 metara (2,5 metra lijevo i desno od osi kolektora).
2 | 1 | Strojni iskop rova za cijevi oborinske kanalizacije, bez obzira na kategoriju tla. Rov je pravokutnog oblika, vertikalne stranice, širina rova 90 cm na dionici bez utjecaja mora, a 130 cm na dionici pod utjecajem mora, dubina dna rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema uzdužnom profilu, detalju rova cijevi, revizijskih okana, slivnika. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 224 |  | 0
2 | 2 | Ručni iskop na mjestima gdje je to radi sigurnosnih razloga obavezno - na križanju projektiranog cjevovoda s drugim instalacijama, u blizini postojećih okana i sl. te prema posebnim uvjetima građenja javnih poduzeća vlasnika pojedine vrste instalacija. U pojasu zemljišta širine 1.5 m sa svake strane od osi vodovoda ili kabela struje ili plina zabranjen je rad strojevima za iskop. Radove izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu, kako bi se bezuvjetno osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih infrastrukturnih sadržaja. U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 38 |  | 0
2 | 3 | Proširenje građevinske jame za slivnike i revizijska okna oborinske kanalizacije, bez obzira na kategoriju tla. Rov je pravokutnog oblika, vertikalne stranice, minimalne širine 50 cm od rubova slivnika i revizijskih okana. Dubine dna prema detalju rova cijevi, revizijskih okana. Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato i eventualno razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal utovariti na transportno sredstvo i prevesti na privremenu deponiju koja je udaljena do 5 km, koju osigurava izvođač radova.
Obračun po m3 sraslog tla
|  | a) Slivnici | m3 | 21.0375 |  | 0
|  | b) Revizijska okna | m3 | 75.7796 |  | 0
2 | 4 | Planiranje dna rova cijevi oborinske odvodnje prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
|  | Obračun po m2 | m2 | 195 |  | 0
2 | 5 | Planiranje dna jame za slivnike, revizijska okna, separator i upojnu jamu oborinske kanalizacije,sa točnošću +/- 2 cm. Sve neravnine popraviti, udubine i šupljine ispuniti materijalom iz iskopa, a višak izbaciti iz jarka. Obračun po m2 planirane površine.
Obračun po m2 planirane površine.
|  | a) Slivnici | m2 | 2.25 |  | 0
|  | b) Revizijska okna | m2 | 6.76 |  | 0
2 | 6 | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice cijevi od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 19.5 |  | 0
2 | 7 | Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 162 |  | 0
2 | 8 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do nivoa nosivog sloja prometnice. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>60 MN/m2. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 110.2 |  | 0
2 | 9 | Zatrpavanje jame za revizijska okna i slivnike. Nakon izvedbe revizijskog okna sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-8 mm) širine zatrpavanja 50 cm od ruba okna. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | a) Slivnici | m2 | 2.25 |  | 0
|  | b) Revizijska okna | m2 | 6.76 |  | 0
2 | 10 | Odvoz viška materijala iz iskopa na stalno odlagalište udaljenosti preko 5 km. U cijenu je uključen utovar materijala na privremenom odlagalištu, transport i istovar na stalnom odlagalištu kao i svi torškovi odlaganja. Okoliš privremenog odlagališta i eventualne privremen prometnice vratiti u prvobitno stanje. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).
|  | Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 151.8 |  | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKI RADOVI
3 | 1 | Nabava, doprema i ugradnja segmetnih AB kadica s AB poklopcima za montažne AB sanduke, kod ugradnje podmorskog dijela gravitacijskog cjevovoda koji prolazi ispod mora, dimenzija širine 125 i visine 80 cm, debljine zidova 12,5 cm, duljina segmenta max.cca 2 m, čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XA2 s dodatkom za vodonepropusnost. U cijenu je uključena i oplata za stijenke i poklopce montažnog betonskog sanduka. U elemente montažnog sanduka je potrebno ugraditi armaturu, sve prema detalju iz grafičkog priloga.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 36 |  | 0
|  | Obračun po kg ugrađene armature | kg | 1800 |  | 0
3 | 2 | Betoniranje podložnog betona AB betonskog prstena oko revizijskih okana pod utjecajem mora, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 145 × 145 cm, visine 20 cm (prema grafičkim prilozima). Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 2 |  | 0
3 | 3 | Betoniranje betona za fiksiranje poklopca revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 100 × 100 cm, visine 7 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona | m3 | 0.26 |  | 0
3 | 4 | Betoniranje AB betonskog prstena - nosača okvira lijevano-željeznog poklopca oko ulaznog otvora revizijskog okna, betonom C25/30, armatura B500B, Količina armature iznosi 50 kg/m3 ugrađenog betona. U skladu s uputama proizvođača okna, montaža dizalicom. Za revizijska okna pod utjecajem mora, tlocrtna dimenzija AB prstena 145 x145 cm, debljina 20 cm, otvor je okrugli f 60 cm. Za revizijska okna koja nisu pod utjecajem mora, tlocrtna dimenzija AB prstena 160 x160 cm, debljina 15/25 cm, otvor je okrugli f 65 cm. U cijenu uračunat sav rad i materijal (oplata, beton i armatura), te njega betona, utovar, transport i montaža betonskog prstena.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | AB prsten revizijskog okna pod utjecajem mora (145x145x20 cm) | m3 | 0.75 |  | 0
|  | AB prsten revizijskog okna bez utjecaja mora (160x160x15/25 cm) | m3 | 1.25 |  | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 100 |  | 0
3 | 5 | Izrada betonske zaštite iznad cjevovoda od slivnika do revizijskog okna betonom C16/20, poprečnim presjekom 30 × 12cm i duljinom od slivnika do revizijskog okna na koji se navedeni spaja. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po komadu izvedenog bloka | m3 | 1 |  | 0
3 | 6 | Izvedba podložnog betona i AB ploče pri ugradnji revizijskih okana. Stavka uključuje izvedbu podložnog betona dimenzija 1,40×1,40×0,10 m betonom klase C16/20. Na podložni beton postavlja se AB ploča betonom klase C25/30 i čelik za armiranje B500B i B500A-B. Dimenzije AB ploče su 1,20×1,20×0,20 m. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Podložni beton, obračun po m3 betona klase C16/20, oplata u cijeni | m3 | 0.6 |  | 0
|  | AB ploča, obračun po m3 betona (izrada identično kao i stavka 3.4. ovog troškovnika) | m3 | 0.9 |  | 0
3 | 7 | Izvedba podložnog betona i betonske zaštite pri ugradnji slivnika pod utjecajem mora. Stavka uključuje izvedbu podložnog betona dimenzija 0,70×0,70×0,15 m betonom klase C16/20. Na podložni beton postavlja se betonska obloga PP okna slivnika betonom klase C16/20, dimenzija unutarnjeg promjera 0,45 m, te debljine obloge od 5 cm. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Podložni beton, obračun po m3 betona klase C16/20, oplata u cijeni | m3 | 0.2 |  | 0
|  | Betonska obloga, obračun po m3 betona klase C16/20, oplata u cijeni | m3 | 0.16 |  | 0
3 | 8 | Betoniranje opteživača, betonom razreda C30/37 s potrebnim aditivima za postizanje vodonepropusnosti i otpornosti na otpadne vode (XC3, XA2, XS2) u skladu sa zahtjevima HRN EN 206 ili jednakovrijedno, dimenzija prema grafičkom prilogu projekta. Podrazumijeva sav rad i materijal, potrebnu oplatu, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.25 |  | 0
|  | Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 62.5 |  | 0
|  | BETONSKI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
4 |  | ZIDARSKI RADOVI
4 | 1 | Dobava, raznošenje duž trase i ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca za revizijska okna nosivosti klase D400 (nosivost >400 kN) teški tip. Nakon ugradnje unutrašnjost okna ispod poklopca obraditi cementnim mortom. Poklopci se sastoje od lijevano-željeznog okvira poklopca pravokutnog oblika dimenzija 70×70 cm sa otvorom okruglog oblika f 60 cm u koji se zajedno sa brtvom stavlja okrugli poklopac. Okvir poklopca ubetonirati nakon ugradnje nosivog sloja asfalta (prvog sloja). U cijeni je sav rad i materijal (sa betonom).
|  | Obračun po komadu poklopca. | kom | 5 |  | 0
4 | 2 | Dobava, raznošenje duž trase i ugradnja lijevanoželjeznih ravnih kišnih rešetki za slivnike nosivosti klase D400. Nakon ugradnje unutrašnjost slivnika ispod rešetke obraditi cementnim mortom. Rešetke se sastoje od lijevanoželjeznog okvira pravokutnog oblika dimenzija 40×40 cm sa otvorom okruglog oblika fi 40 cm u koji se zajedno sa brtvom postavlja rešetka.
|  | Obračun po komadu kišne rešetke. | kom | 6 |  | 0
|  | ZIDARSKI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
5 |  | MONTAŽERSKI RADOVI
5 | 1 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje PVC kanalizacijskih cijevi nazivnog profila DN250. Koristiti cijevi obodne krutosti minimalno SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente. Stavkom je obuhvaćena i obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva.
|  | Obračun po m1 cijevi, PVC DN250 SN8 | m1 | 78 |  | 0
5 | 2 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje GRP kanalizacijskih cijevi nazivnog profila DN272 i nazivnog profila DN315. Nazivne krutosti SN 10000 N/m2 i nazivnog tlaka PN 1 bar, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364 ili jednakovrijedno. Na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm za oborinsku kanalizaciju na gradilišni deponij.. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente. Stavkom je obuhvaćena i obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva.
|  | Obračun po m1 cijevi, GRP DN272 | m1 | 58 |  | 0
|  | Obračun po m1 cijevi, GRP DN315 | m1 | 26 |  | 0
5 | 3 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PE tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom DN800 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu.
Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima.
|  | RO0, početno okno, h=207 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
|  | RO1, prolazno okno, h=163 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
|  | RO2, prolazno okno, h=241 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
5 | 4 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij GRP tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna) nazivne krutosti SN 10000 N/m2, s kinetom DN800 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu.
Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima
|  | RO3, prolazno okno, h=170 cm, kut: 0/180° | kom | 1 |  | 0
|  | RO4, prolazno okno, h=90 cm, kut: 0/125° | kom | 1 |  | 0
5 | 5 | Raznošenje duž trase i ugradnja PE i GRP tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Ugradnja donjeg dijela montažnog PE i GRP okna s kinetom DN800 na predviđenu visinsku kotu nivelete. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Dimenzije okana prema stavci 5.1 i 5.2.
|  | Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 5 |  | 0
5 | 6 | Nabava, doprema i ugradba slivnika s taložnikom. Slivnici se sastoje iz PP, PEHD ili PVC baze debljine 10 mm i tijela slivnika od dvoslojne orebrene PP, PEHD ili PVC cijevi minimalnog promjera DN400 koja ima obodnu krutost SN8. Dijelovi slivnika su međusobno spojeni zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere slivnika originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara.
|  | Obračun po komadu ugrađenog elementa | kom | 6 |  | 0
|  | MONTAŽERSKI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
6 |  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
6 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 35 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | Obračun po m3 | m3 | 12 |  | 0
6 | 2 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste AC 22 base, BIT50/70, AG6 M2 (za srednje prometno opterećenje). Debljina sloja 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika.
|  | Obračun po m2 | m2 | 34 |  | 0
6 | 3 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za srednje prometno opterećenje, vrsta AC 11 surf, PmB 45/80-65, AG1 M1 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika.
|  | Obračun po m2 | m2 | 34 |  | 0
|  | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - Ukupno |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI
7 | 1 | Ispitivanje kanalizacijskih cijevi kolektora i priključaka na vodonepropusnost. Nakon montaže kanalizacijskih cijevi oborinskih kolektora, priključaka za vodolovna grla i priključka za separatore mora se izvršiti njihovo ispitivanje na vodonepropusnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, tlačenje na ispitni tlak od 3 bara, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti. Punjenje vodom mora se izvesti polagano, tako da zrak može slobodno izaći. U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad.
|  | Obračun po m1 gravitacijskih kolektora | m1 | 154 |  | 0
7 | 2 | CCTV inspekcija. CCTV inspekcija vrši se posebnim robotiziranim kamerama koje se uvlače u sustav odvodnje te vrše snimanje i fotografiranje karakterističnih pozicija u cjevovodu. Nakon izvršenog snimanja izrađuje se izvješće o snimanju s karakterizacijom grešaka prema normi HRN EN13508 ili jednakovrijedno - izvješće sadrži sve potrebne podatke o ispitivanoj dionici : dužina, smjer snimanja, nagib cjevovoda, karakteristične fotografije te video snimak dionice.
|  | Obračun po m1 | m1 | 154 |  | 0
7 | 3 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Radi unošenja u katastarski plan mora se nakon završetka svih radova u svezi s izgradnjom predmetne kanalizacijske mreže izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja svih kolektora i priključaka. Elaborat izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u pet primjeraka mora biti ovjeren od nadzornog inženjera i od Državne geodetske uprave Područni ured za katastar Zadar.
|  | Obračun po m1 | m1 | 154 |  | 0
|  | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| C | OBORINSKA KANALIZACIJA
| 1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
| 2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
| 3 | Betonski radovi |  |  |  | 0
| 4 | Zidarski radovi |  |  |  | 0
| 5 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
| 6 | Obnova kolničke konstrukcije |  |  |  | 0
| 7 | Završni radovi |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0

## JAVNA RASVJETA
D JAVNA RASVJETA
OPĆE NAPOMENE
Uz svjetiljku obavezno dostaviti, od bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike, digitalno ovjeren svjetlotehnički proračun za ponuđeni tip svjetiljke zajedno s fotometrijskim datotekama (IES ili LDT format). Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: Odabrani ponuditelj mora dokazati da svjetiljka zadovoljava svjetlotehničke parametre zadane troškovnikom.
GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
1 | Strojni iskop rova bez obzira na kategoriju zemljišta. Iskop materijala se vrši uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje…itd), odlaganje iskopanog materijala (minimalno 0,3 m od ruba iskopa), razastiranje te čišćenje terena u zoni rova. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju prema projektu | m3 | 64 |  | 0
2 | Ručni iskop rova bez obzira na kategoriju zemljišta. Iskop materijala se vrši uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje…itd), odlaganje iskopanog materijala (minimalno 0,3 m od ruba iskopa), razastiranje te čišćenje terena u zoni rova. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju prema projektu | m3 | 8 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja pijeska granulacije 0-3 mm za izradu kabelske posteljice te ugradnja duž kabelskog rova. Pijesak se polaže u dva sloja. | m3 | 17 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja betona klase C8/10 za zaštitu PVC cijevi od mehaničkog oštećenja | m3 | 4 |  | 0
5 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti. Uključeno fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu | m3 | 25 |  | 0
6 | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz na javni deponij . Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. | m3 | 46 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja krutih PVC cijevi Ø110mm za zaštitu kabela i uzemljivača ispod prometnice | m | 36 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja PVC štitnika dužine 1m za mehaničku zaštitu kabela | kom | 135 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja plastične vrpce upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL" | m | 158 |  | 0
10 | Iskop rupe za izradu betonskog temelja rasvjetnog stupa, dimenzije. Uračunat odvoz viška materijala u sraslom stanju.
| ● 170x170x120cm | kom | 5 |  | 0
11 | Dobava betona i izrada betonskog temelja u oplati dimenzija 110x110x120cm. U cijenu uračunati 1,46 m3 betona C25/30, ugradnju dvije PVC cijevi Ø50mm dužine 1m za uvlačenje kabela i ugradnju pripadnih temeljnih vijaka koji se isporučuju s stupom.Temelj se mora izraditi na mjestu ugradnje stupa. | kom | 5 |  | 0
12 | Antikorzivna zaštita podnožja rasvjetnog stupa - bitumenska zaštita, do visine 0,5m od okolnog terena. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kg. | kg | 1 |  | 0
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
13 | Detekcija i iskolčenje postojećih instalacija (plin, vodovod, kanalizacija, TK kabeli, EE kabeli...itd) | m | 140 |  | 0
14 | Iskolčenje kabelske trase | m | 140 |  | 0
15 | Iskoličenje pozicije rasvjetnih stupova i samostojećih razvodnih ormara | kom | 5 |  | 0
16 | Izrada geodetsko - katastarskog elaborata položenih vodova JR | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI: |  |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
1 | Dobava i ugradnja LED cestovne svjetiljke na pocinčani metalni stup. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće karakteristike:
-Minmalni svjetlosni tok svjetlosne armature: 8000 lm
-Maksimalna ukupna snaga lampe: 60W
-Korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla CCT: 3000K
-Indeks uzvrata boje: minimalno 80
-Minimalna efikasnot svjetiljke: 122lm/W
-Minimalni LOR: 90%
-Maksimalni ULOR: 0%
-Izvedba zaštitnog stakla: UV stabilni polikarbonat ili kaljeno staklo ravnog oblika
-Ugrađena prenaponska zaštita 10kV
-Modularni svjetlosni izvor s mogućnošću zamjene u slučaju kvara
-DALI regulabilna predspojna naprava
-Predspoj s automatskom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 intervala/3 razine rasvijetljenosti
-Standardizirana ZHAGA priključnica s gornje strane svjetiljke
-Zaštitna klasa: IK09 i IP66
-Životni vijek: minimalno 100 000 sati (L97B10)
-Certifikati: ENEC+ i CE
Uz svjetiljku obavezno dostaviti, od bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike, digitalno ovjeren svjetlotehnički proračun za ponuđeni tip svjetiljke zajedno s fotometrijskim datotekama (IES ili LDT format). Odabrani ponuditelj mora dokazati da svjetiljka zadovoljava sljedeće svjetlotehničke parametre:
Referentne svjetlotehničke vrijednosti:
-Razred rasvjete: M4 klasa
-Sjajnost – Lm: min. 0,75 cd/m2
-Opća jednolikost – U0 (Lmin/Lm): min. 0,4
-Uzdužna jednolikost Ui: min. 0,6
-Bliještanje Ti: max. 15%
-REI faktor: min. 0,3
-Razred bliještanja: D6
-Razred jakosti svjetlosti: G3 ili više
Polazni parametri prometnice:
-Raspored svjetiljki: jednostran
-Broj voznih traka: 2
-Širina prometnice: 6,0m
-Obloga ceste: R3
-q0: 0,07
-Faktor smanjenja: 0,8
Geometrija rasvjetne opreme:
-Visina stupa: 9m
-Razmak između svjetiljki: 30m
-Svjetiljka od ruba: -2,5m
-Maksimalni nagib svjetiljke: 0°
| Tip:__________________________________ Proizvođač:___________________________ | kom | 7 |  | 0
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
2 | Metalni rasvjetni stup visine 9m, konusnog oblika, osmerokutnog poprečnog presjeka. Stup mora biti pocinčan izvana i iznutra, debljine čeličnog lima minimalno 4mm, opremljen vratima, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama. Stup mora imati izdržljivost za osnovnu brzinu vjetra od minimalno 35 m/s s ugrađenim svjetlosnim armaturama, što izvoditelj radova treba dokazati dostavljanjem papirnog certifikata. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju stupa na pripadajući prethodno pripremljeni temelj | kom | 5 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja dvokrake konzole s kutom od 90° između krakova. Duljina krakova iznosi 0,5m | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava ,montaža i spajanje razdjelnika rasvjetnog stupa komplet s 2 (dva) osigurača 10A, stezaljkama za ulaz-izlaz 3 kabela NAYY 4x25mm2, te stezaljkama za 2 kabela presjeka 3x2,5 mm2 prema rasvjetnim tijelima. | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja kabela tipa NAYY 4x25 mm2. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje kabela u rov te provlačenje kroz cijevi | m | 180 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja kabela tipa NYY-J 3x2,5 mm2 za potrebe napajanja svjetiljke. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje kabela u rasvjetni stup | m | 90 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja kabelske glave za kabele s plastičnom izolacijom presjeka 4x25 mm2 | kom | 9 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja aluminijsko-bakrene kabelske stopice, uzdužno vodonepropusne za presjek vodiča 25mm2 te s rupom promjera 12mm | kom | 36 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja bakrenog užeta Cu 50mm2. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje kabela u rov te provlačenje kroz cijevi | m | 150 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja na uzemljivač presjeka 50mm2 bakrene stopice M10 | kom | 6 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja bakrene kompresijske odvojne stezaljke H-izvedbe (dvije po spoju) na uzemljivačko bakreno uže presjeka 50mm2 | kom | 11 |  | 0
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
12 | Dobava i ugradnja dvodijelnog samostojećeg glavnog mjerno- razvodnog ormara za javnu rasvjetu s plastičnim temeljem, oznake GRO-JR, izrađenog od poliestera, klasa zaštite IP54, minimalnih dimenzija (šxvxd) (440+785)x1080x320, sa slijedećom ugrađenom opremom:
● tropolna rastavna osiguračka sklopka 160A, za osigurače NV 00, komada 2
● visokoučinski osigurač NV 00 160A, komada 3
● visokoučinski osigurač NV 00 100A, komada 3
● tropolna rastavna osiguračka skopka 100A za cilindrične osigurače 22x58 gG, komada 1
● vijčana redna stezaljka s priključcima na maticu, prolazna, nazivne struje minimalno 100A, za kabel presjeka 25mm2, komada 12
● Cilindrični osigurač 63A, karakteristike gG, dimenzije 22x58mm , komada 3
● Cilindrični osigurač 16A, karakteristike gG, dimenzije 22x58mm , komada 3
● jednopolna rastavna osiguračka skopka 32A za cilindrične osigurače 10x38 gG, komada 6
● Cilindrični osigurač 25A, karakteristike gG, dimenzije 10x38mm, komada 1
● Cilindrični osigurač 16A, karakteristike gG, dimenzije 10x38mm, komada 1
● Cilindrični osigurač 6A, karakteristike gG, dimenzije 10x38mm, komada 4
● tropolni odvodnik prenapona tip 1+2 s izmjenjivim ulošcima, nazivna odvodna struja (8/20 µs) minimalno 30kA, struja munje (10/350 μs) minimalno 12,5kA, najviši trajni napon maksimalno 280V, komada 1
● dvopolna FID sklopka tip A, 25/0,03A, komada 1
● grebenasta sklopka 1-0-2, 1P, 20A, komada 1
● četveropolni sklopnik 230V, 50Hz, 63A, komada 1
● svjetlosna sklopka, analogna, 1 C/0, komada 1
● uklopni sat s dnevnim/tjednim režimom rada, 16A, 1 C/0 komada 1
● rasvjetno grlo E1 s žaruljom snage 20W
● instalacijska sklopka za rasvjetno grlo i utičnicu, komada 2
● šuko utičnica s poklopcem, 230V/16A, komada 1
● limitator snage (ugrađuje HEP)
● natpisi upozorenja
● jednopolna shema
● cilindar bravica HEP ODS
● cilindar bravica vlasnika rasvjete
● spojni materijal (kabeli za ožičenje, redne stezaljke, vijci, matice...itd)- komplet 1
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Mjerenje i izdavanje mjernog protokola
● otpora izolacije
● otpora uzemljenja
● otpora petlje
|  | komplet | 1
14 | Funkcionalno ispitivanje i stavljanje sustava pod napon | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
2 | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## DTK
E DISTRIBUCIJSKA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA
MATERIJAL
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
1 | PEHD fi 50 cijevi za TK instalacije tipa TK PE50x3,0/300 | m | 280 |  | 0
2 | Spojnice za PEHD cijev fi 50 mm | kom | 1 |  | 0
3 | Brtve za PEHD cijev fi 50 mm | kom | 1 |  | 0
4 | Odstojni držač cijevi 2x2 d=50 mm (PEHD) | kom | 70 |  | 0
5 | Montažni betonski kabelski zdenac tipske izvedbe D1 dimenzija 80x110x110cm s poklopcem nosivosti 400 kn | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
1 | Strojni iskop i zatrpavanje kanala dubine 0,8 m u zemljištu IV-V-VI kategorije, za izgradnju kabelske kanalizacije prema uputama u projektu | m3 | 44.7 |  | 0
2 | Ručni iskop (na mjestima gdje postoje podzemne instalacije) i zatrpavanje kanala dubine 0,8 m u zemljištu IV-V-VI kategorije, za izgradnju kabelske kanalizacije prema uputama u projektu | M3 | 2.5 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja duž kabelskog kanala pijeska granulacije 0-3 mm za izradu kabelske posteljice. Kabelska posteljica se ugrađuje u dva sloja na prvi sloj debljine 10 cm se polažu cijevi a potom ostatak kabelske posteljice u debljini od 20 cm. | m3 | 17.7 |  | 0
4 | Odvoz viška materijala na stalnu deponiju na udaljenost do 10 km na deponiju koju osigurava izvođač radova te deponiranje materijala iskopa. U jediničnu cijenu uračunat utovar, prijevoz do mjesta deponije te istovar, planiranje zemlje na deponiji i plaćanje eventualnih pristojbi na deponiji. Obračun po m3 sraslog materijala. | m3 | 17.7 |  | 0
5 | Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave bakarnog užeta i trake upozorenja. Uključno fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu. | m3 | 29.3 |  | 0
6 | Iskop jame za zdenac MZ D1 dimenzija 80x110x110cm u zemljištu IV i V kategorije sa zatrpavanjem i odvozom viška materijala | Kom | 5 |  | 0
7 | Ugradnja zdenca MZ D1 dimenzija 80x110x110cm u pripremljenu jamu | Kom | 5 |  | 0
8 | Polaganje cijevi PEHD50 mm u zajednički rov s cijevima sekundarne mreže odovdnje. (Ova stavka sadrže sve radove za polaganje cijevi sa odstojnim držačima direktno u zemlju; zaštita pijeskom; međusobno spajanje cijevi i uvođenje cijevi u zdence; čišćenje i provjera prohodnosti cijevi (kalibracija); postavljanje čepova na krajevima, označavanje cijevi odgovarajućim termo ili mehaničkim oznakama, postavljanje traka za upozorenje). | m | 441 |  | 0
9 | Rasplaniranje terena, utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju | komplet | 1 |  | 0
10 | Ugradnja ostalog nespecificiranog građevinskog materijala | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
1 | Geodetsko snimanje za katastar vodova | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | MATERIJAL |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI I GRAĐEVNI RADOVI |  |  |  | 0
3 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | PROMETNICA | 0
B | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
C | OBORINSKA KANALIZACIJA | 0
D | JAVNA RASVJETA | 0
E | DISTRIBUCIJSKA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO | 0