## OPCE_NAP
OPĆE NAPOMENE:
U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim opisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se opisa danih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001. g. izdao IGH - Zagreb, postojećih propisa i Hrvatskih normi.
Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča i ostale prometne opreme, skidanje i premještanje starih ili izrada novih ulaza, te po završetku radova ponovna ugradnja postojećih znakova i drugih umjetnih objekata koji se samo privremeno za vrijeme radova moraju demontirati ne obračunavaju se zasebno, nego ih je potrebno obuhvatiti cijenama ostalih stavki, sve prema prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.2.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
U jediničnoj cijeni za asfalte potrebno je obuhvatiti i sav rad potreban za izvedbu upuštenih dionica nogostupa na mjestima kolnih ulaza u parcele i ispusta oborinske odvodnje.
U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Stvarna kategorija zemljišta ustanovit će se nakon izvršenih iskopa i unijeti u poprečne i uzdužne profile uz upis u građevinski dnevnik, a što potpisuju zajednički izvođač i nadzorni inženjer. Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Betone i mortove treba miješati u klasama, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Projektant:
Silvio Panović dipl.ing.građ.

## građevinski
| A | PROMETNE POVRŠINE RADOVI
| I | PRIPREMNI RADOVI | Jed. Mjera | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | 1. | Iskolčenje i održavanje trase. Iskolčenje ceste i svih drugih elemenata prometnih površina predviđenih u Mapi 1. Cijena obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste. Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz projekta, neprestano održavanje i kontrola iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme građenja.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-02.1.
|  | Obračun po m' trase | m' | 249 |  | 0
1. | 2. | Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. Obračun je po m2 očišćene zarasle površine.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.1.
|  | Obračun je po m² očišćene zarasle površine. | m² | 1368 |  | 0
1. | 3. | Lociranje i označavanje, svih trasa postojećih podzemnih instalacija (za potrebe izvođenja radova). Radovima obuhvatiti sve postojeće instalacije u obuhvatu predmetnog zahvata, a prema situaciji i podacima odgovornih osoba i službi u čijoj su nadležnosti postojeće instalacije: vodovod, vodovi električne energije i javna rasvjeta. U cijenu uključeno upućivanje službenog poziva nadležnim službama, te sami radovi lociranja i označavanja uz prisustvo istih.
Posebnu pozornost je potrebno posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija.
| 3.1. | Postojeće trase VN i NN kabela (HEP) | m' | 10 |  | 0
| 3.2. | Postojeće trase vodovoda | m' | 10 |  | 0
| 3.3. | Postojeće trase EKI | m' | 10 |  | 0
1. | 4. | Zaštita i podešavanje postojećih podzemnih instalacija za vrijeme radova na projektiranim prometnicama. Nakon što na Izvođačevo traženje nadležna poduzeća označe svoje postojeće instalacije (EKI, el.energija, javna rasvjeta i vodovod), Izvođač je dužan voditi računa da se iste ne oštete. Radovi se moraju obavljati prema uvjetima službe u čijoj su nadležnosti postojeće instalacije, uz nadzor predstavnika iste. Količine su pretpostavljene na temelju projektantu dostupnih podataka o postojećim instalacijama, a plaća se na osnovi od strane nadzornog inženjera ovjerenih količina obavljenih radova, prema troškovniku odgovarajuće specijalizirane ili komunalne radne organizacije.
| 4.1. | Postojeće trase VN i NN kabela (HEP) | m' | 10 |  | 0
| 4.2. | Postojeće trase vodovoda | m' | 10 |  | 0
| 4.3. | Postojeće trase EKI | m' | 10 |  | 0
1. | 5. | Izrada projekta privremene regulacije prometa za nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije početka radova izraditi projekt privremene regulacije prometa, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa tijekom izvođenja svih radova u svezi izgradnje nove prometnice. Na taj je projekt potrebno ishoditi suglasnost nadležnih institucija. Elaborat sadrži situacijske nacrte privremene regulacije prometa, predmjer znakova, način postavljanja znakova, koji moraju biti izrađeni u skladu s "Zakonom o sigurnosti prometa na cestama" N.N.br.: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i "Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama" N.N.br.: 92/19.
|  | Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1. | 6. | Nabava i postavljanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste potrebne za privremenu regulaciju. Prema predviđenim i odobrenim rješenjima iz projekta privremene regulacije prometa mora se nabaviti i postaviti sva prometna signalizacija i oprema potrebna za nesmetanu izgradnju prometnice. Znakovi se moraju postaviti na propisanoj udaljenosti od mjesta gradnje, a moraju biti dobro vidljivi danju i noću. U cijenu je uključena i demontaža i uklanjanje svih elemenata privremene regulacije prometa po završetku radova.
|  | Obračun radova za komplet cjelokupnog rješenja | komplet | 1 |  | 0
| I | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
| II | ZEMLJANI RADOVI | Jed. Mjera | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 1. | Strojni površinski iskop uključujući i humusa s prebacivanjem na stalno odlagalište, na udaljenost do 15 km. U debljini prema projektu, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog površinskog sloja uključujući i humusa, mjereno u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem. Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog materijala na privremenom ili stalnom odlagalištu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-01.
|  | Obračun se obavlja po m³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju | m3 | 388 |  | 0
2. | 2. | Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom zahtjeva kakvoće Sz≥100 %, Ms≥40 Mn/m2, prijevoz na udaljenost do 5000 m. U cijeni je uključen široki strojni iskop sloja slabog tla debljine minimalno 50 cm ili prema uputama nadzornog inženjera s utovarom i prijevozom u odlagalište, nabavom i prijevozom dobrog nasipnog materijala, te planiranje i zbijanje nasipnih slojeva u skladu s OTU, kao i troškovi pokusne dionice. Obračun u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.2
|  | Obračun se obavlja po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 685 |  | 0
2. | 3. | Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili ugradnje). Uključen je eventualno potrebno crpljenje vode pri iskopu. U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju.
Izvedba i kontrola kakvoće prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje, odredba 2-02.
|  | Obračun se obavlja po m³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju | m3 | 314 |  | 0
2. | 4. | Nabava, doprema i ugradnja geotekstila vlačne čvrstoće min. 15kN/m', ili min. 250 g/m2, osobina prema tablici 2-08.4-2 OTU-a za tip tla U1, za izvedbu ojačanja nožice nasipa. Stavka obuhvaća sve radove na nabavi, dopremi i ugradnji svog potrebnog materijala s potrebnim preklopom.
|  | Obračun po m² ugrađenog geotekstila. | m2 | 1370 |  | 0
2. | 5. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Kriterij za ocjenu kvalitete su: Sz =100%, Ms = 25 MN/m2. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Kod stjenovitih tala u sujeku u cijenu je uključeno izravnanje slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 30 cm sa zbijanjem.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 2. Poglavlje; odredbe odredbe 2-08.1
|  | Obračun se obavlja po m² stvarno uređene površine. | m2 | 1370 |  | 0
2. | 6. | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od kamenih materijala, Sz≥100 %, Ms≥40 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09.
|  | Obračun se obavlja po m³ stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa | m3 | 70 |  | 0
2. | 7. | Planiranje i valjanje posteljice od miješanih materijala. Strojna izrada posteljice ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Neravnine zasjeći grejderom ili ručno, a udubine popuniti materijalom iz iskopa. Posteljica nakon valjanja treba imati projektom predviđene poprečne i uzdužne padove na točnost +/- 2 cm. Kriterij za ocjenu kvalitete posteljice od miješanih materijala su ovi: Sz = 100 %, Ms = 40 MN/m2. U cijenu uključen sav rad, materijal, te prijevozi potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 2. Poglavlje; odredbe 2-10. i 2-10.2.
|  | Obračun se obavlja po m² stvarno uređene površine. | m2 | 2120 |  | 0
2. | 8. | Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala, širine do 100 cm, u debljini kolničke konstrzukcije Bankina sa izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi,veličine zrna 0-31.5, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 2. Poglavlje, odredba 2-16.
|  | Obračun se obavlja po m' stvarno uređene površine. | m' | 498 |  | 0
| II | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
| III | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | Jed. Mjera | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. | 1. | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala ispod kolničke konstrukcije debljine sloja 30,0 cm, najvećeg zrna 63 mm, bez veziva. U cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stitljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala da je modul stišljivosti Ms = 100 MN/m², stupanj zbijenosti Sz=100%. U cijenu je uključen sav rad, materijal i prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređenog i zbijenog sloja.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4.
|  | Obračun po m3 ugrađenog sloja | m3 | 463 |  | 0
3. | 2. | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolničke konstrukcije kolnik od AC 22 base, BIT 50/70 AG6M2 proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu, debljine sloja 6,0 cm. U cijenu je uključena nabava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu sa OTU, te utovar, prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje).
Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | Obračun po m2 | m2 | 1370 |  | 0
3. | 3. | Prskanje prethodnog sloja kationskom bitumenskom emulzijom prije ugradnje habajućeg sloja asfalta, u količini od 0,20 kg/m2. Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina mora biti suha i čista. Tip bitumenske emulzije zavisi o vrsti predviđenog habajućeg sloja. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine.Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedan i Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike (Hrvatske ceste d.o.o., 2015. god.)
|  | Obračun po m2 | m2 | 1370 |  | 0
3. | 4. | Strojna izrada habajućeg sloja kolničke konstrukcije kolnika od AC 11 SURF BIT 50/70 AG4M4 na cijeloj dionici prometnice, te na spoju sa glavnom ulicom i na spoju ulaza proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. Debljina sloja 4,0 cm. U cijenu je uključena nabava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu sa OTU, te utovar, prijevoz do mjesta ugradnje, strojna ugradnja i valjanje do potrebne zbijenosti, uključujući špricanje kolnika bitumenskom emulzijom prije postavljanja habajućeg sloja.
Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) ili jednakovrijedan i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | Obračun po m2 | m2 | 1370 |  | 0
| III | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO kn |  |  |  | 0
| IV | OSTALI RADOVI | Jed. Mjera | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. | 1. | Elaborat izvedenog stanja prometnih površina Nakon završetka svih radova obuhvaćenih ovim projektom prometnih površina mora se izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja, a zbog unošenja u katastarski plan. Predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-02.6.
|  | Obračun po m' obalnog pojasa | m' | 249 |  | 0
| IV | OSTALI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
SAŽETAK A Prometne površine
| I | Pripremni radovi |  |  |  | 0
| II | Zemljani radovi |  |  |  | 0
| III | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
| IV | Ostali radovi |  |  |  | 0
| A | UKUPNO Prometne površine ( kn ): |  |  |  | 0
B |  | OBORINSKA ODVODNJA
| I. | PRIPREMNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | 1. | Iskolčenje trase cjevovoda i građevina na njemu. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta.
Obračun po m' iskolčene trase.
| 1.1. | Gravitacijski kolektori | m' | 179 |  | 0
| 1.2. | Priključci za slivnike | m' | 60 |  | 0
1. | 2. | Izrada obostrane zaštitne ograde. Stavkom je obuhvaćen rad i materijal za izradu zaštitne ograde uzduž rova, zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. U cijenu je uračunata dobava, postava i demontaža ograde nakon završetka radova. Stavka vezana za iskop rova gravitacijskih kolektora i rova priključaka za slivnike.
|  | Obračun po m' obostrane ograde | m' | 239 |  | 0
| I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| II. | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 1. | Iskop rova za kolektor.
Predviđen je strojni iskop materijala u tlu kategorije A - C.
Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina prema poprečnim profilima, a sve u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedan.
Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsjecanje stranica i dna rova. Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,0 m (odnosno 2 m za iskope kontrolnih okana i slivnika) da bi se omogućilo nesmetano raznošenje cijevi duž rova i spuštanje u rov.
U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u rovu (u bilo kojoj fazi radova, odnosno radi vremenskih nepogoda).
Obračun količina se vrši po stvarno izvedenom iskopu, ali do dimenzija predviđenih u projektu odnosno odluci nadzornog inženjera. Strane rova moraju biti ravne, a rubovi oštri.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
NAPOMENA: Iskop rovova u budućim prometnim površinama je umanjen za visinu asfaltnih slojeva i posteljice. Predmetne oduzete količine su obrađene troškovnikom A - Prometne površine.
|  | - Gravitacijski cjevovod | m3 | 585 |  | 0
|  | - Slivničke veze | m3 | 45 |  | 0
|  | - Proširenja za okna, slivnike | m3 | 19 |  | 0
2. | 2. | Ručni iskop. 5 % ukupnog iskopa.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 35 |  | 0
2. | 3. | Razupiranje rova podrazumijeva sav potreban rad i materijal (razupore ili vodilice, grede, ploče za ispunu stranica ili neki drugi primjeren način razupiranja ili zaštite rova, npr. "krinks" oplata) potreban za učvršćeni iskop rova. Način razupiranja-zaštite rova mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u rovu te uz maksimalno osiguranje radi spriječavanja oštećenja okolnih građevina, prometnih površina (asfalta i sl.) i tla u kojem se izvodi iskop. Razupiranje rova je predviđeno po cijeloj dubini i dužini rova kao zaštita od urušavanja.
|  | Obračun po m2 razuprtog rova. | m2 | 1197 |  | 0
2. | 4. | Izbacivanje vode iz rova muljnom crpkom, usljed oborina ili prodiranja morske vode. U cijenu sata rada crpke uključena je i cijena rada ekipe, te sve potrebne radnje u svezi s precrpljivanjem. Stvarne količine crpljenja prema upisu u građevinski dnevnik ovjerava nadzorni inženjer.
|  | Obračun po satu rada crpkom kapaciteta 5-10l/s | sati | 15 |  | 0
2. | 5. | Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1,0 m od ruba rova. Zbijanje dna rova u prometnim površinama strojnim nabijačem, do zbijenosti Ms > 80 MN/m2.
Obračun po m2 isplanirane površine.
|  | Gravitacijski kolektor | m2 | 287 |  | 0
|  | Slivničke veze | m2 | 66 |  | 0
2. | 6. | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 4 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom (kut nalijeganja cijevi min. 90°), a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Podlogu/posteljicu za cijevi treba izvesti u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedan.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | Gravitacijski kolektor | m3 | 31 |  | 0
|  | Slivničke veze | m3 | 6 |  | 0
2. | 7. | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje sitnozrnatog materijala, te zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 4 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi na način da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne okonča tlačna proba, a zatim i njih zatrpati na isti način. Pri tome će na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena cijevi biti viša od 30 cm, tako da se nakon uspješno provedene tlačne probe razastiranjem tog materijala može postići jednolika debljina nadsloja od 30 cm iznad tjemena cijevi duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova. Nalijeganje cijevi na posteljicu mora biti po čitavoj dužini cijevi, a kut nalijeganja mora biti min 90°. Bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedan. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
Obračun po m3 idealnog profila izvedenog nasipa.
|  | Gravitacijski kolektor | m3 | 112 |  | 0
|  | Slivničke veze | m3 | 20 |  | 0
2. | 8. | Nabava, doprema, raznošenje, te zasip sitnozrnatim materijalom granulacije 0-32, uz sabijenost od 95% po Proctoru prema HRN EN 13286-2 ili jednakovrijedan, revizijskih okana u širini od 50 cm. Zasip popunjava proširenja za revizijska okna, slivnike i dio rova cjevovoda. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | Revizijska okna DN 1000 | m3 | 78 |  | 0
|  | Slivnik Ø500 | m3 | 31 |  | 0
2. | 9. | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje te nabijanje zamjenskog kamenog materijala (16-63 mm) za zatrpavanje rova vodoopskrbnog cjevovoda ispod prometnice. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms>80 MN/m2 ili Sz 100% (u zoni prometnice).
Zatrpavanje treba izvesti u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedan. Spojna mjesta na cjevovodu ostaviti otvorena do uspješne provedbe tlačne probe. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
NAPOMENA: U predmetnoj stavci zatrpavanje rova obračunato je do donje razine tampona prometnice, koji se zajedno sa asfaltnim zastorom obradio ovim troškovnikom poglavlje A Prometne površine.
|  | Gravitacijski kolektor | m3 | 431 |  | 0
|  | Slivničke veze | m3 | 18 |  | 0
2. | 10. | Odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rova, na stalnu deponiju na udaljenost > 10 km te deponiranje materijala iskopa. Materijal odvesti na deponiju koju odredi nadzorni inženjer u dogovoru s investitorom i nadležnom općinskom službom. U jediničnu cijenu uračunat utovar, prijevoz do mjesta deponije te istovar i grubo planiranje na deponiji. Rastresitost procjenjena je na 20%.
|  | Obračun po m3 sraslog materijala. | m3 | 130 |  | 0
2. | 11. | Ispitivanje tražene zbijenosti rova kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 250 m' rova i kod svakog kontrolnog okna.
|  | Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom | 10 |  | 0
| II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. Cijena | Ukupna cijena
3. | 1. | Dobava materijala i izrada montažne armiranobetonske ploče dimenzija 95x95 cm debljine 20 cm od betona C 35/45 kao rasteretne pokrovne ploče revizijskih okana i samog rasteretnog prstena/vijenca dimenzija Φ140 cm d=15 cm od betona C 35/45 za montažu ljevanoželjeznog poklopca.
|  | Obračun po komadu dobavljene i ugrađene rasteretne ploče i AB prstena. | kom | 7 |  | 0
3. | 2. | Betoniranje betonske obloge oko i ispod betonskih cijevi slivnika, betonom C 20/25.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10.5 |  | 0
3. | 3. | Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona klase C12/15 za izvedbu posteljice revizijskog okna, dimenzija posteljice je 1,4x1,4x0,10 m, i slivnika. Uključivo nabava i transport komponenti, spravljanje i ugrađivanje betona.
Sve u skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) i normama definiranim u njemu.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3 |  | 0
| III. | BETONSKI I ARM.-BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| IV. | MONTERSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. Cijena | Ukupna cijena
4. | 1. | Dobava, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilišni deponij, te raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža PVC SN8 cijevi za gravitacijsku odvodnju, sa strukturiranom stjenkom (rebraste cijevi), u skladu sa HRN EN 13476-3 ili jednakovrijean. Cijevi se spajaju naglavkom sa gumenim prstenom (EPDM) ili spojnicom s dva brtvena prstena. Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s odgovarajućim normama.
Ponuditelj je dužan u ponudi priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban spojni i drugi brtveni materijal potreban za montažu cijevi, a koji omogućava izradu spoja nosivosti koja je jednaka traženoj nazivnoj krutosti cjevovoda. Obračun po m'
|  | - DN 250 mm (+2%) | m' | 183 |  | 0
4. | 2. | Nabava, doprema, deponiranje pokraj rova i ugradnja - polaganje u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu SN8 PVC cijevi DN 160 mm prema EN1401-1 ili jednakovrijedan spoja cestovnih slivnika na revizijska okna sustava odvodnje. Ponuditelj je dužan u ponudi priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban spojni i drugi brtveni materijal potreban za montažu cijevi, a koji omogućava izradu spoja nosivosti koja je jednaka traženoj nazivnoj krutosti cjevovoda. Obračun po m'
|  | - DN 160 mm (+2%) | m' | 61 |  | 0
4. | 3. | Nabava, doprema, uskladištenje i ugradnja na privremenu gradilišnu deponiju revizijskih okana prosječne visine 3,2 m. Okna su u skladu s HRN EN 13598-2 ili jednakovrijedan izrađena od PEHD-a nazivne krutosti SN 8, profila DN 1000 mm rebraste/korugirane ili glatke (min. debljina glatke stijenka 25 mm).
Okna mogu biti jednodijelna ili sastavljena od više dijelova, industrijski proizvedena. Baza okna ima dvostruko dno, odnosno mora imati u potpunosti ravno dno iznad kojeg se nalazi monolitni hidraulički profil (kineta) te gazište s integriranim priključcima za cijevi prema nacrtima.
Tijelo okna mora imati integrirane stupaljke od nehrđajućeg materijala (min. razmak te širina stupaljke sukladno važećim normativima) sukladno normi HRN EN 14396 ili jednakovrijedan. Konus profila suženja min. 600 mm mora imati integrirane stupaljke i tako izveden da podnosi ispitna opterećenja sukladno zahtjevima norme. Svi segmenti okna moraju biti spojivi na brtvu uz garanciju vodotijesnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Brtveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na spoju cijevi i okna moraju biti u skladu s HRN EN 681-1/A3 ili jednakovrijedan.
Ponuditelj je dužan u ponudi priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, kojim dokazuje da okna u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu.
U cijenu uračunati sav potreban materijal za izradu priključaka s obzirom na tip okna i odabranu tehnologiju spajanja cjevovoda s oknima. Obračun po komadu
|  | DN 1000 | kom | 7 |  | 0
4. | 4. | Nabava, doprema i montaža betonskih kanalizacijskih cijevi Ø 50 cm, sa spojem na pero. Cijevi za izradu cestovnih slivnika. Iste se ugrađuju u betonsku oblogu koja je u posebnoj stavki i nije uključena u cijenu. U cijenu je uključen pregled cijevi prije ugradnje.
|  | Obračun po m' ugrađene cijevi | m' | 20 |  | 0
| IV. | MONTERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| V. | ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI TE NABAVE | Dim. | Kol. | Jedin. cijena | Ukupna cijena
5. | 1. | Nabava, doprema i ugradnja okruglog ljeveno željeznog kanalizacijskog poklopca dimenzija Ø600 mm s okvirom, s dvije ručke na izvlačenje (pomične). Poklopci u kolniku prometnica su predviđeni za prometno opterećenje 400 kN. Poklopac mora imati bravu kao i dokaze o potrebnoj kvaliteti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. Reške oko okvira se zalijevaju cementnim mortom 1:2, što je uključeno u cijenu ugradnje poklopca. (Napomena: Stavka je vezana na revizijska okna)
|  | Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 7 |  | 0
5. | 2. | Nabava, doprema i ugradnja "spojnih komada" - uloška s brtvenim prstenom za priključenje cijevi od tvrde plastike na okno. U cijenu je uključena dobava i ugradnja uloška, te sav rad i materijal potreban za ugradnju istog. (Napomena: Stavka je vezana na cestovne slivnike)
Obračun po komadu
|  | DN 160 mm | kom | 8 |  | 0
5. | 3. | Nabava, doprema i ugradnja ljeveno željeznih kanalskih rešetki za slivnike dimenzija 400 x 400 mm, za opterećenje D400. Rešetka mora imati dokaze o potrebnoj kvaliteti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. Reške oko rešetki se zalijevaju cementnim mortom 1:2, što je uključeno u cijenu ugradnje istih.
|  | Obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
| V. | ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI TE NABAVE UKUPNO |  |  |  | 0
VI. |  | UPOJNI BUNAR | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
6. | 1. | Izrada elaborata zaštite građevne jame, prije početka radova, za izgradnju upojnog bunara i radove izvoditi prema opisanom elaboratu. Zaštita građevne jame prema tehnologiji izvođača. Pozornost obratiti na opterećenje od ceste.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6. | 2. | Iskop građevinske jame za izvedbu upojnog bunara u tlu A - C kategorije unutar klizne oplate za razupiranje bočnih strana građevinske jame, sa odlaganjem iskopanog materijala min. 2,0 m od ruba građevinske jame. Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju, sve u skladu prema DIN-4124. Iskop se mora vršiti sve do propusnog tla.
|  | Obračun po m3. | m3 | 69 |  | 0
6. | 3. | Razupiranje građevne jame podrazumijeva sav potreban rad i materijal (razupore ili vodilice, grede, ploče za ispunu stranica ili neki drugi primjeren način razupiranja ili zaštite građevinske jame, npr. krinks oplata) potreban za učvršćeni iskop građ. jame, ovisno o lokalnim geomehaničkim uvjetima. Način razupiranja-zaštite građevinske jame mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u građevinskoj jami. Razupiranje građevinske jame je predviđeno po cijeloj dubini građevinske jame kao zaštita od urušavanja.
|  | Obračun po m2. | m2 | 71 |  | 0
6. | 4. | Crpljenje podzemne vode i/ili oborinske vode iz građevinske jame za vrijeme iskopa, izvedbe upojnog bunara, ispitivanja na nepropusnost. Podrazumijeva se sav potreban rad materijal i oprema za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame. Za pojedina kritična mjesta dubokih iskopa, predviđa se iskop upojnih bunara za sniženje razine podzemnih voda sa cjevovodom za transport podzemnih voda. Stvarne količine crpljenja prema upisu u građevinski dnevnik ovjerava nadzorni inženjer.
|  | * Obračun po satu rada crpkom kapaciteta 5-10 l/s. | sati | 10 |  | 0
6. | 5. | Izrada, postavljanje i skidanje dvostrane oplate upojnog bunara. Uključivo svi prijenosi materijala i skidanje oplate.
|  | Obračun po m2 | m2 | 59 |  | 0
6. | 6. | Izrada zaštitne ograde uz građevnu jamu visine 1,2 m, zbog zaštite rova i prolaznika za vrijeme iskopa, a u skladu su sa propisima zaštite na radu. Ograda se postavlja na rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. U stavku je uračunata dobava, postava i demontaža ograde nakon završetka radova.
|  | Obračun po m' izvedene zaštitne ograde. | m' | 16 |  | 0
6. | 7. | Uređenje dna građevinske jame. Stavkom je predviđeno, otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna jame na određene kote prema nacrtu, s izbacivanjem suvišnog materijala iz jame. Radove izvesti s točnošću ± 2 cm, u materijalu B kategorije.
|  | Obračun po m2 isplanirane površine | m2 | 8.5 |  | 0
6. | 8. | Betoniranje armiranobetonske ploče d=20 cm i zidova d=25 cm upojnih bunara betonom C 30/37 – razred izloženosti XC2 - minimalno 280 kg cementa CEM I /m3 - max. 0,15 % CL. Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama Tehničkih propisa za betonske konstrukcije (Sl. list br. 101/05) – Prilog I i priznatim tehničkim pravilima određenim tim prilogom. Armatura mora odgovarati HRN EN 10080-1 ili jednakovrijedan. U betonu bunara izvesti perforacije Ø100 (3kom/m2 ). U cijenu uključena armatura te ugradnju betona strojno, na licu mjesta.
|  | BETON | m3 | 12.8 |  | 0
|  | ARMATURA | kg | 1408 |  | 0
6. | 9. | Dobava, transport i nasipavanje upojnog bunara lomljenim kamenom granulacije >32 mm, uz ručno nabijanje zasutog materijala.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2.9 |  | 0
6. | 10. | Nabava, doprema i ugradnja kvadratnog ljeveno željeznog kanalizacijskog poklopca dimenzija 600 / 600 mm s okvirom. Poklopac je predviđen za prometno opterećenje 400 kN. Poklopac mora imati bravu kao i dokaze o potrebnoj kvaliteti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. Reške oko okvira se zalijevaju cementnim mortom.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6. | 11. | Nabava, doprema i ugradnja tipskih ljeveno željeznih stupaljki S-2. U cijenu je uključena dobava i ugradnja, te sav rad i materijal.
|  | Obračun po komadu | kom | 12 |  | 0
6. | 12. | Zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe upojnog bunara zamjenskim materijalom (nevezani kameni materijal zrnatosti 0-32 mm). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4.
|  | Obračun po m3 | m3 | 35 |  | 0
6. | 13. | Odvoz viška materijala nakon zatrpavanja građevinske jame, na stalnu deponiju na udaljenost do 10 km te deponiranje materijala iskopa. Materijal odvesti na deponiju koju odredi nadzorni inženjer u dogovoru s investitorom i nadležnom općinskom službom. U jediničnu cijenu uračunat utovar, prijevoz do mjesta deponije te istovar i grubo planiranje na deponiji. Rastresitost procjenjena je na 20%.
|  | Obračun po m3 | m3 | 42 |  | 0
VI. |  | UPOJNI BUNAR UKUPNO |  |  |  | 0
| VII. | ZAVRŠNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. cijena | Ukupna cijena
7. | 1. | Ispitivanje montiranih cjevovoda odvodnje na vodonepropusnost pritiskom vode od 0,5 bara kroz vrijeme od najmanje jedan sat, uključivo prethodno ispiranje kanala od eventualno zaostalih nečistoća i predmeta, punjenjem vodom, ostavljanje kanala napunjenog vodom kroz vrijeme od 24 sata da se stijenke cijevi natope vodom, podizanje pritiska, držanje pod pritiskom jedan sat, te tlačnu pumpu, brtvene okvire i sav ostali pomoćni materijal potreban za provedbu ispitivanja. Metoda ispitivanja vodonepropusnosti sustava i pojedinačnih spojeva u skladu s normom HRN EN 1610 ili jednakovrijedan.
Stavka uključuje nabavu i dopremu potrebne količine vode za punjenje i ispitivanje.
|  | Obračun po m'. | m' | 179 |  | 0
7. | 2. | Ispitivanje gravitacijskih kolektora i slivničkih veza na protočnost. Nakon potpunog završetka svih radova mora se izvršiti ispitivanje svih ugrađenih cijevi na protočnost. Stavka obuhvaća punjenje vodom, vizualni pregled okana, čišćenje okana, ispuštanje vode i ispravak mogućih neispravnosti. Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase, akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedan.
U cijenu je uračunata voda za ispitivanje neispravnosti.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
|  | - Gravitacijski kolektori | m' | 179 |  | 0
|  | - Slivničke veze | m' | 60 |  | 0
7. | 3. | Ispitivanje kamerom. Snimanje nakon polaganja i zatrpavanja rova, a prije asfaltiranja dionice. Detekciju stanja vršiti prema zahtjevima norme HRN EN 13508-2 ili jednakovrijedan. Predati kao digitalnu snimku na CD-u u dva primjerka uvezanog elaborata ukljućujući i pisani izvještaj s prijedlogom eventualne sanacije.
Obračun po m' snimljene kanalizacije
|  | - Gravitacijski kolektori | m' | 179 |  | 0
7. | 4. | Izrada kompletnog elaborata katastra izvedenog stanja položenih cjevovoda u skladu s važećim propisima, a sve za potrebe vođenja katastra vodova (GIS). Snimku izvesti u 2 primjerka u papirnatom obliku i 2 primjerka u digitalnom obliku, a sve prema zahtjevu naručitelja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplet elaborata katastra, te primopredaja radova.Obračun po m' cjevovoda.
|  | - Gravitacijski kolektor | m' | 0 |  | 0
|  | - Slivničke veze | m' | 179 |  | 0
| VII. | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
SAŽETAK B Oborinska odvodnja
| I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV. | MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI. | UPOJNI BUNAR |  |  |  | 0
| VII. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| B | UKUPNO Oborinska odvodnja ( kn ): |  |  |  | 0
| C | PROMETNA SIGNALIZACIJA
I |  | OKOMITA PROMETNA SIGNALIZACIJA | Jed. Mjera | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | 1. | Izvedba temelja stupova - nosača prometnih znakova. Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dubine min 80 cm, od betona klase C 20/25 s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. U cijenu je uključena nabava materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i podložnih pločica za pričvršćivanje stupa.
Izvedba, kontrola kakvoća i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 7. Poglavlje; odredbe 7-01. i 7-01.4.
|  | Obračun po komadu ugrađenog temelja stupa | kom | 1 |  | 0
1. | 2. | Izvedba temelja stupova - nosača prometnih znakova. Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, 50x50x120 cm, od betona klase C 20/25 s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. U cijenu je uključena nabava materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i podložnih pločica za pričvršćivanje stupa.
Izvedba, kontrola kakvoća i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 7. Poglavlje; odredbe 7-01. i 7-01.4.
|  | Obračun po komadu ugrađenog temelja | kom | 1 |  | 0
1. | 3. | Postavljanje nosača (stupova) za pričvršćivanje prometnih znakova - od jednog stupa za jedan prometni znak, - od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 12899-1 ili jednakovrijedan. U cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu (od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01.
|  | Obračun je po broju komada ugrađenih nosača (stupova). | kom | 1 |  | 0
1. | 4. | Postavljanje nosača (stupova) za pričvršćivanje prometnih znakova - od jednog stupa za dva prometna znaka, - od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 12899-1 ili jednakovrijedan. U cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu (od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01.
|  | Obračun je po broju komada ugrađenih nosača (stupova). | kom | 1 |  | 0
1. | 5. | Postavljanje prometnih znakova znakovi obavijesti pravokutnog oblika - dimentije 60 x 60cm, prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790. U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije retroreflektirajućih materijala najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA1 prema HRN EN 1436 en - engineer intesity), svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01. i 9.-01.2.
|  | Obračun je po broju komada | kom | 1 |  | 0
1. | 6. | Postavljanje prometnih znakova opasnosti oblika istostraničnog trokuta stranice duljine a=60 cm,prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790 ili jednakovrijedan. U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436 ili jednakovrijedan en - engineer intesity), svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01. i 9.-01.2.
|  | Obračun je po broju komada (duljine stranice 90 cm) | kom | 1 |  | 0
1. | 7. | Postavljanje prometnih znakova izričitih naredbi - kružnog oblika (ili osmerokuta) - promjera 60 cm, prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790 ili jednakovrijedan. U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436 ili jednakovrijedan en - engineer intesity), svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01. i 9.-01.2.
|  | Obračun je po broju komada (promjera 60 cm ) | kom | 1 |  | 0
1. | 8. | Nabava, prijevoz i ugradnja prometnih stupića za ograđivanje, za betoniranje, Ø60 mm. Ukupne visine 1330 mm, visine iznad tla 1000 mm. Prometni stupići se ugrađuju prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijenu je uključen sav rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
|  | Obračun je po komadu ugrađene ploče. | kom | 4 |  | 0
| I | OKOMITA PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO kn |  |  |  | 0
| II | VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA | Jed. Mjera | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 1. | Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, Tip II. retrorefleksije prema HRN EN 1436 ili jednakovrijedan en - engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN92/19) i HRN EN 1436 ili jednakovrijedan. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m´ izrađenih oznaka.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-02. i 9.-02.1.
|  | Isprekidana crta razdjelna jednostruka razdjelna debljine 12 cm (puno 1,0 m prazno ,10 m), bijela | m´ | 245 |  | 0
2. | 2. | Izrada oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, Tip II. retrorefleksije prema HRN EN 1436 ili jednakovrijedan en - engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN92/19) i HRN EN 1436 ili jedankovrijedan. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m´ izrađenih oznaka.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-02.2.
| 2.1. | Crta za zaustavljanje, puna, debljine 50 cm, bijela u skladu sa HRN U.S4.225 | m´ | 5.5 |  | 0
| 2.2. | Natpis STOP, visine 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| II | VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO kn |  |  |  | 0
SAŽETAK C
| I | Okomita prometna signalizacija |  |  |  | 0
| II | Vodoravna prometna signalizacija |  |  |  | 0
| C | UKUPNO Prometna signalizacija ( kn ): |  |  |  | 0
| D | VODOOPSKRBA
I. |  | PRIPREMNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1. | Izrada Elaborata privremene prometne regulacije, ishođenje dozvole za privremenu regulaciju od nadležne uprave te regulacija prometa u zoni izvedbe radova, uključivo postava prometne signalizacije, te premještenje na predviđene pozicije.
NAPOMENA: Predmetna stavka je obrađena troškovnikom A Prometne pvršine
| 2. | Čišćenje površina obraslih u grmlje, šiblje i drveće debljine (promjera) do 10 cm mjereno 1 m od terena. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina u predmetnom obuhvatu, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja i starih panjeva, s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste, te odvoz i deponiranje istog na odlagalište koje osigurava izvođač radova. U stavku je uključeno potkresivanje i obrezivanjegrana drveća i grmlja na predmetnoj trasi.
NAPOMENA: Predmetne stavka vezne na čišćenje površina obrađene su troškovnikom A Prometne površine.
| 3. | Iskolčenje trase cjevovoda i građevina na njemu. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta.
Obračun po komadu građevine i m1 iskolčene trase cjevovoda.
|  | - vodoopskrbni cjevovodi | m1 | 275 |  | 0
|  | - hidranti | kom | 2 |  | 0
|  | - okno zračnog ventila | kom | 1 |  | 0
|  | - zasunsko okno | kom | 1 |  | 0
| 4. | Lociranje i označavanje svih trasa postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze uz ili se križaju sa planiranom infrastrukturom, a prema situaciji i podacima odgovornih osoba nadležnih službi pripadajućih instalacija. Radovi se moraju obavljati uz prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća. Posebnu pozornost je potrebno posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija.
NAPOMENA: Predmetna stavka je obrađena troškovnikom A Prometne površine. Izvođač je dužan prije početka građenja poslati službeni poziv Vodovodu d.o.o., Zadar, HEP d.d., HT d.d.,Gradu Zadar (Javna rasvjeta), te ostale vlasnike postojećih instalacija na lokaciji za obilježavanje istih. Izvođač je dužan prije bilo kakvog zahvata na postojećem vodoopskrbnom sustavu poslati službeni zahtjev Vodovodu d.o.o. Zadar, te organizirati sastanak sa njihovim predstavnicima. Spajanje predmetnog sustava na postoječi će obavljati djelatnici Vodovoda d.o.o. Zadar. Za eventualno oštećenje bilo kojih postojećih instalacija pri građenju je odgovaran izvođač, te je dužan provesti sanaciju oštećenih instalacija o svom trošku.
| 5. | Izrada obostrano zaštitne ograde. Stavkom je obuhvaćen rad i materijal za izradu zaštitne ograde uzduž rova, zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. U cijenu je uračunata dobava, postava i demontaža ograde nakon završetka radova.
|  | Obračun po m1 izvedene zaštitne ograde. | m1 | 275 |  | 0
| 6. | Nabava, doprema materijala i izrada, postavljanje i skidanje pješačkih prijelaza preko iskopanog rova za prijelaz prolaznika. Prijelazi - mostići od drvene građe postavljaju se preko iskopanog rova na mjestima gdje je nužno omogućiti promet pješaka. Duljina prijelaza cca 2.5 m.
U cijenu uračunati i demontažu istih nakon dovršetka radova.
|  | Obračun po komadu izvedenog prijelaza. | kom | 4 |  | 0
| I. | PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
| II. | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1. | Strojni iskop rova dubine prema uzdužnom profilu, širine prema poprečnim profilima (0,8m u dnu rova), nagiba pokosa rova 5:1, a sve u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedan, za polaganje vodovodnih cijevi bez obzira na kategoriju zemljišta, s utovarom iskopanog materijala u transportno vozilo i odvoz na privremeni deponij. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje, djelomično nabijanje dna rova na određene kote prema uzdužnim profilima s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova. Stavka uključuje i čišćenje jarka od obrušenog materijala, u svim fazama rada. Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata, odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1 i HRN EN 13331-2 ili jednakovrijedan.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
NAPOMENA: U predmetnoj stavci iskop je obračunat ispod tampona i asfaltnog zastora prometnice, koji su obrađeni troškovnikom A Prometne površine.
|  | * Iskop dubine 0-2 m, strojni | m3 | 270 |  | 0
| 2. | Iskop građevinske jame, proširenje rova, bez obzira na kategoriju tla, nagiba pokosa 5:1 za potrebe izgradnje zasunskih okana i okana zračnih ventila. Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje jame, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata, odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1 i HRN EN 13331-2 ili jednakovrijedan. Iskopani materijal odvesti na privremeni deponij kako se iskopanim materijalom ne bi blokiralo gradilište. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | OZV 1 | m3 | 3.2 |  | 0
|  | ZO 1 | m3 | 5 |  | 0
| 3. | Ručni iskop. Ovaj rad obuhvaća ručni iskop na mjestima gdje je to radi sigurnosnih razloga obvezno - na križanjima projektiranog cjevovoda i drugih instalacija, u blizini postojećih okana te prema posebnim uvjetima poduzeća koja upravljaju pojedinim instalacijama.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 14 |  | 0
| 4. | Crpljenje podzemne vode i/ili oborinske vode iz rova za vrijeme iskopa, montaže cijevi i izvedbe okana, ispitivanja na nepropusnost. Podrazumijeva se sav potreban rad materijal i oprema (crpke, drenažne i transportne cijevi) za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame.
Stvarne količine crpljenja prema upisu u građevinski dnevnik ovjerava nadzorni inženjer.
|  | * Obračun po satu rada crpkom kapaciteta 5-10 l/s. | sati | 15 |  | 0
|  | * Obračun po upojnom bunaru sa cjevovodom | kom | 1 |  | 0
| 5. | Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i zbijeno na Ms≥10MN/m2. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1,0 m od ruba rova.
|  | Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 310 |  | 0
| 6. | Uređenje dna građevinske jame zasunskih okana i okana zračnih ventila. Stavkom je predviđeno, otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna jame na određene kote prema grafičkim prilozima, s izbacivanjem suvišnog materijala iz jame. Radove izvesti s točnošću ± 2 cm.
Obračun po m2 uređene površine.
|  | OZV 1 | m2 | 6.3 |  | 0
|  | ZO 1 | m2 | 8.2 |  | 0
| 7. | Nabava, doprema, raznošenje, ugradnja, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice od sitnozrnatog kamenog materijala veličine zrna do 8 mm. Posteljica je min. debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom duljinom (kut nalijeganja cijevi min. 90°), a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Podlogu/posteljicu za cijevi treba izvesti u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedan.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 30 |  | 0
| 8. | Nabava, doprema, raznošenje, ugradnja sitnozrnatog materijala, te zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim kamenim materijalom veličine zrna do 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi na način da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne okonča ispitivanje vodonepropusnosti, a zatim i njih zatrpati na isti način. Pri tome će na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena cijevi biti viša od 30 cm, tako da se nakon uspješno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti razastiranjem tog materijala može postići jednolika debljina nadsloja od 30 cm iznad tjemena cijevi duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova. Bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedan. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 96 |  | 0
| 9. | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje te nabijanje zamjenskog kamenog materijala (16-63 mm) za zatrpavanje rova vodoopskrbnog cjevovoda ispod prometnice. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms>80 MN/m2 ili Sz 100% (u zoni prometnice).
NAPOMENA: U predmetnoj stavci zatrpavanje rova obračunato je do donje razine tampona prometnice, koji će se zajedno sa asfaltnim zastorom obraditi troškovnikom A Prometne površine.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 98 |  | 0
| 10. | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje te nabijanje probranog kamenog materijala iz iskopa (16-63 mm) za zatrpavanje rova vodoopskrbnog cjevovoda (rov se nalazi ispod makadama izvan novoprojektirane prometnice) i hidranata. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms>80 MN/m2 ili Sz 100% (u zoni prometnice).
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 45 |  | 0
| 11. | Zatrpavanje građevinske jame nakon ugradnje oknana zamjenskim materijalom (16-63 mm). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms=80 MN/m2.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | OZV 1 | m3 | 10 |  | 0
|  | ZO 1 | m3 | 12 |  | 0
| 12. | Odvoz viška materijala, na stalnu deponiju na udaljenost do 10 km te deponiranje materijala iskopa. Materijal odvesti na deponiju koju odredi nadzorni inženjer u dogovoru s investitorom i nadležnom općinskom/gradskom službom. U jediničnu cijenu uračunat utovar, prijevoz do mjesta deponije te istovar i grubo planiranje na deponiji. Rastresitost procjenjena je na 25%.
|  | Obračun po m3 sraslog materijala. | m3 | 128 |  | 0
| 13. | Ispitivanje tražene zbijenosti rova kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 250 m1 rova i kod svakog okna.
|  | Obračun po komadu izvršenog ispitivanja. | kom | 5 |  | 0
| II. | ZEMLJANI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
| III. | MONTERSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1. | Nabava, dobava, raznošenje i montaža cijevi od nodularnog lijeva za pitku vodu s TYTON kolčakom, prema HRN EN 545 ili jednakovrijedno, s unutarnjom oblogom od cementnog morta i vanjskom antikorozivnom zaštitom od cink-aluminija (85 % Zn – 15% Al) u sloju s minimalnom masom od 400 g/m2 s pokrivnim slojem od epoxy, tj. vanjska antikorozivna zaštita za uvjete polaganja u tlo pH ≥ 6 i otpornost tla na koroziju 500 Ωcm i više.
Cijevi se isporučuju u duljini od 6 m’. U isporuku uključen potreban brtveni materijal. Sve cijevi do ugradnje moraju biti zatvorene zaštitnim poklopcem. U cijenu uključen istovar duž rova, spuštanje u rov i montaža.
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
|  | *Ductile N.L. cijevi DN 100 mm, NP 10 bara | m1 | 280.5 |  | 0
| 2. | Nabava, doprema i montaža, tj. postavljanje plastične traka za upozorenje, plave boje, na kojoj piše „VODOVOD“ približno 0,3 m iznad tjemena cijevi, da bi se olakšalo lociranje u slučaju eventualnih popravaka i potrebe održavanja. Metalni vodič mora biti propisno vezan za vodovodni element koji izlazi na površinu (hidrant i sl.)
|  | * Upozoravajuća traka | m1 | 279.5 |  | 0
| 3. | Nabava, doprema i montaža oblikovnih komada od nodularnog lijeva (ductile) GGG 40 prema HRN EN 545 ili jednakovrijedno, za nazivni tlak PN 10 bara. Svi oblikovni komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy.
Oblikovni komadi moraju imati: - naglavak s utičnim spojem tip TYTON sa brtvom od EPDM - prirubnice PN 10 za spoj po HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno, - gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1 i HRN EN 681-1/A3 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
*- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 s maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom ili jednakovrijedno. U cijenu uključiti raznošenje oblikovnih komada duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje te sav brtveni i spojni materijal.
Obračun po ugrađenom komadu.
|  | EU-kom, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
|  | X-kom, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
Okno OZV 1
|  | FF-kom s uzidnom prirubnicom, DN 100 mm, L=600mm | kom | 2 |  | 0
|  | T-kom, DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
|  | EU-kom, DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
|  | Montažno-demontažni kom. DN100 mm | kom | 1 |  | 0
Okno ZO1
|  | FF-kom s uzidnom prirubnicom, DN 150 mm, L=600mm | kom | 2 |  | 0
|  | FF-kom s uzidnom prirubnicom, DN 100 mm, L=600mm | kom | 1 |  | 0
|  | T-kom, DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
|  | EU-kom, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
|  | Montažno-demontažni kom. DN150 mm | kom | 1 |  | 0
|  | Montažno-demontažni kom. DN100 mm | kom | 1 |  | 0
|  | E-KS spojni komad s prirubnicom i naglavkom DN 150/140 mm, L=155 mm | kom | 2 |  | 0
|  | FFK11-kom, DN 100 mm, 11 1/4° | kom | 2 |  | 0
Lukovi na lomovima trase
|  | MMK11-kom, DN 100 mm, 11 1/4° | kom | 3 |  | 0
|  | MMK22-kom, DN 100 mm, 22 1/2° | kom | 1 |  | 0
|  | MMK30-kom, DN 100 mm, 30° | kom | 3 |  | 0
| 4. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih armatura od nodularnog lijeva (ductile) GGG 50, s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoksidnog praha min. debljine 250 mikrona. Armature moraju odgovarati standardu DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene na prirubnički spoj PN 16 prema HRN EN 1092-21 (DIN 2501-1) ili jednakovrijedno. Armature moraju biti ispitane i u skladu s HRN EN 12266 ili jednakovrijedno. Propusnost ventila prema DIN 3230-3. Ulične kape zasuna su okrugle i imaju na tijelu zarez koji se postavlja u pravcu koji pokazuje smjer zatvaranja vode.
U cijenu uključiti sav brtveni i spojni materijal. Obračun po ugrađenom komadu.
Okno OZV 1
|  | EVX zasun kratki + kolo, DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
|  | Automat. Zračni ventil sa vel.otv. DN80 mm | kom | 1 |  | 0
Okno ZO1
|  | EVX zasun kratki + kolo, DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
|  | EVX zasun kratki + kolo, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| 5. | Nabava, dobava i ugradnja lijevano-željeznog nadzemnog i podzemnog hidranta DN 80 mm, prema HRN EN 14384 ili jednakovrijedno, s pripadajućom opremom. Atestiranje funkcionalnosti hidranata od strane ovlaštene organizacije. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje te sav brtveni i spojni materijal. Oblaganje hidranta složenom opekom u suho te svi potrebni prijenosi. Obračun po ugrađenom komadu.
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1 i HRN EN 681-1/A3 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača - prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno, s podloškom.
Tipski nadzemni i podzemni hidrant DN 80
|  | MMA-komad, DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
|  | Q - kom, DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
|  | FF kom, DN 80 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
|  | FF kom, DN 80 mm, L=200 mm | kom | 2 |  | 0
|  | T-kom, DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
|  | EU-kom, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
|  | EU-kom, DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
|  | X-kom, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
|  | EVX zasun, DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
|  | N-kom, DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
|  | Nadzemni hidrant DN 80 mm - RD 1,50 | kom | 2 |  | 0
|  | Teleskopska ugradbena garnitura | kom | 3 |  | 0
|  | Ductile N.L. cijevi DN 80 mm | m1 | 8 |  | 0
|  | Okrugla cestovna kapa za zasun sa poklopcem Ø 200 i univerzalnom podložnom pločom | kom | 3 |  | 0
| 6. | Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda vodom ("tlačna proba"), a prema odredbama HRN EN 805 i uputama DVGW (radni list W 400-2) ili jednakovrijedno.
Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke. Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. Uračunati su i potrebni prijenosi ako se tlačna proba izvodi po dionicama.
|  | *cjevovod DN 100 | m1 | 275 |  | 0
|  | *cjevovod DN 80 (za hidrante) | m1 | 8 |  | 0
|  | *kućni priključak | m1 | 105 |  | 0
| 7. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom putem autocisterne. Cijena uključuje utrošak dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzoraka u labaratorij. Minimalno 3 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. Obračun po m1 cjevovoda.
|  | *cjevovod DN 100 | m1 | 275 |  | 0
|  | *cjevovod DN 80 (za hidrante) | m1 | 8 |  | 0
|  | *kućni priključak | m1 | 105 |  | 0
| 8. | Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta, a sve prema uputama HZJZ, Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata.
|  | *cjevovod DN 100 | kom | 1 |  | 0
|  | *cjevovod DN 80 (za hidrante) | kom | 3 |  | 0
|  | *kućni priključak | kom | 15 |  | 0
| 9. | Izvođenje priključka/ogranka od uličnog voda do vodomjera, uključivo sav materijal i radovi (pripremni radovi, iskolčenje trase priključka, zemljani uključivo strojni i ručni iskop, zidarski, betonski, monterski, sva sanacija opločenja, ograde, zelene površine i sl.). Stavkom je obuhvaćena dobava i ugradnja slijedećeg materijala: - komplet ogrlica za cijevi od nodularnog lijeva DN 80 mm, DN 100 mm - pocinčana cijev DN 25 mm sa izolacijom, spojnim i brtvenim materijalom, teleskopskom ugradbenom garniturom i uličnom kapom. Napomena: Rov kućnog priključka zatrpava se do razine ispod tampona (tampon, asfalt i zelena površina obrađeni su u troškovniku prometnice)
NAPOMENA: Pripreme za kućne priključke izvodi Vodovod d.o.o., Zadar, u fazi izvođenja. Pripreme za kućne priključke se izvode iz razloga spriječavanja naknadnog izvođenja radova na već završenim asfaltnim površinama na predmetnom zahvatu.
|  | priključak prosječne duljine L=7 m' | kom | 15 |  | 0
| III. | MONTERSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 16/20 te izvedba podloge dna okana u odgovarajućoj oplati.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C30/37, XC4 te betoniranje armiranobetonskih okana, debljine dna i zidova 0,25 m, armiranobetonske pokrovne ploče okna debljine 0,20 m i raspoložive visine u oknu 1,8m. Betoniranje izvesti u odgovarajućoj dvostranoj oplati uključivo dobavu i dopremu materijala te izradu i skidanje oplate. Prolaz cijevi kroz zidove komore izvesti pomoću FF-komada s navarenom uzidnom prirubnicom radi pruzimanja aksijalnih sila. U donjoj ploči okna izvesti sabirnik za skupljanje i evakuaciju vode. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | OZV 1 | m3 | 3.7 |  | 0
|  | ZO 1 | m3 | 5 |  | 0
| 3. | Betoniranje betonskih podložnih blokova oblikovnih komada i vodovodnih armatura unutar okana betonom klase C 16/20 u odgovarajućoj oplati. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.2 |  | 0
| 4. | Betoniranje betonskih oslonca hidranata i ugradbenih armatura u odgovarajućoj oplati betonom klase C 20/25. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2 |  | 0
| 5. | Izrada betonskih ukrućenja za cijev na mjestima lomova trase od betona C 16/20. U cijenu uključena priprema betona, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevoz do mjesta ugradnje. Potrebna oplata uključena je u cijenu.
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.1 |  | 0
| 6. | Po izvedenom betoniranju potrebno je 7 dana vršiti njegovanje betona klase C16/20 i C30/37, a sve prema detaljnim uputama iz projekta betona.
|  | Obračun po m3 njegovanog betona. | m3 | 13 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i postava odgovarajuće armature za zasunska okna i okna ozračnih ventila u skladu sa statičkim proračunom i planom savijanja betonskog željeza.
|  | Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 957 |  | 0
| 8. | Nabava, dobava i ugradnja tipske vodene bubrive trake na mjestima prekida betoniranja, odnosno spoja temeljne ploče i vertikalnih zidova, za ostvarenje vodonepropusnosti. Povezivanje trake vrši se lijepljenjem specijanom masom za lijepljenje na betonsku podlogu.
|  | Obračun m1 | m1 | 9 |  | 0
| IV. | BETONSKI I ARM.-BETONSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
| V. | ZIDARSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja tipskih lijevano željeznih kvadratnih poklopca 600x600 mm predviđenim za prometno opterećenje 400kN. Poklopci moraju biti s dvije upuštene-izvlačne ručke. Uključujući komplet s pripadnim okvirom, uključivo namještanje i betoniranje na A.B. pokrovnu ploču okna, a sve u skladu s HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | *Poklopac nosivosti 400 kN (Klasa D 400) | kom | 3 |  | 0
| 2. | Dobava i doprema, te ugradnja opeke 6,5x12x25 cm za zaštitu podzemnog dijela hidranata i ugradbenih garnitura zasuna (približno 180 komada opeke po hidrantu i ugradbenoj garnituri). Uključen sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevozi do mjesta ugradnje.
|  | Obračun po komadu ugrađene opeke | kom | 540 |  | 0
| 3. | Izrada cementne glazure 1:2 na unutarnjim plohama okana, u sloju debljine 0,5-1,0 cm. Prije izrade glazure potrebno je očistiti betonske površine, odstraniti sve nečistoće čeličnim četkama te površinu betona politi vodom. Obračun po m2 izvedene površine.
|  | OZV 1 | m2 | 9.5 |  | 0
|  | ZO 1 | m2 | 14 |  | 0
| 4. | Nabava, doprema i ugradnja tipskih širokih stupaljki od punih rebrastih čeličnih profila, promjera profila 25mm, a širine 40cm. U cijenu je uključena dobava i ugradnja, te sav rad i materijal.
|  | Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom | 15 |  | 0
| 5. | Zidarska pripomoć kod raznih dodatnih radova pri ugradnji cestovnih kapa hidranata i zasunskih garnitura i sl.
|  | Obračun po utrošenom vremenu. | sati | 30 |  | 0
| V. | ZIDARSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
| VI. | OSTALI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1. | Geodetska izmjera i izrada geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru sukladno čl. 137 Zakona o gradnji. Elaborati moraju biti izrađeni u apsolutnim koordinatama (x,y,z), ovjereni od nadležnog katastarskog ureda i predani Investitoru, u pet primjeraka (i u digitalnom obliku). Elaborat se radi posebno u formi koja se zahtijeva prema propisima o izmjeri i kao takav mora biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, a posebno u formi odgovarajućoj za korištenje od strane Vodovoda d.o.o. Zadar za uklapanje u geografski informacijski sustav(GIS) u HDKS i HTRS sustavu.
Geodetsko snimanje mora pratiti sve faze izvođenja vodovodne mreže. Dakle, osim snimanja samih cjevovoda u sklopu kojih treba prikazati i sve podzemne zaštite cijevi kao što su zacjevljenja ili obloge, moraju se za uklapanje u GIS snimiti sve ostale vodovodne građevine na mreži i svi površinski vodovodni elementi u stvarnom položaju i veličini, a to su sve vrste vodovodnih okana (okna za ogranke, muljne ispuste, zračne ventile ili sekcijske zasune), vodovodne kape iznad zasuna za ogranke (obično okrugle) ili sami zasuni s odgovarajućom standardnom shematskom oznakom i kape podzemnih hidranata ako ih ima. Način prikaza svih vodovodnih elemenata mora biti u skladu sa standardom prikaza unošenja u GIS koji izvoditelj snimanja mora na vrijeme zatražiti od Vodovoda d.o.o. Zadar.
Elaborat može dobiti ovjeru samo ako je snimanje cjevovoda u cijelosti provedeno isključivo po dostupnom - vidljivom cjevovodu i samo ako sadržava izjavu odgovorne osobe kojom se to potvrđuje. Dakle snimanje cjevovoda se obavlja isključivo prije zatrpavanja, a najbolje neposredno i sukcesivno nakon uspješno provedenih tlačnih proba po dionicama kad moraju biti vidljivi svi naglavci i lukovi. Elaborat se naručitelju predaje u dovoljnom broju primjeraka (u kartiranom i digitalnom obliku), od čega se za Vodovod d.o.o. Zadar moraju osigurati po dva kartirana i po jedan digitalni za unošenje u katastar, odnosno unošenje u GIS.
Obračun po m1 cjevovoda i kom.
|  | - vodoopskrbni cjevovodi | m1 | 275 |  | 0
|  | - hidranti | kom | 2 |  | 0
|  | - okno zračnog ventila | kom | 1 |  | 0
|  | - zasunsko okno | kom | 1 |  | 0
|  | - kućni priključak | kom | 15 |  | 0
| 2. | Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključivo utovar i odvoz odpadaka na odgovarajući deponij.
|  | Obračun po m2 površine. | m2 | 819 |  | 0
| VI. | OSTALI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
SAŽETAK D
| I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III. | MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO Vodoopskrba ( kn ) : |  |  |  | 0
| E | JAVNA RASVJETA I TK
I. |  | ZEMLJANI I GRAĐEVNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1 | Iskop i zatrpavanje kanala dubine 0,8m bez obzira na kategoriju tla. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip.
|  | ● širina iskopa 0,6m | m | 350 |  | 0
| 2 | Dobava i ugradnja duž kabelskog kanala pijeska granulacije 0-3 mm za izradu kabelske posteljice | m3 | 42 |  | 0
| 3 | Postavljanje montažnog zdenaca tip MZ D1, unutarnje dimenzije 102/92/72 (cm), sa svim radovima | kom | 7 |  | 0
| 4 | Iskop rupe za izradu betonskog temelja rasvjetnog stupa, dimenzija 90x90x110cm | kom | 8 |  | 0
| 5 | Dobava betona i izrada betonskog temelja C25/30 u oplati dimenzija 90x90x110cm. U cijenu uračunati ugradnju dvije PVC cijevi Ø50mm za uvlačenje kabela, dužine 1m i 3 temeljna vijka M20 | kom | 8 |  | 0
| 6 | Rasplaniranje terena, utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju | m3 | 4 |  | 0
| I | ZEMLJANI I GRAĐEVNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
II. |  | DEMONTAŽNI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1 | Dobava i ugradnja na betonski temelj, rasvjetnog pocinčanog stupa osmerokutnog ili okruglog presjeka visine 8m, predviđenog za zonu vjetra III | kom | 8 |  | 0
| 2 | Dobava i ugradnja na stup svjetiljke LED - temperatura boja svjetla 4000K - svjetlosni tok izvora min 6500lm - svjetlosna efikasnost izvora min 115Lm/W | kom | 8 |  | 0
| 3 | Dobava i ugradnja konzole za montažu svjetiljke s kutom nagiba od 75° -90° | kom | 8 |  | 0
| 4 | Dobava i ugradnja u zemljani kanal kabela tipa PP00-A 4x25mm2 | m | 350 |  | 0
| 5 | Dobava i ugradnja u zemljani kanal PVC štitnika dužine 1m za mehaničku zaštitu kabela | kom | 350 |  | 0
| 6 | Dobava i ugradnja plastične vrpce upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL" | m | 350 |  | 0
| 7 | Dobava i ugradnja u zemljani kanal pocinčane trake FeZn 25x4mm2 | m | 350 |  | 0
| 8 | Dobava i ugradnja u zemljani kanal na uzemljivač FeZn 25x4 odvojne stezaljke 40x40 (dvije po spoju) | kom | 7 |  | 0
| 9 | Spajanje metalnog stupa na FeZN 25x4mm2 | kom | 8 |  | 0
| 10 | Dobava i ugradnja priključnih ormarića u rasvjetne stupove, s pripadnim osiguračima od 6A | kom | 8 |  | 0
| 11 | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup kabel tipa PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| 12 | Izrada spoja na postojeće napajanje javne rasvjete glavne prometnice (nastavak s zadnjeg stupa JR) | kom | 1 |  | 0
| 13 | Dobava i ugradnja cijevne kabelske stopice Al-Cu za kabel 25mm2 s montažnim vijkom prilagođenim priključnom ormariću rasvjetnog stupa | kom | 64 |  | 0
| 14 | Dobava, doprema i ugradnja toploskupljajuće kabelske glave/završetka za četverožilni kabel 4-35 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 15 | Dobava, doprema i postavljanje u kanal 2xPEHD Ø50 između zdenaca MZ D1 | m | 320 |  | 0
| II | DEMONTAŽNI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
III. |  | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
| 1 | Upoznavanje trase javne rasvjete | m | 350 |  | 0
| 2 | Iskoličenje pozicije rasvjetnih stupova i mikrolokacije svakog stupa | kom | 8 |  | 0
| 3 | Izrada geodetsko - katastarskog elaborata položenih vodova JR | m | 350 |  | 0
| 4 | Izrada projekta izvedenog stanja | kom | 1 |  | 0
| 5 | Isklop i puštanje pod napon, a po HEP DP "Elektra Zadar" troškovniku | kom | 1 |  | 0
| 6 | Mjerenje i izdavanje mjernog protokola
● otpora izolacije
● otpora uzemljenja
● otpora petlje
|  |  | kom | 1 |  | 0
| III | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
SAŽETAK E
| I. | ZEMLJANI I GRAĐEVNI RADOVI |  |  |  | 0
| II. | DEMONTAŽNI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| III. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO Javna rasvjeta i TK ( kn ) : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A | PROMETNE POVRŠINE RADOVI |  |  |  | 0
| B | OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
| C | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| D | VODOOPSKRBA |  |  |  | 0
| E | JAVNA RASVJETA I TK |  |  |  | 0
|  | sveukupno bez PDV-a: |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  | sveukupno sa PDV-om: |  |  |  | 0